Энергосберегающие светодиодные лампы «Пермь М» 

Регулируемая (Dimmable): нет. 
Коэффициент мощности: > 0,6. 
Двойной угол половинной яркости: 280º.
Габаритные размеры: Ø52х125 мм. 
Светорассеиватель: прозрачный.

| Изображение | Наименование | Описание | Цена розничная, руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пермь М-28CW-220 | 6000 К / 650 лм / CRI: >72 (холодный белый цвет) | 985-00 |
|  | Пермь М-28NW-220 | 4000 К / 620 лм / CRI: >72 (нейтральный белый цвет) | 985-00 |
|  | Пермь М-28WW-220 | 3000 К / 600 лм / CRI: >72 (теплый белый цвет) | 985-00 |