# Светодиодные лампы для декоративной подсветки, Е27

| Фотография | Наименование | Описание | Цена розничная, в руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Орёл Е27-220В Орел Е27-12В | Цоколь: Е27. Напряжение питания: от 12 до 85 В, = или от 175 до 240 В, ~50 Гц. Потребляемая мощность: не более 3 Вт. Двойной угол потребляемой мощности: Ресурс непрерывной работы: не менее 50 000 ч. Габаритные размеры (без колбы): Ø41 мм, h62 мм. | 566-00 |