# Промышленные светодиодные светильники, IP54 и IP67

| Изображение | Наименование светильника | Описание | Розничная цена, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленные светодиодные светильники серии «Турин», IP54. Стандартный комплект поставки светильников предусматривает подвесной монтаж. Монтажный комплект на закладную или на кронштейн заказывается отдельно. |  |  |  |
|  | Турин ОСС-72PW-IP54, промышленный светодиодный светильник | Напряжение питания: 220 В. Световой поток: 7200 лм. Потребляемая мощность: не более 80 Вт. Габаритные размеры: 726х185х76 мм. | 13 629-00 |
|  | Турин ОСС-36PX-IP54, промышленный светодиодный светильник | Напряжение питания: 220 В. Световой поток: 3600 лм. Потребляемая мощность: не более 45 Вт. Габаритные размеры: 366х185х76 мм. | 7 375-00 |
| Промышленные светодиодные светильники НСР, IP54. |  |  |  |
|  | НСР01-100/IP54-03-LED | Напряжение питания: 36 В или 127 В. Световой поток: 1100 лм. Потребляемая мощность: не более 13 Вт. Габаритные размеры: D180x270 мм. | 2 700-00 |
| Промышленные светодиодные светильники «Индустрия», IP67. |  |  |  |
|  | Индустрия ССП01-60-250* | Напряжение питания: от 175 до 240 В. Световой поток: 11000 лм. Потребляемая мощность: не более 130 Вт. Габаритные размеры: D565x700 мм. | 19 620-00 |