ООО «Фокус Кубань»

Лисицкий Андрей

+7 988 2459-359

+8 861 2602-276 факс

www.ledsvet.ru

e-mail:  focuskuban@mail.ru

# Прайс-лист

| Марка | #### Наименование |  | Маркировка защиты | Цена с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Прожекторы светодиодные сетевые |  |  |  |  |
| ПС-2/100 Люмен | Прожектор светодиодный сетевой. Угол излучения 60° и 120° |  | IP 67 | 6.000,00 |
| ПС-2Ц | Прожектор светодиодный сетевой цветной. Угол излучения 120° |  |  | 6.000,00 |
| ПС-3/100 Люмен | Прожектор светодиодный сетевой Угол излучения 120° |  |  | 8.600,00 |
| ПС-3Ц | Прожектор светодиодный сетевой цветной. Угол излучения 120° |  |  | 8.600,00 |
| ##### Светильники светодиодные уличные |  |  |  |  |
| УСС-18/100 |  | Уличный светодиодный светильник. Для мало загруженных улиц, дорог, тротуаров, площадей. Светоотдачей 100 Люмен/Ватт | IP 67 | 7.900,00 |
| УСС-36/100 |  | Уличный светодиодный светильник. Альтернатива светильникам с лампами ДРЛ-150. Светоотдачей 100 Люмен/Ватт |  | 12.950,00 |
| УСС-70/100 |  | Уличный светодиодный светильник. Альтернатива светильникам с лампами ДРЛ-250. Светоотдачей 100 Люмен/Ватт |  | 18.500,00 |
| УСС-150/100 |  | Уличный светодиодный светильник. Альтернатива светильникам с ДРЛ-400. Светоотдачей 100 Люмен/Ватт |  | 35.900,00 |
| УСС-70. 220В/75Вт |  | Уличный светодиодный светильник. Альтернатива светильникам с лампами ДРЛ-250. Взрывозащищённый! | ExnRIIT6X DIP A 21 Ta 80C | 22.200,00 |
| УСС-36. 220В/36Вт |  | Уличный светодиодный светильник. Взрывозащищённый! | ExnRIIT6X DIP A 21 Ta 80C | 15.500,00 |
| УСС-18. 220В/75Вт |  | Уличный светодиодный светильник. Взрывозащищённый! | ExnRIIT6X DIP A 21 Ta 80C | 9.500,00 |
| УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии УСС-МАГИСТРАЛЬ |  |  |  |  |
| УСС – 180-Магистраль 18.000 Люменов |  | Светильники серии «УСС-Магистраль» предназначены для освещения магистралей, улиц, дорог, мостов, тоннелей, автозаправок, площадей, дворов, складов, производств, освещения железнодорожных платформ и.т.д. НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ!!! | IP 67 | 26.000,00 |
| УСС – 90-Магистраль 9.000 Люменов |  |  | IP 67 | 17.500,00 |
| Светодиодные светильники внутреннего освещения |  |  |  |  |
| ЖКХ -08/100 |  | Светильники серии «ЖКХ» предназначены для установки в подъездах, коридорах и других помещениях жилых и нежилых зданий. | IP 20 | 2.200,00 |
| СПО 220/18 Вт |  | Светильник серии СПО предназначен для установки на стенах, потолках подъездных, офисных, производственных помещений. | IP 64 | 6900,00 |
| СПО 220/36 Вт |  |  |  | 9200,00 |
| СПО 220/72Вт. |  |  |  | 15500,00 |
| СПО ЭКО 18/220 |  | Светоотдачей 100 Люмен/Ватт |  | 7500,00 |
| СПО ЭКО 36/220 |  |  |  | 10800,00 |

#### Преимущества светодиодного освещения перед традиционными источниками света:

- Время непрерывной работы светодиода - до 100 тысяч часов, что в десятки раз превышает срок службы традиционных источников света;

- Безинерционность включения/выключения в широком диапазоне температур;

- Антивандальное исполнение;

- Быстрая окупаемость, за счет экономии электроэнергии и минимальных затрат на эксплуатацию;

- Большая экономия потребляемой электроэнергии и высокий КПД;

- Экологическая безопасность;

- Отсутствие вредных излучений и вредных составляющих компонентов в светодиодах;

Все светильники производится на современном роботизированном оборудовании с применением светодиодов японской компании NICHIA последнего поколения со светоотдачей 100 Люмен на Ватт. Серийно производимые светодиодные светильники серии УСС вместе с повышением светового потока на 20%, ввиду использования новых, высокотехнологичных светодиодов NICHIA, уменьшили потребление на 3 Вт.