|  | ООО «ГрандИнтерЛайт» |
| --- | --- |

Новый прайс-лист по светодиодным светильникам LEDUS c 12.01.2015

| Группа ЭКОНОМ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фото | Название | Характеристики | Цена |  |  |
|  |  |  | Круп. опт | Опт | Розница |
|  | LEDUS-Office 2800 slim | Аналог 4х18, встраиваемый, тонкий, Б/П выносной, светодиоды Epistar, свет. поток – 2800 Lm, Cos φ – 0,95 Потр. мощность – 33 W Цветность – 4700К /6000К Габариты - 590х590х17 | 1560 | 1750 | 1950 |
|  | LEDUS-Office 2800 | Аналог 4х18, встраиваемый/накладной, объемный плафон, светодиоды Epistar, свет. поток 2800 Lm, Cos φ – 0,95 Потр. мощность – 33 W Цветность – 4700К /6000К Габариты – 590х590х(15+25) | 1860 | 2050 | 2250 |
|  | LEDUS-Line 2800 | Аналог 2х36, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды Epistar, свет. поток 2800 Lm, Cos φ – 0,95 Потр. мощность – 33 W Цветность – 4700К /6000К Габариты – 1130х160х(15+25) | 1900 | 2100 | 2300 |
| Группа СТАНДАРТ |  |  |  |  |  |
| Фото | Название | Характеристики | Цена (руб.) |  |  |
|  |  |  | Круп. опт | Опт | Розница |
|  | LEDUS-Office 3500 | Аналог 4х18, встраиваемый/накладной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek, свет. поток 3600 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 36 W Цветность – 4700К Габариты – 590х590х(15+25) | 2100 | 2300 | 2500 |
|  | LEDUS-Office 4500 | Аналог 4х18, встраиваемый/накладной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek, свет. поток 4500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 45 W Цветность – 4700К Габариты – 590х590х(15+25) | 2350 | 2550 | 2850 |
|  | LEDUS-Office 5500 | Аналог 4х18, встраиваемый/накладной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek, свет. поток 5500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 54 W Цветность – 4700К Габариты – 590х590х(15+25) | 2500 | 2800 | 3050 |
|  | LEDUS-Line 3500 | Аналог 2х36, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek , свет. поток 3500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 36 W Цветность – 4700К /6000К Габариты – 1130х160х(15+25) | 2100 | 2300 | 2500 |
|  | LEDUS-Line 5500 | Аналог 2х36, накладной/подвесной, объемный плафон, светодиоды LG Innotek , свет. поток 5500 Lm, Cos φ – 0,98 Потр. мощность – 54 W Цветность – 4700К /6000К Габариты – 1130х160х(15+25) | 2500 | 2800 | 3050 |

Общие технические характеристики:

- Цветопередача: не менее 80 RA

- Рассеиватель: мелкоячеестый поликарбонат

- Пульсация светового потока: не боле 1 %

- Угол раскрытия: 200-220 °  (LEDUS-Office 2800 slim  – 120 °)

- Напряжение питания : 180 – 240 В при частоте 50 Гц

- Температура окружающей среды :  -5… +40° С

- Климатическое исполнение: УХЛ4

- Защищенность: IP 44   (LEDUS-Office 2800 slim – IP20)

Примечание:

- Изготовление светильников с опцией IP 65 оговаривается при заказе отдельно

- По желанию заказчика мы можем внести любые изменения в конструкции светильников (размеры, форма, световой поток)

Группа супер-эконом

| Фото | Название | Характеристики | Цена (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Круп. опт | опт | розница |
|  | USM-4G-ОФИС 600x600 | Аналог 4х18, встраиваемый/накладной, светодиоды Epistar, свет. поток 2800 Lm, Cos φ – 0,95 Потр. мощность – 33 W Цветность – 4700К /6000К Габариты – 595х595х40 | 1560 | 1750 | 1950 |

Общие технические характеристики:

- Цветопередача: не менее 80 RA

- Рассеиватель: призма - полистирол

- Пульсация светового потока: не боле 1 %

- Угол раскрытия: 120 °

- Напряжение питания : 180 – 240 В при частоте 50 Гц

- Температура окружающей среды :  -5… +40° С

ООО «ГрандИнтерЛайт»

Адрес офиса:  г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 217, офис 415

www.grand-light.ru

тел: 8(495)764-26-54

т/ф: 8(499)940-04-34

e-mail: info@grand-light.ru