ПРАЙС-ЛИСТ

Компоненты для светодиодных светильников

ООО «ЭФФЕСТ»

Дата публикации:  11.02.2015 г.

Версия документа: 18.02.2015 г. (характеристики светодиодов  SEOUL SEMICONDUCTOR)

Срок действия цен до: 01.03.2015 г. или при превышении курса USD/RUB   70 руб.

*Цены указаны в рублях РФ, включая НДС 18%

Дополнительная информация: Открытая публикация

Содержание:

Светодиодные модули EFFEST	2

Блок питания EFFEST для светодиодного комплекта до 45 Вт.	3

Корпуса для офисных светильников	4

Рассеиватели для офисных светильников	5

Устройство для защиты светодиодного светильника УЗСС-1.1	7

Блок аварийного питания (БАП)	8

Датчики движения	9

# Светодиодные модули EFFEST

Сфера применения: линейные светодиодные модули EFFEST предназначены для монтажа в составе электрической схемы для установки в любые корпуса соответствующего размера.

Размеры: Алюминиевая печатная плата 484х12х1 мм.

Метод монтажа: пайка электрической схемы с дальнейшим креплением заклепками на корпус.

Светодиоды: собственный SMD-монтаж светодиодов на печатные платы EFFEST в корпусе 3528, чипы 0,5Вт, 24х48 mil , SEOUL SEMICONDUCTOR (Ю. КОРЕЯ) с эффективностью 145-155 Лм/Вт. Ra>80.

Цветовая температура: 3000К (теплый) или 4000К (нейтрально-теплый) или 5000К (нейтральный).

Качество: тестирование и проверки всех компонентов на каждом этапе производства.

Гарантия: 3 (три) года. Срок службы составляет более 100 000ч.

| Цена: | 99 руб. | 115 руб. | 150 руб. | 204 руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена при партии свыше: 4000 единиц: | 89 руб. | 105 руб. | 137 руб. | 185 руб. |
| Цена при партии свыше: 40 000 единиц: | договор | договор | договор | договор |
| Количество светодиодов | 12 | 16 | 24 | 36 |
| Напряжение, В | 37,9 - 38,8 | 25,2 - 25,8 | 37,9 - 38,8 | 37,9 - 38,8 |
| Ток максимальный: | 175mA | 350mA | 350mA | 450mA |
| Световой поток (без учета потерь на драйвере) | при 175мА ≈ Лм: 913.5 | при 350мА ≈ Лм: 1218 | при 350мА ≈ Лм: 1827 | при 450мА ≈ Лм: 2446 |
| Мощность, Вт: (без учета потерь на драйвере) | 6,3 | 8.4 | 12.6 | 16.2 |
| Артикул: | LED 12 EPI | LED 16 EPI | LED 24 EPI | LED 36 EPI |

Наше предприятие имеет возможность производства на заказ нестандартных модификаций светодиодных компонентов, в том числе на условиях контрактной сборки под вашей торговой маркой.

Параметры светодиодных модулей.

| модель и Кол-во светодиодов | при токе на модуль 175mA |  |  |  | при токе на модуль 300mA |  |  |  | при токе на модуль 350mA |  |  |  | при токе на модуль 450мА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lm | v | w | Lm/w | lm | v | w | Lm/w | lm | v | w | Lm/w | lm | v | w | Lm/w |
| LED 12 SEOUL | 913 | 36 | 6,3 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED 16 SEOUL |  |  |  |  | 1087 | 24 | 7,2 | 151 | 1218 | 24 | 8,4 | 145 |  |  |  |  |
| LED 24 SEOUL | 976 | 36 | 6,3 | 155 | 1630 | 36 | 10,8 | 151 | 1827 | 36 | 12,6 | 145 |  |  |  |  |
| LED 36 SEOUL | 1008 | 36 | 6,3 | 160 | 1684 | 36 | 10,8 | 156 | 1965 | 36 | 12,6 | 156 | 2446 | 36 | 16,2 | 151 |

*    Отклонение параметров Lm, V, W, Lm/w    +/- 5%. Значения параметров Lm, Lm/w  при температуре в точке пайки  25 оС.

# Блок питания EFFEST для светодиодного комплекта до 45 Вт.

Сфера применения: для светодиодных комплектов общей мощностью потребления от 30 до 45 Вт.

Особенности: Электромагнитная совместимость (ЭМИ фильтры), двойной корректор коэффициента мощности, защита от перегрева (термистор), защита от перенапряжения свыше 300В (варистор), защита от превышения мощности более 45 Вт. Защита от короткого замыкания.

Корпус: печатная плата в пластиковом пенале

Длина 256 (230) мм. х Высота 11 мм. х Ширина 23 мм. Герметичность IP40. Вес 75 г.

Метод монтажа: пайка электрической схемы с дальнейшим креплением на корпус (провода уже выведены).

Качество: тестирование и проверки всех компонентов на каждом этапе производства.

Гарантия: 3 (три) года, возможно расширение гарантийного срока до 5 (пяти) лет.

| Цена: | 441 руб. (6,30$) |
| --- | --- |
| Цена при партии свыше: 1000 единиц: | 420 руб. (6,00$) |
| Цена при партии свыше: 10 000 единиц: | 402 руб. (5,74$) |
| Напряжение питания | 176 В-264 В |
| Мощность | от 30 до 45 Вт |
| Выходной ток | 80В – 110В 350 mA ± 5% |
| Коэффициент пульсации | < 1% |
| Диапазон выходного напряжения: | 80 В-110 В |
| КПД | > 89% |
| Коэффициент мощности | > 0,96 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды | от -30°С до +50°С |
| Артикул: | EF-40-350 |

Наше предприятие имеет возможность производства на заказ нестандартных модификаций светодиодных компонентов, в том числе на условиях контрактной сборки под вашей торговой маркой.

# Корпуса для офисных светильников

Толщина металла = 0,55мм.

Окрашено методом полимерного напыления, стандартный цвет- белый.

Рассеиватель в комплект не входит.

Упаковка в картонную коробку по 5 ед. =  13 руб. на единицу (65 руб. за коробку).

Доставка обсуждается отдельно.

Крепеж (болты) в комплект не входит.

|  | Армстронг встраиваемый/накладной IP40 Габариты: 595х595х40мм. Направляющие для рассеивателя, съемная боковая планка Цена для партии до 100 ед. = 315 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 280 руб. Специальная цена (в комплекте с набором драйверов и LED-модулей): Цена для партии до 100 ед. = 263 руб. Цена для партии от 100 ед. = 252 руб. |
| --- | --- |
|  | Офисный подвесной/накладной IP40 Габариты: 1200х180х40мм. Направляющие для рассеивателя, съемная боковая планка Цена для партии до 100 ед. = 285 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 256 руб. Специальная цена (в комплекте с набором драйверов и LED-модулей): Цена для партии до 100 ед. = 238 руб. Цена для партии от 100 ед. = 228 руб. |
|  | Универсальный подвесной/накладной IP40 Габариты: 1200х70х40мм. Направляющие для рассеивателя, съемная боковая планка Цена для партии до 100 ед. =210 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 187 руб. Специальная цена (в комплекте с набором драйверов и LED-модулей): Цена для партии до 100 ед.= 175 руб. Цена для партии от 100 ед.= 168 руб. |
|  | IP 65 Корпус светодиодного промышленного светильника. Материал корпуса - АБС, цвет серый, укомплектован прозрачным или матовым рассеивателем (полистирол, СПС85%), защелками для рассеивателя, потолочными креплениями - 2шт., уплотнителем, гермовводом. Замена ЛСП 1х36, 2х36 Корпус прозрачным рассеивателем Цена для партии до 100 ед. =540 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 479 руб. Специальная цена (в комплекте с набором драйверов и LED-модулей): Цена для партии до 100 ед. = 450 руб. Цена для партии от 100 ед. = 432 руб. Корпус с матовым\lдиффузными рассеивателем (светопропускание – 85 %) Цена для партии до 100 ед. =690 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 629 руб. Специальная цена (в комплекте с набором драйверов и LED-модулей): Цена для партии до 100 ед. = 600 руб. Цена для партии от 100 ед. = 582 руб. |
|  | Наше предприятие имеет возможность изготовления металлических корпусов по Вашим размерам! |

Наличие и сроки по изготовлению различных партий просим уточнять у наших специалистов.

При значительных объемах готовы предложить лучшие эксклюзивные условия.

# Рассеиватели для офисных светильников

|  | Призма светопропускание 85% Габариты: 610х1200мм Цена для партии до 100 ед. =330 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 293 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 275 руб. Цена для партии от 100 ед. = 264 руб. Габариты: 590х590мм Цена для партии до 100 ед. = 179 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 159 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 149 руб. Цена для партии от 100 ед. = 143 руб. Габариты: 1195х175мм Цена для партии до 100 ед. =135 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 120 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): цена для партии до 100 ед. = 113 руб. цена для партии от 100 ед. = 108 руб. |
| --- | --- |
|  | Микропризма светопропускание 85% Габариты: 610х1200мм Цена для партии до 100 ед. =345 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 306 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 288 руб. Цена для партии от 100 ед. = 276 руб. Габариты: 590х590мм Цена для партии до 100 ед. =180 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 160 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 150 руб. Цена для партии от 100 ед. = 144 руб. Габариты: 1195х175мм Цена для партии до 100 ед. =135 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 120 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 113 руб. Цена для партии от 100 ед. = 108 руб. |
|  | Колотый лёд светопропускание 85% Габариты: 610х1200мм Цена для партии до 100 ед. =345 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 306 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 288 руб. цена для партии от 100 ед. = 276 руб. Габариты: 590х590мм Цена для партии до 100 ед. =182 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 161 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 152 руб. Цена для партии от 100 ед. = 146 руб. Габариты: 1195х175мм Цена для партии до 100 ед. =134 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 119 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 112 руб. Цена для партии от 100 ед. = 108 руб. |
|  | Матовый опал светопропускание 60% Габариты: 610х1200мм Цена для партии до 100 ед. =345 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 306 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 289 руб. Цена для партии от 100 ед. = 276 руб. Габариты: 590х590мм Цена для партии до 100 ед. =179 руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 159 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 149 руб. Цена для партии от 100 ед. = 143руб. Габариты: 1195х175мм Цена для партии до 100 ед. = 143руб. Цена для партии свыше 100 ед. = 127 руб. Специальная цена (в комплекте с корпусом): Цена для партии до 100 ед. = 119 руб. Цена для партии от 100 ед. = 114 руб. |

Наличие и сроки по изготовлению различных партий просим уточнять у наших специалистов.

# Устройство для защиты светодиодного светильника УЗСС-1.1

Схема подключения

УЗСС 1.1 предназначено для обеспечения защиты светильников в сетях переменного тока. Может быть применено в промышленных, бытовых, осветительных и прочих сетях, допускающих возникновение опасных для работы потребителя факторов. Устройство обеспечивает защиту от микросекундных импульсов напряжения согласно ГОСТ Р 51317.4.5-99, а также защиту от превышения нормальной величины сетевого напряжения (обрыв нулевого провода).

УЗСС 1.1 автоматически отключает подключенную через него нагрузку, если величина напряжения в электросети превысит 255 В. Нагрузка автоматически подключается, когда величина напряжения снизится ниже 255 В. Импульсные и коммутационные помехи поглощаются мощным варистором.               Характеристики:

| Цена | 999 р. с НДС |
| --- | --- |
| Напряжение на входе | 120 - 450 В, 50 Гц |
| Номинальный ток нагрузки | < 5 А |
| Макс. мощность нагрузки | 1100 Вт |
| Время отключения нагрузки | < 0,1 с |
| Время подключения нагрузки | 1 с |
| Поглощаемая энергия импульса 2 млс | 325 Дж |
| Максимальный ток поглощения | 10 000 А |
| Артикул | УЗСС – 1,1 |
| Температурный диапазон | -20º+ 50º С |

# Блок аварийного питания (БАП)

БАП-40-40-1,3 (блок аварийного питания для светодиодных светильников)

В комплект входит:

- Светодиодный

модуль led 12

3. Аккумуляторная

батарея

2. БАП

| Цена комплекта | 3 500 р. с НДС |
| --- | --- |
| Монтаж в любой светильник | 500 р. с НДС |
| Рабочее напряжение | 220 В ± 10 %, 50 Гц |
| Класс защиты от поражения током | II |
| U вых. | 40 В |
| I вых. | 0,04 А |
| Длительность работы в аварийном режиме | 3 ч. |
| Габаритная яркость – не менее | 1000 кд/м. кв. |
| Тип аккумуляторной батареи | NiCd |
| Ёмкость аккумуляторной батареи | 1,3 Ah |
| Ном. U аккумуляторной батареи | 3,6 В |
| Температурный диапазон | 0º- + 60º С |
| Масса системы | 0,4 кг |
| Габаритные размеры блока | 135х40х30 мм |
| Габаритные размеры батареи | 145х15х15 мм |

Блок аварийного питания (БАП) - предназначен для работы светодиодного модуля от аккумулятора в светильнике, в случае исчезновения напряжения в сети, в течении 3 часов. Уровень освещенности достаточен для ориентации (аналог лампы накаливания 60 Вт), эвакуации из помещения или продолжения работы, которая не может быть неожиданно прервана.

Характеристики:

Принцип работы:

- БАП запитывает светодиоды током от аккумулятора в случае отключения питания сети 220В в автоматическом режиме, и обеспечивает подзарядку аккумулятора, обеспечивая его работоспособность.

- БАП подстраивается по току и напряжению в зависимости от типа светильника.

- БАП может работать, как с Блоком Питания, так и без него.

- БАП запитывается от не коммутируемой сети 220В, согласно  ГОСТ Р МЭК.

Преимущества:

- Не требует высокой квалификации при установке (подключение к клеммной колодке 220В).

- Безопасный светодиодный модуль ( в аппарате есть гальваническая развязка).Не зависит от срока эксплуатации светильника.

- Не требует замены ламп (не обслуживаемый).

- Неограниченный срок службы.

- Небольшие вес и размеры (аппарата и аккумулятора).

- Имеет индикатор заряда аккумулятора.

# Датчики движения

|  | Микроволновый датчик ES-M10 Коммутатор напряжения с микроволновым датчиком движения и датчиком освещенности Напряжение питания:; 220 вольт 50 Герц. Максимальная мощность нагрузки:; 1200Вт. Мощность излучения:; менее 10мВт. Рабочий угол:; 360 градусов. Диапазон регулировки освещенности:; 2 - 2000 люкс. Дальность срабатывания:; 1-10 метров. Время коммутации:; 10 сек - 30 мин. ( приблизительно). Рабочая температура :; -10+40 гр С. Потребляемая мощность:; 0,9Вт. Производитель; Energylux (Китай). Цена за 1 шт. = 870 руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Микроволновый датчик ES-M11 Коммутатор напряжения с микроволновым датчиком движения и датчиком освещенности Напряжение питания:; 220 вольт 50 Герц. Максимальная мощность нагрузки:; 1200Вт. Мощность излучения:; менее 10мВт. Рабочий угол:; 360 градусов. Диапазон регулировки освещенности:; 10 - 500 люкс. Дальность срабатывания:; 1-10 метров. Время коммутации:; 10 сек - 30 мин. ( приблизительно). Рабочая температура :; -10+40 гр С. Потребляемая мощность:; 0,9Вт. Производитель; Energylux (Китай). Цена за 1 шт. = 945 руб. |  |
|  | Микроволновый датчик ES-M14 Коммутатор напряжения с микроволновым датчиком движения и датчиком освещенности Напряжение питания:; 220 вольт 50 Герц. Максимальная мощность нагрузки:; 1200Вт. Мощность излучения:; менее 10мВт. Рабочий угол:; 360 градусов. Высота установки:; 1,5-3,5 м. Диапазон регулировки освещенности:; 10 - 500 люкс. Дальность срабатывания:; 1-8 метров. Время коммутации:; 10 сек - 12 мин. ( приблизительно). Рабочая температура :; -10+40 гр С. Потребляемая мощность:; 0,9Вт. Производитель; Energylux (Китай). Цена за 1 шт. = 999 руб. |  |