|  | ООО «ГрандИнтерЛайт» |
| --- | --- |

Новый прайс-лист по светодиодным светильникам LEDUS от 15.04.2015

|  | Группа ЭКОНОМ (E) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Серия LEDUS-Office E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Фото | Название |  |  | Технические характеристики | Описание светильника | Цена |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кр. опт | Опт | Розница |  |  |
| 1 |  | LEDUS-Office slim 3000 E |  |  | Мощность: 32 Вт Свет. поток: 3000 Лм Габариты: 595х595х17 + Б/П Вес: 2,1 кг Пульсация: < 3% Светодиоды: Epistar Цветность: 4100К | Аналог 4х18, встраиваемый в потолки типа «Армстронг» и «Экофон», тонкий. Драйвер выносной, крепится на задней стенке светильника. Электроника эконом-класса. Рассеиватель не объемный (призма, микропризма, колотый лед, опал). Монтаж не требует разборки светильника. Время монтажа - не более 1 мин | 1500 | 1650 | 1815 |  |  |
| 2 |  | LEDUS-Office slim 3500 E |  |  | Мощность: 42 Вт Свет. поток: 3500 Лм Габариты: 595х595х17 + Б/П Вес: 2,1 кг Пульсация: < 3% Светодиоды: Epistar Цветность: 4100К | Аналог 4х18, встраиваемый в потолки типа «Армстронг» и «Экофон», тонкий. Драйвер выносной, крепится на задней стенке светильника. Электроника эконом-класса. Рассеиватель не объемный (призма, микропризма, колотый лед, опал). Монтаж не требует разборки светильника. Время монтажа - не более 1 мин | 1610 | 1770 | 1950 |  |  |
| 3 |  | LEDUS-Office ½ 1500 E |  |  | Мощность: 21 Вт Свет. поток: 1800 Лм Габариты: 265х588х40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 3% Светодиоды: Epistar Цветность: 4100К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой «половинчатый» светильник под «Армстронг». Электроника эконом-класса. Варианты исполнения: - Встраиваемый (монтируется в половинку ячейки потолка «Армстронг». Время монтажа – 1 мин. - Накладной. Время подключения – не более 3 мин | 1440 | 1580 | 1740 |  |  |
| 4 |  | LEDUS-Office ½ 2500 E |  |  | Мощность: 30 Вт Свет. поток: 2800 Лм Габариты: 265х588х40 Вес: 1,25 кг Пульсация: < 3% Светодиоды: Epistar Цветность: 4100К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой «половинчатый» светильник под «Армстронг». Электроника эконом-класса. Варианты исполнения: - Встраиваемый (монтируется в половинку ячейки потолка «Армстронг». Время монтажа – 1 мин. - Накладной. Время подключения – не более 3 мин | 1610 | 1770 | 1950 |  |  |
| 5 |  | LEDUS-Office 3000 E |  |  | Мощность: 32 Вт Свет. поток: 3000 Лм Габариты: 588х588х40 Вес: 2,35 кг Пульсация: < 3% Светодиоды: Epistar Цветность: 4100К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат)для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4х18. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника эконом-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин | 1840 | 2020 | 2220 |  |  |
| 6 |  | LEDUS-Office 3500 E |  |  | Мощность: 42 Вт Свет. поток: 3500 Лм Габариты: 588х588х40 Вес: 2,35 кг Пульсация: < 3% Светодиоды: Epistar Цветность: 4100К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат)для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4х18. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника эконом-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин | 2000 | 2200 | 2420 |  |  |
| Серия LEDUS-Line- E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | LEDUS-Line ½ 1500 E |  |  | Мощность: 21 Вт Свет. поток: 1800 Лм Габариты: 575х123х40 Вес: 0,7 кг Пульсация: < 3% Светодиоды: Epistar Цветность: 4100К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат) для замены стандартных люминесцентных светильников ЛПО 2х18. Для подсобных помещений, коридоров, лестничных маршей, ЖКХ-светильник Варианты исполнения: накладной, подвесной. Электроника эконом-класса. Время монтажа (подключения): не более 3 мин | 1210 | 1330 | 1460 |  |  |
| 8 |  | LEDUS-Line 3000 E |  |  | Мощность: 32 Вт Свет. поток: 3000 Лм Габариты: 1020х140х40 Вес: 1,3 кг Пульсация: < 3% Светодиоды: Epistar Цветность: 4100К | Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2х36 – для школ, офисов, коридоров, складских и торговых помещений. Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника эконом-класса. Время подключения: не более 3 мин | 1730 | 1900 | 2090 |  |  |
| 9 |  | LEDUS-Line 3500 E |  |  | Мощность: 42 Вт Свет. поток: 3500 Лм Габариты: 1020х140х40 Вес: 1,3 кг Пульсация: < 3% Светодиоды: Epistar Цветность: 4100К | Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2х36 – для школ, офисов, коридоров, складских и торговых помещений. Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника эконом-класса. Время подключения: не более 3 мин | 1840 | 2020 | 2200 |  |  |
| Группа СТАНДАРТ (S) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия LEDUS-Office - S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | LEDUS-Office ½ 1500 S | Мощность: 21 Вт Свет. поток: 1800 Лм Габариты: 265х588х40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой «половинчатый» светильник под «Армстронг». Электроника Hi-класса. Варианты исполнения: - Встраиваемый (монтируется в половинку ячейки потолка «Армстронг». Время монтажа – 1 мин. - Накладной. Время подключения – не более 3 мин | 1600 | 1760 | 1940 |  |  |
| 11 |  |  |  | LEDUS-Office ½ 2500 S | Мощность: 30 Вт Свет. поток: 2800 Лм Габариты: 265х588х40 Вес: 1,2 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат), представляет собой «половинчатый» светильник под «Армстронг». Электроника Hi-класса. Варианты исполнения: - Встраиваемый (монтируется в половинку ячейки потолка «Армстронг». Время монтажа – 1 мин. - Накладной. Время подключения – не более 3 мин | 1820 | 2000 | 2200 |  |  |
| 12 |  |  |  | LEDUS-Office 3000 S | Мощность: 30 Вт Свет. поток: 2800 Лм Габариты: 588х588х40 Вес: 2,3 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат)для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4х18. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Hi-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин | 2110 | 2320 | 2550 |  |  |
| 13 |  |  | LEDUS-Office 3500 S |  | Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3600 Лм Габариты: 588х588х40 Вес: 2,3 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат)для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4х18. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Hi-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин | 2340 | 2570 | 2825 |  |  |
| 14 |  |  | LEDUS-Office 4500 S |  | Мощность: 50 Вт Свет. поток: 4500 Лм Габариты: 588х588х40 Вес: 2,4 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат)для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4х18. Увеличенная яркость. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Hi-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин | 2450 | 2690 | 2960 |  |  |
| 15 |  |  | LEDUS-Office 5500 S |  | Мощность: 60 Вт Свет. поток: 5500 Лм Габариты: 588х588х40 Вес: 2,45 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат)для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4х18. Увеличенная яркость. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Hi-класса. Время монтажа (подключения): - встраиваемый – не более 1 мин - накладной – не более 3 мин | 2750 | 3020 | 3320 |  |  |
| Серия LEDUS-Line- S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | LEDUS-Line ½ 1500 S |  |  | Мощность: 21 Вт Свет. поток: 1800 Лм Габариты: 575х123х40 Вес: 0,69 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат) для замены стандартных люминесцентных светильников ЛПО 2х18. Для подсобных помещений, коридоров, лестничных маршей, ЖКХ-светильник Варианты исполнения: накладной, подвесной. Электроника Hi-класса. Время монтажа (подключения): не более 3 мин | 1520 | 1670 |  | 1840 |  |
| 17 |  | LEDUS-Line Modul 2500 S |  |  | Мощность: 30 Вт Свет. поток: 2800 Лм Габариты: 1020х90х40 Вес: 0,9 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Узкий светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат). Аналог по форме светильника люминесцентного ЛПО 1х36 Предназначен для эксплуатации в торговых площадях, офисах, коридорах. Дизайнерское решение для соединения в длинную линию. Варианты исполнения: накладной, подвес, шпильки. Электроника Hi-класса Время монтажа (подключения): не более 3 мин | 1820 | 2000 |  | 2200 |  |
| 18 |  | LEDUS-Line 3000 S |  |  | Мощность: 32 Вт Свет. поток: 3000 Лм Габариты: 1020х140х40 Вес: 1,3 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2х36 – для школ, офисов, коридоров, складских и торговых помещений. Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Hi-класса. Время подключения: не более 3 мин | 2050 | 2255 |  | 2480 |  |
| 19 |  | LEDUS-Line 3500 S |  |  | Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3500 Лм Габариты: 1020х140х40 Вес: 1,3 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2х36 – для школ, офисов, коридоров, складских и торговых помещений. Увеличенная яркость Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Hi-класса. Время подключения: не более 3 мин | 2170 | 2380 |  | 2620 |  |
| 20 |  | LEDUS-Line 5500 S |  |  | Мощность: 60 Вт Свет. поток: 5500 Лм Габариты: 1020х140х40 Вес: 1,4 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2х36 – для школ, офисов, коридоров, складских и торговых помещений. Увеличенная яркость Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Hi-класса. Время подключения: не более 3 мин | 2650 | 2915 |  | 3200 |  |
| Серия LEDUS-Line влагозащищенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | LEDUS-Line 3500 IP65 (Айсберг) |  |  | Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3500 (3200) Лм Габариты: 1290х140х100 Вес: 2,2 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Аналог светильника TLWP 2х36 или Айсберг. Предназначен для коридоров, складских и торговых помещений повышенной влажности и запыленности, автомоек, лестничных маршей. Варианты исполнения: накладной, подвесной. Плафон: - прозрачный (3500 Лм) - матовый (3200Лм) Электроника Hi-класса. Время подключения: не более 5 мин | 2200 | 2420 |  | 2660 |  |
| 22 |  | LEDUS-Line 3500 IP67 Герметичный |  |  | Мощность: 40 Вт Свет. поток: 3500 Габариты: 1020х140х40 Вес: 2,7 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном. Аналог светильника ЛПО 2х36 для помещений с высокими показаниями по загрязнению и влажности. Может работать в воде. Варианты исполнения: накладной, подвесной, шпильки. Электроника Hi-класса. Время подключения: не более 3 мин | 2600 | 2860 |  | 3140 |  |

| Группа SMART |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | LEDUS-Office SMART | Мощность: 0-36 Вт Свет. поток: 0-3600 Лм Габариты: 265х588х40 Вес: 3,2 кг Пульсация: < 1% Светодиоды: LG Innotek Цветность: 5000К | Светильник с объемным плафоном (микропризма поликарбонат)для замены стандартных люминесцентных светильников ЛВО 4х18. Варианты исполнения: встраиваемый, накладной, подвесной. Электроника Hi-класса. Автоматическая самостоятельная регулировка светового потока от 0 до 3600 Лм в зависимости от внешнего освещения (света из окна) | 2810 | 3090 | 3400 |

Общие технические характеристики светильников LEDUS:

- Цветопередача: не менее 80 RA

- Рассеиватель: мелкоячеестый поликарбонат, объемный, антивандальный (кроме LEDUS-Office Slim)

- Пульсация светового потока: не боле 1 % (группа эконом – не более 3% )

- Угол раскрытия: 200-220 °  (LEDUS-Office Slim  – 120 °)

- Напряжение питания : 180 – 240 В при частоте 50 Гц

- Температура окружающей среды :  -5… +40° С

- Климатическое исполнение: УХЛ4

- Защищенность: IP 44   (LEDUS-Office 2800 slim – IP20)

Примечание:  По желанию заказчика мы можем внести любые изменения в конструкции светильников (размеры, форма, световой поток).

В любой светильник можем встроить датчики шума, света, движения, а также батарею аварийного блока питания.

Группа стандартный корпус (металл 595х595х40)

| Фото | Название | Характеристики | Цена (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Круп. опт | опт | розница |
|  | USM-4G-ОФИС 600x600 | Аналог 4х18, встраиваемый/накладной, светодиоды Epistar, свет. поток 2800 Lm, Электроника эконом-класса Потр. мощность – 33 W Пульсация – не более 1% Цветность – 4700К /6000К Вес – 3,1 кг Габариты – 595х595х40 | 1560 | 1750 | 1950 |

Общие технические характеристики светильников USM-4:

- Цветопередача: не менее 80 RA

- Рассеиватель: полистирол – призма

- Пульсация светового потока: не боле 1 %

- Угол раскрытия: 120 °

- Напряжение питания : 180 – 240 В при частоте 50 Гц

- Температура окружающей среды :  -5… +40° С

- Защищенность: IP 20

ООО «ГрандИнтерЛайт»                              Адрес офиса:  г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6, корп. 217, офис 415

www.grand-light.ru

тел: 8(495)764-26-54

т/ф: 8(499)940-04-34

e-mail: info@grand-light.ru