| Фото | Наименование светильника | Размер корпуса см, Вес кг | Материал рассеивателя | Мощность, Вт | Световой поток до стекла, Лм | Цветовая температура, К | Цена, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕСВЕТ СдКУ 98-80-001 Светодиодный уличный светильник | 540х160х100 | Поликарбонат | 80 | 9000 | 5000 | 7561 |
|  | ПЕРЕСВЕТ СдКУ 98-80-001 Светодиодный уличный светильник двухмодульный | 540х320х100 | Поликарбонат | 160 | 18000 | 5000 | 15122 |
|  | ПЕРЕСВЕТ СдКУ 98-(50-80)-001 Светодиодный уличный светильник трехмодульный | 540х480х100 | Поликарбонат | 240 | 27000 | 5000 | 22683 |
|  | УНИВЕРСАЛ – 37 СдПО 98-80-021 встраиваемый /накладной для потолков Армстронг | 595х595х40 | ПСМ призма | 35 | 4100 | 4750 | 1414 |
|  |  |  |  | 40 | 4000 | 4200 | 2145 |
|  |  |  | Поликарбонат микропризма | 35 | 4100 | 4750 | 1605 |
|  |  |  |  | 40 | 4000 | 4200 | 2329 |
|  |  |  | ПММА опал | 35 | 4100 | 4750 | 1524 |
|  |  |  |  | 40 | 4000 | 4200 | 2254 |
|  | УНИВЕРСАЛ – 37 СдПО 98-(25-50)-021 встраиваемый для потолков Грильято | 588х588х40 | ПСМ призма | 35 | 4100 | 4750 | 1525 |
|  |  |  |  | 40 | 4000 | 4200 | 2255 |
|  |  |  | Поликарбонат микропризма | 35 | 4100 | 4750 | 1715 |
|  |  |  |  | 40 | 4000 | 4200 | 2438 |
|  |  |  | ПММА опал | 35 | 4100 | 4750 | 1635 |
|  |  |  |  | 40 | 3600 | 4200 | 2364 |
|  | УНИВЕРСАЛ –ПЛАСТ НОВИНКА!!! IP 40, встраиваемый, боковины - полистирол | 595х595х40 | ПСМ призма | 35 | 4100 | 4750 | 1323 |
|  |  |  | Поликарбонат микропризма | 35 | 4100 | 4750 | 1507 |
|  |  |  | ПММА опал | 35 | 4100 | 4750 | 1426 |
|  | УНИВЕРСАЛ –ПЛАСТ НОВИНКА!!! IP 40, встраиваемый, боковины – АБС -пластик | 595х595х40 | ПСМ призма | 35 | 4100 | 4750 | 1369 |
|  |  |  | Поликарбонат микропризма | 35 | 4100 | 4750 | 1553 |
|  |  |  | ПММА опал | 35 | 4100 | 4750 | 1472 |
|  | УНИВЕРСАЛ –ПЛАСТ НОВИНКА!!! IP 54, встраиваемый, боковины – АБС -пластик | 595х595х40 | ПСМ призма | 35 | 4100 | 4750 | 1599 |
|  |  |  | Поликарбонат микропризма | 35 | 4100 | 4750 | 1783 |
|  |  |  | ПММА опал | 35 | 4100 | 4750 | 1818 |
|  | УНИВЕРСАЛ –ПЛАСТ НОВИНКА!!! IP 54, встраиваемый, боковины – АБС -пластик | 595х595х40 | ПСМ призма | 35 | 4100 | 4750 | 1645 |
|  |  |  | Поликарбонат микропризма | 35 | 4100 | 4750 | 1829 |
|  |  |  | ПММА опал | 35 | 4100 | 4750 | 1864 |
|  | УНИВЕРСАЛ-37-А "Аварийный" СдПО 98-(25-50)-021 встраиваемый /накладной с блоком аварийного питания | 595х595х40 | ПСМ/ПММА/Поликарбонат | 35 | 4100 | 4750 | спецзаказ |
|  |  |  |  | 40 | 4000 | 4200 |  |
|  | Универсал- Люкс СдПО 98-(25-50)-021 пылевлагозащищенный IP 54 встраиваемый /накладной для потолков Армстронг / Грильято | 595х595х50/ 588х588х50 | ПСМ призма | 35 | 4100 | 4750 | 2030 |
|  |  |  |  | 40 | 3600 | 4200 | 2565 |
|  |  |  | ПММА опал | 35 | 4100 | 4750 | 2134 |
|  |  |  |  | 40 | 4000 | 4200 | 2668 |
|  | ФЕНИКС-1 СдПО 98-(25-50)-003 накладной | 950х170х70 | ПММА прозрачный, матовый | 40 | 4000 | 4200 | 2065 |
|  |  | 1240х170х70 | ПММА прозрачный, матовый | 35 | 4100 | 4750 | 1576 |
|  | ФЕНИКС-1 СПОРТ СдПО 98-(25-50)-103 накладной | 950х170х60 | ПММА прозрачный | 40 | 4000 | 4200 | 2335 |
|  |  |  |  | 35 | 4100 | 4750 | 1829 |
|  | ФЕНИКС-2 СдПО 98-(25-50)-004 накладной | 950х170х60 | ПММА прозрачный | 40 | 4000 | 4200 | 2157 |
|  |  | 1240х170х60 | ПММА прозрачный | 35 | 4100 | 4750 | 1668 |
|  | ФЕНИКС-2 СдПО 98-80-004 накладной | 1850х170х60 | ПММА прозрачный | 80 | 8000 | 4200 | 3876 |
|  | ФЕНИКС-2 СПОРТ СдПО 98-(25-50)-104 накладной | 950х170х50 | ПММА прозрачный | 40 | 4000 | 4200 | 2427 |
|  |  | 1240х170х70 | ПММА прозрачный | 35 | 4100 | 4750 | 1921 |
|  | КЛАССИКА СдПО 98-(25-50)-001 накладной | 950х190х60 | ПСМ, призма | 40 | 4000 | 4200 | 2139 |
|  |  | 1240х190х60 | ПСМ, призма | 35 | 4100 | 4750 | 1475 |
|  | КЛАССИКА – СПОРТ СдПО 98-(25-50)-101 накладной | 910х190х60 | ПСМ, призма | 40 | 4000 | 4200 | 2415 |
|  |  | 1240х190х60 | ПСМ, призма | 35 | 4100 | 4750 | 1924 |
|  | КЛАССИКА-1 СдПО 98-35-001 Кл-1 накладной | 640х380х80 | ПСМ, призма | 35 | 4100 | 4750 | 2070 |
|  |  |  |  | 40 | 4000 | 4200 | 2139 |
|  | КЛАССИКА-2 СдПО 98-35-001 Кл-2 накладной | 640х560х80 | ПСМ, призма | 35 | 4100 | 4750 | 2162 |
|  |  |  |  | 40 | 4000 | 4200 | 2254 |
|  | СЕЛЛ СдПО 98-(25-50)-023 встраиваемый IP 54 | 595х595х90 | ПММА опал | 35 | 4100 | 4750 | 2208 |
|  |  |  | ПММА опал | 40 | 4000 | 4200 | 3105 |
|  | СВЕТИЛЬНИК IP65 пылевлагозащищенный СдБО 98-35-008 | 1280х150х90 | поликарбонат | 35 | 4100 | 4750 | 2157 |
|  | АНТИВАНДАЛЬНЫЙ IP20 НОВИНКА!!! 26 светодиодов | 310х70х75 | поликарбонат | 6 |  |  | 386 |
|  | АНТИВАНДАЛЬНЫЙ IP65 НОВИНКА!!! 26 светодиодов | 310х70х75 | поликарбонат | 6 |  |  | 432 |
|  | АНТИВАНДАЛЬНЫЙ IP20 СдБО 98-8-001 64 светодиода | 310х70х75 | поликарбонат | 8 | 384 | 4800 | 610 |
|  | АНТИВАНДАЛЬНЫЙ IP65 СдБО 98-8-002 64 светодиода | 310х70х75 | поликарбонат | 8 | 384 | 4800 | 656 |
|  | СВЕТИЛЬНИК для ЖКХ СдБО 98-11-01 | Ø 120 | поликарбонат | 10 | 750 | 6000 | 955 |
|  | «ВЫХОД» СдБО 01-4х0,15 светильник – указатель, с полукруглым рассеивателем и блоком аварийного питания | 310х130х85 | ПММА | 0,6 | - | - | спецзаказ |
|  | «МАЯК» СдБО 01-4х0,15 с экструзионным рассеивателем и блоком аварийного питания | 325х190х70 | полистирол | 0,6 | - | - | спецзаказ |
|  | ЛУЧ СдБО 98-15-001 с блоком аварийного питания | 280х140х70 | полистирол | 15 | - | - | спецзаказ |
|  | ПРОЖЕКТОР СдБО 98-10-001 У1 | 113х85х85 |  | 10 | 800 | 6000÷6500 К | 414 |
|  | ПРОЖЕКТОР СдБО 98-20-001 У1 | 178х137х100 |  | 20 | 1600 | 6000÷6500 К | 817 |
|  | ПРОЖЕКТОР СдБО 98-30-001 У1 | 125х225х184 |  | 30 | 2400 | 6000÷6500 К | 1248 |
|  | ПРОЖЕКТОР СдБО 98-50-001 У1 | 150х286х236 |  | 50 | 4000 | 6000÷6500 К | 1783 |
|  | ПРОЖЕКТОР СдБО 98-70-001 У1 | 240х425х325 |  | 70 | 5600 | 6000÷6500 К | 4353 |
|  | ПРОЖЕКТОР СдБО 98-80-001 У1 | 240х425х325 |  | 80 | 6400 | 6000÷6500 К | 4445 |
|  | ПРОЖЕКТОР СдБО 98-120-001 У1 | 240х425х325 |  | 100 | 8000 | 6000÷6500 К | 6427 |