## СОДЕРЖАНИЕ
www.komled.com
Содержание |  | УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
1 | Взрывозащищенные светильники
2 | Линейные светильники | Line-*-***-***-***
3 | Уличные Эко Д и Ш
4 | Уличные Д и Ш | 1*-модификация светильника(буквенное обозначение)
5 | Промышленные | 2*-система управления светильником(стандартно без управления-значение 0)
6 | Архитектурные | 3*-тип рассеивателя(1-прозрачный,2-микропризма, 3-опал, 5-оптика)
7 | Светильники для АЗС | 4*-срок гарантии на источник питания(значение соответствует цифре), лет
8 | Светильнки для растений | 5,6,7*-потребляемая мощьность, Вт
9 | Светильники общего освещения IP65(пластик) | 8,9*-значение цветовой температуры от 27(2700) до 68(6800),К
10 | Офисные светильники | 10*-тип КСС(кривой силы света)
11 | Офисные светильники эко
12 | Панели ультратонкие
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ
* | - На светильники действует гарантия 7 лет, за исключением источника питания. Гарантия на источник питания 5 лет или 3 года в зависимости от модификации. При выходе Источника питания по истечении 5 или 3 лет, соответственно, оплачивается только его замена.
* | - Стандартно все светильники поставляются с гарантией на источник питания 3 года. При 5-летней гарантии стоимость светильников увеличивается, в среднем, на 10%(кроме низковольтных, офисных светильников эко и ультратонких панелей)
* | - Для всех светильников в алюминиевом корпусе возможна покраска по RAL
* | - Все светильники имеют модификацию в низковольтном исполнении DC 12/24/36В(для светильников до 36Вт +400руб, для светильников свыше 36Вт и взрывозащищенных светильников цену уточняйте)
- По запросу мощность светильников может быть скорректирована в меньшую сторону
* | - Уличные и промышленные светильники возможны в диммируемом исполнении 1-10В(диммирование от "0")
* | - По запросу, возможно исполнение с аварийным блоком питания АВ 1-2 часа работы в аврийном режиме +2500руб, 3-4 часа работы в аварийном режиме +2700руб
* | - Все светильники стандартно могут комплектоваться рассеивателями прозрачный, опал(матовый), микропризма
* | - Коэффициент мощности источника питания на 0,7А светильников мощьностью 20 Вт серии 053-18-50 и 055-18-50 составляет не менее 0,42
* | - Стандартное исполнение светильников с гермовводом сбоку(в заглушке), по запросу возможна установка сверху на профиль

## Светильники пластик IP65 (hidden)
Прайст-лист на Светодиодные Светильники производства ООО "СВТехникс"
www.darimsvet.com
Промышленные светодиодные светильники SV-IP65
Общие данные для всех моделей:
Напряжение питания от сети переменного тока(В) 140-265 |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Частота переменного тока(Гц) 50-60 |  |  |  | Температура эксплуатации -40 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >90 |  |  |  | IP65
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Цена, клиент с НДС. | Цена дилер с НДС.
1 | SV-IP65-28-600-10LG | Потребление светодиодов: | 26 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 28 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3000 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2850 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 40 шт.
|  | Габаритные размеры: | 600х135х100 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
2 | SV-IP65-30-1200-12LG | Потребление светодиодов: | 28 Вт.
|  | Потребление от сети: | 30 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3420 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Габаритные размеры: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
3 | SV-IP65-35-1200-14LG | Потребление светодиодов: | 33 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 35 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4000 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
4 | SV-IP65-40-1200-16LG | Потребление светодиодов: | 38 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 40 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4800 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4560 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
5 | SV-IP65-45-1200-18LG | Потребление светодиодов: | 42 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 44 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5000 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 72 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
6 | SV-IP65-50-1200-20LG | Потребление светодиодов: | 47 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 49 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5350 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 80 шт.
|  | Габаритные размеры: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
7 | SV-IP65-28-600-10QILI | Потребление светодиодов: | 26 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 27 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 2600 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2500 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 40 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 600х135х100 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
8 | SV-IP65-30-1200-12QILI | Потребление светодиодов: | 29 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 31 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3100 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3000 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
9 | SV-IP65-35-1200-14QILI | Потребление светодиодов: | 35 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 37 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3680 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3550 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
10 | SV-IP65-40-1200-16QILI | Потребление светодиодов: | 41 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 43 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4200 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4050 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
11 | SV-IP65-45-1200-18QILI | Потребление светодиодов: | 46 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 48 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4770 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4600 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 72 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
12 | SV-IP65-50-1200-20QILI | Потребление светодиодов: | 51 Вт. | Д, 120°
|  | Потребление от сети: | 53 Вт.
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5300 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5100 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 80 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
Возврат к содержанию

## Взрывозащищенные ЕХ
Взрывозащищённые светодиодные светильники OPTIMA-EX-P с обеспечиваемой взрывозащитой по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х и/или Ех tb IIIC Т6 Db Х IP66
Общие данные для всех моделей:
Поворотный кронштейн или рым-гайки(по выбору) в комплекте |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OPTIMA-EX-P-013-10-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 Вт. | Д, 120° | 3 | 6150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 1331
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 1170
| OPTIMA-EX-P-015-10-50 | Количество светодиодов: | 8 шт. |  | 5 | 6700
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
2 | OPTIMA-EX-P-013-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 3 | 6750
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2662
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2342
| OPTIMA-EX-P-015-18-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 7350
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
3 | OPTIMA-EX-P-013-28-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3 | 7100
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 3993
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3514
| OPTIMA-EX-P-015-28-50 | Количество светодиодов: | 24 |  | 5 | 7750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
4 | OPTIMA-EX-P-013-36-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Д, 120° | 3 | 8300
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 5324
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4685
| OPTIMA-EX-P-015-36-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 9000
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,9 кг.
5 | OPTIMA-EX-P-013-45-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 48 Вт. | Д, 120° | 3 | 9150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 6656
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5857
| OPTIMA-EX-P-015-45-50 | Количество светодиодов: | 40 шт. |  | 5 | 9950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,9 кг.
6 | OPTIMA-EX-P-013-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 59 Вт. | Д, 120° | 3 | 10000
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7987
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7028
| OPTIMA-EX-P-015-55-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 10900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 2,0 кг.
7 | OPTIMA-EX-P-013-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 78 Вт. | Д, 120° | 3 | 11750
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 10649
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 9371
| OPTIMA-EX-P-015-70-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 12800
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,1 кг.
8 | OPTIMA-EX-P-013-90-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 98 Вт. | Д, 120° | 3 | 13650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 13312
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11714
| OPTIMA-EX-P-015-90-50 | Количество светодиодов: | 80 шт. |  | 5 | 14850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,2 кг.
9 | OPTIMA-EX-P-013-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 117 Вт. | Д, 120° | 3 | 15400
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 15974
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 14057
| OPTIMA-EX-P-015-110-50 | Количество светодиодов: | 96 шт. |  | 5 | 16750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,3 кг.
10 | OPTIMA-EX-P-013-140-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 147 Вт. | Д, 120° | 3 | 18150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 19968
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 17571
| OPTIMA-EX-P-015-140-50 | Количество светодиодов: | 120 шт. |  | 5 | 19750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 660х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,6 кг.
11 | OPTIMA-EX-P-013-160-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 170 Вт. | Д, 120° | 3 | 21750
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 23961
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 21086
| OPTIMA-EX-P-015-160-50 | Количество светодиодов: | 144 шт. |  | 5 | 23700
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 660х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,8 кг.
12 | OPTIMA-EX-P-013-205-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 196 Вт. | Д, 120° | 3 | 31600
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 26560
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 23370
| OPTIMA-EX-P-015-205-50 | Количество светодиодов: | 160 шт. |  | 5 | 34450
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 860х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,9 кг.
13 | OPTIMA-EX-P-013-215-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 235 Вт. | Д, 120° | 3 | 31600
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 31948
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 28114
| OPTIMA-EX-P-015-215-50 | Количество светодиодов: | 192 шт. |  | 5 | 34450
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 860х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,9 кг.
Линзованные Взрывозащищённые светодиодные светильники OPTIMA-EX-P с обеспечиваемой взрывозащитой по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х и/или Ех tb IIIC Т6 Db Х IP66
Общие данные для всех моделей:
Поворотный кронштейн или рым-гайки(по выбору) в комплекте |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OPTIMA-EX-Р-053-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 7250
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2392
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2033
| OPTIMA-EX-Р-055-18-50 | Количество светодиодов: | 8 шт. |  | 5 | 7900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
2 | OPTIMA-EX-Р-053-36-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 39 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 10900
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 4784
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3970
| OPTIMA-EX-Р-055-36-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 11850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
3 | OPTIMA-EX-Р-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 11750
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7176
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5956
| OPTIMA-EX-Р-055-55-50 | Количество светодиодов: | 24 шт. |  | 5 | 12800
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
4 | OPTIMA-EX-Р-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 72 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 13650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9568
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7941
| OPTIMA-EX-Р-055-70-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 14850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
5 | OPTIMA-EX-Р-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 19000
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 14352
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11912
| OPTIMA-EX-Р-055-110-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 20700
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,0 кг.
6 | OPTIMA-EX-Р-053-140-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 148 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 26250
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 19136
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 15882
| OPTIMA-EX-Р-055-140-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 28600
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,1 кг.
7 | OPTIMA-EX-Р-053-160-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 167 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 28850
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 21528
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 17868
| OPTIMA-EX-Р-055-160-50 | Количество светодиодов: | 72 шт. |  | 5 | 31450
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 550х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,0 кг.
8 | OPTIMA-EX-Р-053-215-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 220 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 34200
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 28704
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 23824
| OPTIMA-EX-Р-055-215-50 | Количество светодиодов: | 96 шт. |  | 5 | 37300
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,6 кг.
Взрывозащищённые светодиодные светильники LINE-EX-P с обеспечиваемой взрывозащитой по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х и/или Ех tb IIIC Т6 Db Х IP66
Общие данные для всех моделей:
Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал |  |  |  | Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66, УХЛ1
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | LINE-EX-P-013-10-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 Вт. | Д, 120° | 3 | 5000
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 1331
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 1170
| LINE-EX-P-015-10-50 | Количество светодиодов: | 8 шт. |  | 5 | 5450
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 240х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,4 кг.
2 | LINE-EX-P-013-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 3 | 5500
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2 662 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2449
| LINE-EX-P-015-18-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 6000
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 440х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,5 кг.
3 | LINE-EX-P-013-28-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3 | 6100
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 3993 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3674 Лм.
| LINE-EX-P-015-28-50 | Количество светодиодов: | 24 |  | 5 | 6650
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 640х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,7 кг.
4 | LINE-EX-P-013-36-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Д, 120° | 3 | 7300
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 5324 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4898 Лм.
| LINE-EX-P-015-36-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 8000
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 840х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
5 | LINE-EX-P-013-45-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 48 Вт. | Д, 120° | 3 | 8250
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 6656 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6123 Лм.
| LINE-EX-P-015-45-50 | Количество светодиодов: | 40 шт. |  | 5 | 9000
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1040х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,2 кг.
6 | LINE-EX-P-013-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 59 Вт. | Д, 120° | 3 | 9150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7987 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7348 Лм.
| LINE-EX-P-015-55-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 9950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1240х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,3 кг.
7 | LINE-EX-P-013-65-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 68 Вт. | Д, 120° | 3 | 10800
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9318 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 8572 Лм.
| LINE-EX-P-015-65-50 | Количество светодиодов: | 56 шт. |  | 5 | 11850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1440х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
Линзованные Взрывозащищённые светодиодные светильники LINE-EX-P с обеспечиваемой взрывозащитой по пыли и газу 2Ех nR IIC T6 Gc Х и/или Ех tb IIIC Т6 Db Х IP66
Общие данные для всех моделей:
Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал |  |  |  | Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
[5 empty] | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | LINE-EX-P-053-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 7300
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2392
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2033
| LINE-EX-P-053-18-50 | Количество светодиодов: | 8 шт. |  | 5 | 8000
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 210х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,5 кг.
2 | LINE-EX-P-053-36-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 39 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 10000
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 4784 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4066 Лм.
| LINE-EX-P-053-36-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 10900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 360х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,7 кг.
3 | LINE-EX-P-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 10900
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7176 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6099 Лм.
| LINE-EX-P-053-55-50 | Количество светодиодов: | 24 шт. |  | 5 | 11850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 520х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,8 кг.
4 | LINE-EX-P-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 72 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 12750
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9568 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 8132 Лм.
| LINE-EX-P-053-70-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 13900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 680х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
5 | LINE-EX-P-053-88-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 13650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 11960 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 10166 Лм.
| LINE-EX-P-053-88-50 | Количество светодиодов: | 40 шт. |  | 5 | 14850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 840х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,0 кг.

## Линейные светильники
ГАРАНТИЯ 7 лет*
Светодиодный линейный светильник LINE-Р общего освещения
Общие данные для всех моделей:
Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления для быстрого крепления к потолку или любой поверхности |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал |  |  |  | Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Гермоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66, УХЛ1
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | LINE-P-013-10-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 Вт. | Д, 120° | 3 | 1650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 1331
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 1170
| LINE-P-015-10-50 | Количество светодиодов: | 8 шт. |  | 5 | 1800
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 240х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,4 кг.
2 | LINE-P-013-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 3 | 2050
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2 662 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2449
| LINE-P-015-18-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 2200
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 440х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,5 кг.
3 | LINE-P-013-28-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 | Д, 120° | 3 | 2300
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 3993 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3674 Лм.
| LINE-P-015-28-50 | Количество светодиодов: | 24 |  | 5 | 2550
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 640х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,7 кг.
4 | LINE-P-013-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Д, 120° | 3 | 2650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 5324 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4898 Лм.
| LINE-P-015-38-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 2900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 840х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
5 | LINE-P-013-45-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 48 Вт. | Д, 120° | 3 | 3050
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 6656 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6123 Лм.
| LINE-P-015-45-50 | Количество светодиодов: | 40 шт. |  | 5 | 3300
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1040х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,2 кг.
6 | LINE-P-013-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 59 Вт. | Д, 120° | 3 | 3500
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7987 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7348 Лм.
| LINE-P-015-55-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 3800
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1240х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,3 кг.
7 | LINE-P-013-65-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 68 Вт. | Д, 120° | 3 | 4500
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9318 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 8572 Лм.
| LINE-P-015-65-50 | Количество светодиодов: | 56 шт. |  | 5 | 4900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1440х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
8 | LINE-P-013-130-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 136 Вт. | Д, 120° | 3 | 9350
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 18592 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 17104 Лм.
| LINE-P-015-130-50 | Количество светодиодов: | 112 шт. |  | 5 | 10200
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 54
|  | Габаритные размеры без консоли: | 2840х65х65 мм.
|  | Масса: | 3,6 кг.
Светодиодный линейный светильник LINE-Р общего освещения с вторичной оптикой
Общие данные для всех моделей:
Стандартная комплектация 2 болта М6 и 2 скобы крепления |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал |  |  |  | Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | LINE-P-053-20-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 3650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2392 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2033 Лм.
| LINE-P-055-20-50 | Количество светодиодов: | 8 шт. |  | 5 | 3950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 210х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,7 кг.
2 | LINE-P-053-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 39 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 4200
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 4784 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4066 Лм.
| LINE-P-055-38-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 4550
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 360х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,7 кг.
3 | LINE-P-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 5350
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7176 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6099 Лм.
| LINE-P-055-55-50 | Количество светодиодов: | 24 шт. |  | 5 | 5850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 520х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,8 кг.
4 | LINE-P-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 72 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 7750
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9568 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 8132 Лм.
| LINE-P-055-70-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 8450
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 680х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
5 | LINE-P-053-90-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 8950
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 11960 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 10166 Лм.
| LINE-P-055-90-50 | Количество светодиодов: | 40 шт. |  | 5 | 9800
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 840х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,0 кг.
6 | LINE-P-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 9450
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 14352 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 12199 Лм.
| LINE-P-055-110-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 10250
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1040х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,2 кг.
| Кронштейны поворотный для установки светильника на стену и потолок -КР1(комплект 2 шт.), гальваническое покрытие |  | 90 руб. с НДС
| Рым-гайка для подвесного крепления (комплект 2 шт.) |  | 50 руб. с НДС
Возврат к содержанию

## Уличные Эко Д и Ш
ГАРАНТИЯ 7 лет*
Светодиодный линейный светильник LINE-S уличного исполнения с консольным креплением
Общие данные для всех моделей:
Консольное крепление в комплекте |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66, УХЛ1
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | LINE-S-013-10-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 10 Вт. | Д, 120° | 3 | 2050
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 1331
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 1170
| LINE-S-015-10-50 | Количество светодиодов: | 8 шт. |  | 5 | 2200
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 240х65х125 мм.
|  | Масса: | 0,6 кг.
2 | LINE-S-013-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 3 | 2250
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2662 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2449 Лм.
| LINE-S-015-18-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 2450
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 240х65х125 мм.
|  | Масса: | 0,8 кг.
3 | LINE-S-013-28-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3 | 2900
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 3993 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3674 Лм.
| LINE-S-015-28-50 | Количество светодиодов: | 24 |  | 5 | 3150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 640х65х125 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
4 | LINE-S-013-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Д, 120° | 3 | 3050
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 5324 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4898 Лм.
| LINE-S-015-38-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 3300
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 440х65х125 мм.
|  | Масса: | 1,0 кг.
5 | LINE-S-013-60-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 59 Вт. | Д, 120° | 3 | 3650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7987 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7348 Лм.
| LINE-S-015-60-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 3950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 640х65х125 мм.
|  | Масса: | 1,3 кг.
6 | LINE-S-013-80-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 78 Вт. | Д, 120° | 3 | 5500
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 10649 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 9797 Лм.
| LINE-S-015-80-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 6000
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 840х65х125 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
Светодиодный линейный светильник LINE-S уличного исполнения с консольным креплением и вторичной оптикой
Общие данные для всех моделей:
Консольное крепление в комплекте |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | LINE-S-053-20-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 2950
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2392 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2033 Лм.
| LINE-S-055-18-50 | Количество светодиодов: | 8 шт. |  | 5 | 3250
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 240х65х125 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
2 | LINE-S-053-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 4050
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 4784 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4066 Лм.
| LINE-S-055-38-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 4450
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 360х65х125 мм.
|  | Масса: | 1,1 кг.
3 | LINE-S-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 4800
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7176 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6099 Лм.
| LINE-S-055-55-50 | Количество светодиодов: | 24 |  | 5 | 5200
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 520х65х125 мм.
|  | Масса: | 1,5 кг.
4 | LINE-S-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 72 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 6950
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9568 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 8132 Лм.
| LINE-S-055-70-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 7600
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 680х65х125 мм.
|  | Масса: | 1,9 кг.
5 | LINE-S-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 8400
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 14351
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11912
| LINE-S-055-110-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 9150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры c консолью: | 520х65х125 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
Возврат к содержанию
| Кронштейн поворотный -КР3 |  | 220 руб/шт

## Уличные Д и Ш
ГАРАНТИЯ 7 лет*
Уличные светодиодные светильники OPTIMA -S
Общие данные для всех моделей:
Консольное крепление в комплекте |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OPTIMA-S-013-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 3 | 2900
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2662 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2342 Лм.
| OPTIMA-S-015-18-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 3150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
2 | OPTIMA-S-013-28-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3 | 3200
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 3993 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3514 Лм.
| OPTIMA-S-015-28-50 | Количество светодиодов: | 24 |  | 5 | 3500
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
3 | OPTIMA-S-013-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Д, 120° | 3 | 3350
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 5324 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4685 Лм.
| OPTIMA-S-015-38-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 3650
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,9 кг.
4 | OPTIMA-S-013-45-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 48 Вт. | Д, 120° | 3 | 3600
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 6656 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5857 Лм.
| OPTIMA-S-015-45-50 | Количество светодиодов: | 40 шт. |  | 5 | 3950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,9кг.
5 | OPTIMA-S-013-60-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 59 Вт. | Д, 120° | 3 | 3900
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7987 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7028 Лм.
| OPTIMA-S-015-60-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 4300
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 2.0 кг.
6 | OPTIMA-S-013-80-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 78 Вт. | Д, 120° | 3 | 5650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 10649 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 9371 Лм.
| OPTIMA-S-015-80-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 6150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,1 кг.
7 | OPTIMA-S-013-100-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 98 Вт. | Д, 120° | 3 | 5950
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 13312 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11714 Лм.
| OPTIMA-S-015-100-50 | Количество светодиодов: | 80 шт. |  | 5 | 6500
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,2 кг.
8 | OPTIMA-S-013-120-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 117 Вт. | Д, 120° | 3 | 6400
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 15974 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 14057 Лм.
| OPTIMA-S-015-120-50 | Количество светодиодов: | 96 шт. |  | 5 | 6950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,3 кг.
9 | OPTIMA-S-013-150-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 147 Вт. | Д, 120° | 3 | 8400
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 19968
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 17571
| OPTIMA-S-015-150-50 | Количество светодиодов: | 120 шт. |  | 5 | 9150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 660х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,6 кг.
10 | OPTIMA-S-013-180-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 176 Вт. | Д, 120° | 3 | 9000
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 23961
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 21086
| OPTIMA-S-015-180-50 | Количество светодиодов: | 144 шт. |  | 5 | 9800
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 660х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,8 кг.
11 | OPTIMA-S-013-200-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 196 Вт. | Д, 120° | 3 | 10900
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 26560
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 23370
| OPTIMA-S-015-200-50 | Количество светодиодов: | 160 шт. |  | 5 | 11850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 860х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,9 кг.
12 | OPTIMA-S-013-240-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 235 Вт. | Д, 120° | 3 | 11150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 31948
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 28114
| OPTIMA-S-015-240-50 | Количество светодиодов: | 192 шт. |  | 5 | 12150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 860х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,9 кг.
13 | OPTIMA-3S-013-300-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 298 Вт. | Д, 120° | 3 | 18250
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 13312 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11714 Лм.
| OPTIMA-3S-015-300-50 | Количество светодиодов: | 240 шт. |  | 5 | 19900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х413х168 мм.
|  | Масса: | 9,6 кг.
Магистральные светодиодные светильники OPTIMA-S с вторичной оптикой
Общие данные для всех моделей:
Консольное крепление в комплекте |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66, УХЛ1
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OPTIMA-S-053-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 39 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 4350
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 4784
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3970
| OPTIMA-S-055-38-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 4750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
2 | OPTIMA-S-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 5050
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7176
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5956
| OPTIMA-S-055-55-50 | Количество светодиодов: | 24 шт. |  | 5 | 5550
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
3 | OPTIMA-S-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 72 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 7250
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9568
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7941
| OPTIMA-S-055-70-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 7900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
4 | OPTIMA-S-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 9150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 14351
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11912
| OPTIMA-S-055-110-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 9950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,0 кг.
5 | OPTIMA-S-053-150-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 148 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 12600
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 19136
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 15882
| OPTIMA-S-055-150-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 13750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,0 кг.
6 | OPTIMA-S-053-170-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 167 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 13200
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 21528
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 17868
| OPTIMA-S-055-170-50 | Количество светодиодов: | 72 шт. |  | 5 | 14400
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 550х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,0 кг.
7 | OPTIMA-S-053-220-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 220 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 16700
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 28704
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 23824
| OPTIMA-S-055-220-50 | Количество светодиодов: | 96 шт. |  | 5 | 18200
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,6 кг.
8 | OPTIMA-S-053-280-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 279 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 20750
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 35880
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 29780
| OPTIMA-S-055-280-50 | Количество светодиодов: | 120 шт. |  | 5 | 22600
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 850х137х168 мм.
|  | Масса: | 7,3 кг.
9 | OPTIMA-S-053-330-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 330 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 25800
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 43056
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 35736
| OPTIMA-S-055-330-50 | Количество светодиодов: | 144 шт. |  | 5 | 28150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 1020х137х168 мм.
|  | Масса: | 9,0 кг.
10 | OPTIMA-3S-053-330-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 330 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 27550
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 43056
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 35736
| OPTIMA-3S-055-330-50 | Количество светодиодов: | 144 шт. |  | 5 | 30050
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х413х168 мм.
|  | Масса: | 9,0 кг.
11 | OPTIMA-3S-053-450-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 445 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 37700
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 57408
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 47648
| OPTIMA-3S-055-450-50 | Количество светодиодов: | 192 шт. |  | 5 | 41100
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х413х168 мм.
|  | Масса: | 14,5 кг.
12 | OPTIMA-3S-053-500-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 500 Вт. | Ш/135°*60°/ 10°/30°/60°/90° | 3 | 39150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 64584
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 53604
| OPTIMA-3S-055-500-50 | Количество светодиодов: | 216 шт. |  | 5 | 42650
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 550х413х168 мм.
|  | Масса: | 12,0 кг.
| Кронштейн поворотный -КР3 |  | 220 руб/шт

## Промышленные
ГАРАНТИЯ 7 лет*
Промышленные светодиодные светильники OPTIMA-Р
Общие данные для всех моделей:
Поворотный кронштейн или рым-гайки(по выбору) в комплекте |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OPTIMA-Р-013-18-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | Д, 120° | 3 | 2900
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2662 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2342 Лм.
| OPTIMA-Р-015-18-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 3150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
2 | OPTIMA-Р-013-28-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3 | 3200
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 3993 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3514 Лм.
| OPTIMA-Р-015-28-50 | Количество светодиодов: | 24 |  | 5 | 3500
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
3 | OPTIMA-Р-013-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Д, 120° | 3 | 3350
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 5324 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4685 Лм.
| OPTIMA-Р-015-38-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 3650
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,9 кг.
4 | OPTIMA-Р-013-45-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 48 Вт. | Д, 120° | 3 | 3600
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 6656 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5857 Лм.
| OPTIMA-Р-015-45-50 | Количество светодиодов: | 40 шт. |  | 5 | 3950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,9кг.
5 | OPTIMA-Р-013-60-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 59 Вт. | Д, 120° | 3 | 3900
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7987 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7028 Лм.
| OPTIMA-Р-015-60-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 4300
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 260х137х168 мм.
|  | Масса: | 2.0 кг.
6 | OPTIMA-Р-013-80-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 78 Вт. | Д, 120° | 3 | 5650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 10649 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 9371 Лм.
| OPTIMA-Р-015-80-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 6150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,1 кг.
7 | OPTIMA-Р-013-100-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 98 Вт. | Д, 120° | 3 | 5950
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 13312 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11714 Лм.
| OPTIMA-Р-015-100-50 | Количество светодиодов: | 80 шт. |  | 5 | 6500
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,2 кг.
8 | OPTIMA-Р-013-120-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 117 Вт. | Д, 120° | 3 | 6400
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 15974 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 14057 Лм.
| OPTIMA-Р-015-120-50 | Количество светодиодов: | 96 шт. |  | 5 | 6950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,3 кг.
9 | OPTIMA-Р-013-150-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 147 Вт. | Д, 120° | 3 | 8400
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 19968
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 17571
| OPTIMA-Р-015-150-50 | Количество светодиодов: | 120 шт. |  | 5 | 9150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 660х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,6 кг.
10 | OPTIMA-Р-013-180-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 176 Вт. | Д, 120° | 3 | 9000
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 23961
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 21086
| OPTIMA-Р-015-180-50 | Количество светодиодов: | 144 шт. |  | 5 | 9800
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 660х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,8 кг.
11 | OPTIMA-Р-013-200-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 196 Вт. | Д, 120° | 3 | 10900
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 26560
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 23370
| OPTIMA-Р-015-200-50 | Количество светодиодов: | 160 шт. |  | 5 | 11850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 860х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,9 кг.
12 | OPTIMA-Р-013-240-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 235 Вт. | Д, 120° | 3 | 11150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 31948
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 28114
| OPTIMA-Р-015-240-50 | Количество светодиодов: | 192 шт. |  | 5 | 12150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 860х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,9 кг.
13 | OPTIMA-3Р-013-300-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 298 Вт. | Д, 120° | 3 | 18250
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 13312 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11714 Лм.
| OPTIMA-3Р-015-300-50 | Количество светодиодов: | 240 шт. |  | 5 | 19900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 460х137х168 мм.
|  | Масса: | 9,6 кг.
промышленные светодиодные светильники OPTIMA-Р с вторичной оптикой
Общие данные для всех моделей:
Поворотный кронштейн или рым-гайки(по выбору) в комплекте |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OPTIMA-Р-053-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 39 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 4350
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 4784
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3970
| OPTIMA-Р-055-38-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 4750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
2 | OPTIMA-Р-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 5100
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7176
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5956
| OPTIMA-Р-055-55-50 | Количество светодиодов: | 24 шт. |  | 5 | 5550
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
3 | OPTIMA-Р-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 72 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 7250
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9568
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7941
| OPTIMA-Р-055-70-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 7900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
4 | OPTIMA-Р-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 9150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 14351
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11912
| OPTIMA-Р-055-110-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 9950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,0 кг.
5 | OPTIMA-2Р-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 10450
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 14351
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11912
| OPTIMA-2Р-055-110-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 11400
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 270х280х168 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
6 | OPTIMA-Р-053-150-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 148 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 12600
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 19136
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 15882
| OPTIMA-Р-055-150-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 13750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,0 кг.
7 | OPTIMA-2Р-053-150-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 148 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 13400
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 19136
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 15882
| OPTIMA-2Р-055-150-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 14600
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 270х280х168 мм.
|  | Масса: | 4,0 кг.
8 | OPTIMA-Р-053-170-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 167 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 13200
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 21528
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 17868
| OPTIMA-Р-055-170-50 | Количество светодиодов: | 72 шт. |  | 5 | 14400
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 550х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,0 кг.
9 | OPTIMA-Р-053-220-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 220 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 16700
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 28704
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 23824
| OPTIMA-Р-055-220-50 | Количество светодиодов: | 96 шт. |  | 5 | 18200
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,6 кг.
10 | OPTIMA-Р-053-280-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 279 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 20750
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 35880
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 29780
| OPTIMA-Р-055-280-50 | Количество светодиодов: | 120 шт. |  | 5 | 22600
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 850х137х168 мм.
|  | Масса: | 7,3 кг.
11 | OPTIMA-Р-053-330-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 330 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 25800
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 43056
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 35736
| OPTIMA-Р-055-330-50 | Количество светодиодов: | 144 шт. |  | 5 | 28150
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 1020х137х168 мм.
|  | Масса: | 9,0 кг.
12 | OPTIMA-3Р-053-330-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 330 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 27550
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 43056
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 35736
| OPTIMA-3Р-055-330-50 | Количество светодиодов: | 144 шт. |  | 5 | 30050
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х413х168 мм.
|  | Масса: | 9,0 кг.
13 | OPTIMA-3Р-053-450-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 445 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 37700
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 57408
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 47648
| OPTIMA-3Р-055-450-50 | Количество светодиодов: | 192 шт. |  | 5 | 41100
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х413х168 мм.
|  | Масса: | 14,5 кг.
14 | OPTIMA-3Р-053-500-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 500 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 39150
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 64584
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 53604
| OPTIMA-3Р-055-500-50 | Количество светодиодов: | 216 шт. |  | 5 | 42650
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 550х413х168 мм.
|  | Масса: | 12,0 кг.

## Архитектурные
ГАРАНТИЯ 7 лет*
Светодиодный светильник для наружного архитектурного освещения LINE-А с вторичной оптикой
Общие данные для всех моделей:
Поворотные кронштейны в комплекте-КР1-2шт, клапан выравнивания давления |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | LINE-А-053-20-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 20 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 4350
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 2392 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 2033 Лм.
| LINE-А-055-20-50 | Количество светодиодов: | 8 шт. |  | 5 | 4750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 210х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,7 кг.
2 | LINE-А-053-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 39 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 4650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 4784 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4066 Лм.
| LINE-А-055-38-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 5050
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 360х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,7 кг.
3 | LINE-А-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 5800
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7176 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 6099 Лм.
| LINE-А-055-55-50 | Количество светодиодов: | 24 шт. |  | 5 | 6300
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 520х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,8 кг.
4 | LINE-А-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 72 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 8550
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9568 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 8132 Лм.
| LINE-А-055-70-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 9350
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 680х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
5 | LINE-А-053-90-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 9550
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 11960 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 10166 Лм.
| LINE-А-055-90-50 | Количество светодиодов: | 40 шт. |  | 5 | 10450
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 840х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,0 кг.
6 | LINE-А-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 10600
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 14352 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 12199 Лм.
| LINE-А-055-110-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 11550
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1040х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,2 кг.
Светодиодный светильник для наружного архитектурного освещения OPTIMA-А с вторичной оптикой
Общие данные для всех моделей:
Поворотные кронштейны в комплекте-КР2 -2шт |  |  |  | Коэффициент пульсации светового потока <1%
Возможна установка закаленного стекла |  |  |  | Температура эксплуатации светильника -50 +50(IP66)
Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98 |  |  |  | Защита от внешних условий окружающей среды IP66
Производитель светодиодов "SEOUL"
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OPTIMA-А-053-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 39 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 6300
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 4784
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 3970
| OPTIMA-А-055-38-50 | Количество светодиодов: | 16 шт. |  | 5 | 6900
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
2 | OPTIMA-А-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 7100
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7176
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5956
| OPTIMA-А-055-55-50 | Количество светодиодов: | 24 шт. |  | 5 | 7750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,7 кг.
3 | OPTIMA-А-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 72 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 9450
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 9568
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7941
| OPTIMA-А-055-70-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 10300
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 1,8 кг.
4 | OPTIMA-А-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 12200
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 14351
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11912
| OPTIMA-А-055-110-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 13300
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,0 кг.
5 | OPTIMA-А-053-150-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 148 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 16250
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 19136
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 15882
| OPTIMA-А-055-150-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 17700
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,0 кг.
6 | OPTIMA-А-053-170-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 167 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 17400
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 21528
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 17868
| OPTIMA-А-055-170-50 | Количество светодиодов: | 72 шт. |  | 5 | 18950
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 550х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,0 кг.
7 | OPTIMA-А-053-220-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 220 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 24650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 28704
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 23824
| OPTIMA-А-055-220-50 | Количество светодиодов: | 96 шт. |  | 5 | 26850
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,6 кг.
8 | OPTIMA-А-053-280-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 279 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 26100
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 35880
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 29780
| OPTIMA-А-055-280-50 | Количество светодиодов: | 120 шт. |  | 5 | 28450
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 850х137х168 мм.
|  | Масса: | 7,3 кг.
9 | OPTIMA-А-053-330-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 330 Вт. | 10°/30°/60°/90°/135°*60°/ | 3 | 30450
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 43056
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 35736
| OPTIMA-А-055-330-50 | Количество светодиодов: | 144 шт. |  | 5 | 33200
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 1020х137х168 мм.
|  | Масса: | 9,0 кг.

## Светильники для АЗС
ГАРАНТИЯ 7 лет*
Светодиодные светильники для АЗС OPTIMA-PS (petrol station)
Общие данные для всех моделей:
Возможно изготовление пластины под заказ нестандартных размеров
Размер пластины возможен любой |  |  |  | Коэффициент пульсации <1%
Рассеиватель прозрачный, микропизма, матовый(на выбор) |  |  |  | Температура эксплуатации -50 +50
Коэффициент мощности источника питания светильника >98 |  |  |  | IP66
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OPTIMA-РS-013-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Д, 120° | 3 | 4350
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 5324 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 4685 Лм.
| OPTIMA-РS-015-38-50 | Количество светодиодов: | 32 шт. |  | 5 | 4750
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 510х300х168 мм.
|  | Масса: | 3,3 кг.
2 | OPTIMA-РS-013-50-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 48 Вт. | Д, 120° | 3 | 4650
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 6656 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 5857 Лм.
| OPTIMA-РS-015-50-50 | Количество светодиодов: | 40 шт. |  | 5 | 5050
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 510х300х168 мм.
|  | Масса: | 3,4 кг.
3 | OPTIMA-РS-013-60-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 59 Вт. | Д, 120° | 3 | 5100
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 7987 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 7028 Лм.
| OPTIMA-РS-015-60-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5 | 5550
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 510х300х168 мм.
|  | Масса: | 3,4 кг.
4 | OPTIMA-РS-013-80-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 78 Вт. | Д, 120° | 3 | 6950
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 10649 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 9371 Лм.
| OPTIMA-РS-015-80-50 | Количество светодиодов: | 64 шт. |  | 5 | 7600
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 610х300х168 мм.
|  | Масса: | 4,4 кг.
5 | OPTIMA-РS-013-100-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 98 Вт. | Д, 120° | 3 | 7400
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 13312 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 11714 Лм.
| OPTIMA-РS-015-100-50 | Количество светодиодов: | 80 шт. |  | 5 | 8050
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 610х300х168 мм.
|  | Масса: | 4,5 кг.
6 | OPTIMA-РS-013-120-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 117 Вт. | Д, 120° | 3 | 7700
|  | Цветовая температура: | 5000K
|  | Световой поток: | 15974 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на оптике: | 14057 Лм.
| OPTIMA-РS-015-120-50 | Количество светодиодов: | 96 шт. |  | 5 | 8400
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66
|  | Габаритные размеры с консолью: | 610х300х168 мм.
|  | Масса: | 4,6 кг.

## Светильнки для растений
ГАРАНТИЯ 7 лет*
Светильник для основного освещения теплиц и досветки растений OPTIMA-FITO
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OPTIMA-F-053-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Д, 120° | 3 | 5800
|  | Световой поток: | 3036
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 16 шт.
| OPTIMA-F-055-38-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 6300
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 2,3 кг.
2 | OPTIMA-F-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | Д, 120° | 3 | 6950
|  | Световой поток: | 4554
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 24 шт.
| OPTIMA-F-055-55-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 7600
|  | Габаритные размеры с консолью: | 240х137х168 мм.
|  | Масса: | 2,4 кг.
3 | OPTIMA-F-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 70 Вт. | Д, 120° | 3 | 9700
|  | Световой поток: | 6072
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 32 шт.
| OPTIMA-F-055-70-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 10600
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 2,7 кг.
4 | OPTIMA-F-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | Д, 120° | 3 | 12600
|  | Световой поток: | 9108
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 48 шт.
| OPTIMA-F-055-110-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 13750
|  | Габаритные размеры с консолью: | 390х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,4 кг.
5 | OPTIMA-F-053-150-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 148 Вт. | Д, 120° | 3 | 16550
|  | Световой поток: | 12144
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
| OPTIMA-F-055-150-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 18000
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 3,6 кг.
6 | OPTIMA-F-053-170-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 167 Вт. | Д, 120° | 3 | 18400
|  | Световой поток: | 13662
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 72 шт.
| OPTIMA-F-055-170-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 20100
|  | Габаритные размеры с консолью: | 550х137х168 мм.
|  | Масса: | 4,5 кг.
7 | OPTIMA-F-053-220-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 220 Вт. | Д, 120° | 3 | 23500
|  | Световой поток: | 18216
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 96 шт.
| OPTIMA-F-055-220-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 25600
|  | Габаритные размеры с консолью: | 710х137х168 мм.
|  | Масса: | 5,8 кг.
Светильник для основного освещения теплиц и досветки растений LINE-FITO
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | LINE-F-053-38-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 38 Вт. | Д, 120° | 3 | 5800
|  | Световой поток: | 3036
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 16 шт.
| LINE-F-053-38-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 6300
|  | Габаритные размеры без консоли: | 360х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,7 кг.
2 | LINE-F-053-55-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 55 Вт. | Д, 120° | 3 | 6950
|  | Световой поток: | 4554
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 24 шт.
| LINE-F-053-55-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 7600
|  | Габаритные размеры без консоли: | 520х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,8 кг.
3 | LINE-F-053-70-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 72 Вт. | Д, 120° | 3 | 9700
|  | Световой поток: | 6072
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 32 шт.
| LINE-F-053-70-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 10550
|  | Габаритные размеры без консоли: | 680х65х65 мм.
|  | Масса: | 0,9 кг.
4 | LINE-F-053-90-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 90 Вт. | Д, 120° | 3 | 11600
|  | Световой поток: | 7400
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
|  | Количество светодиодов: | 40 шт.
| LINE-F-053-90-50 | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  | 5 | 12650
|  | Габаритные размеры без консоли: | 840х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,0 кг.
5 | LINE-F-053-110-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 110 Вт. | Д, 120° | 3 | 12600
|  | Световой поток: | 9108
|  | Диапазон длинны волны цвета: | 450-740 нМ
| LINE-F-055-110-50 | Количество светодиодов: | 48 шт. |  | 5
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP 66 |  |  | 13750
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1040х65х65 мм.
|  | Масса: | 1,2 кг.

## Светильники общего освещения
ГАРАНТИЯ 7 лет*
Светодиодный светильник общего освещения UNIVERSAL-IP65
Общие данные для всех моделей:
Материал корпуса ABS-Пластик
Температура эксплуатации -20 +50 |  |  |  | Материал защитного стекла Светотехнический поликарбонат
IP65
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | UNIVERSAL-013-30-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3 | 2650
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3612 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3323 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
2 | UNIVERSAL-013-36-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 36 Вт. | Д, 120° | 3 | 2800
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4044 Лм.
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 3720 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 56 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
3 | UNIVERSAL-013-40-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | 3 | 2950
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4568
|  | Световой поток с учетом потерь на рассеивателе: | 4202 Лм.
|  | Количество светодиодов: | 64 шт.
|  | Габаритные размеры без консоли: | 1280х135х100 мм.
|  | Масса: | 2 кг.
Возврат к содержанию

## Офисные светильники
Офисный светодиодный светильник OFFICE
Общие данные для всех моделей:
Универсальный корпус - встраиваемый/накладной |  |  |  | Материал корпуса Листовой металл с порошковой покраской
Температура эксплуатации -20 +40
IP20
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OFFICE-023-30-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3 | 1700
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3600 Лм.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
2 | OFFICE-023-36-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 36 Вт. | Д, 120° | 3 | 1750
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4050 Лм.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
3 | OFFICE-023-40-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | 3 | 1900
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5240 Лм.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
Офисный светодиодный светильник OFFICE-К
Общие данные для всех моделей:
Универсальный корпус - встраиваемый/накладной |  |  |  | Материал корпуса Листовой металл
Температура эксплуатации -20 +40
IP20
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OFFICE-К-023-30-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 30 Вт. | Д, 120° | 3 | 1900
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 3600 Лм.
|  | Габаритные размеры: | 1200х180х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
2 | OFFICE-К-023-36-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 36 Вт. | Д, 120° | 3 | 1950
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 4050 Лм.
|  | Габаритные размеры: | 1200х180х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
3 | OFFICE-К-023-40-50 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 40 Вт. | Д, 120° | 3 | 2100
|  | Цветовая температура: | 5000 К.
|  | Световой поток: | 5240 Лм.
|  | Габаритные размеры: | 1200х180х40 мм.
|  | Масса: | 3,5 кг.
| Рассеиватель опал или поликарбонат Novattro Prism | 200 руб. с НДС
| Светильник в корпусе 1195x595x40мм | по запросу
| Светильник в корпусе 600x180x40мм | по запросу
| Аварийный блок до 4-х часов | 2000 руб.
Возврат к содержанию

## Офисные светильники эко
Офисный светодиодный светильник OFFICE
Общие данные для всех моделей:
Универсальный корпус - встраиваемый/накладной |  |  |  | Материал корпуса Листовой металл
Температура эксплуатации -0 +50
IP40
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | OFFICE-021-36-60 (полистирол) | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 36 Вт. | Д, 120° | 2 | 1500
|  | Цветовая температура: | 6000 К.
|  | Световой поток: | 3000 Лм.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х19 мм.
|  | Масса: | 2,0 кг.
2 | OFFICE-021-36-60 (поликарбонат Novattro Prism) | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 36 Вт. | Д, 120° | 2 | 1800
|  | Цветовая температура: | 6000 К.
|  | Световой поток: | 3000 Лм.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х19 мм.
|  | Масса: | 2,0 кг.
Возврат к содержанию

## Панели ультратонкие
Офисный светодиодный светильник PANEL
Общие данные для всех моделей:
Встраиваемое исполнение |  |  |  | Материал корпуса Листовой металл
Температура эксплуатации -0 +50
IP40
№ п/п | Наименование изделия | Технические характеристики |  | Тип КСС | Гарантия на источник питания, лет | Цена МРЦ, с НДС.*
1 | PANEL-031-36-60 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 36 Вт. | Д, 120° | 2 | 2150
|  | Цветовая температура: | 6000 К.
|  | Световой поток: | 3000Лм.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х11 мм.
|  | Масса: | 2,0 кг.
2 | PANEL-031-36-40 | Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 36 Вт. | Д, 120° | 2 | 2150
|  | Цветовая температура: | 4000 К.
|  | Световой поток: | 3000Лм.
|  | Габаритные размеры: | 595х595х11 мм.
|  | Масса: | 2,0 кг.
Возврат к содержанию