## дилеры
LED-plus.ru
Москва: 8 (916) 608-06-96 e-mail : info@led-plus.ru
Наименование |  | Краткая техническая характеристика | Цена с НДС от 300 штук | Цена с НДС от 100 штук | Цена с НДС до 100 штук | Кол-во в упаковке (шт)
ЭЛИС LED | пластик | (встраиваемые светильники типа АРМСТРОНГ с LED-модулями )
ЭЛИС LED - | 27/2400/20/Д/П пластик | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K, 2400лм, cosφ>0,98, 27Вт | 816 | 864 | 993 | 2
ЭЛИС LED - | 35/3200/20/Д/П пластик | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K, 3200лм, cosφ>0,98, 35 Вт | 833 | 883 | 1064 | 2
ЭЛИС LED - | 43/4000/20/Д/П пластик | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 4000лм, cosφ>0,98, 43 Вт | 971 | 1058 | 1216 | 2
ЭЛИС LED - | 50/4800/20/Д/П пластик | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 4800лм, cosφ>0,98, 50 Вт | 1054 | 1149 | 1321 | 2
ЭЛИС LED | металл | (универсальный светильники типа АРМСТРОНГ с LED-модулями )
ЭЛИС LED - | 27/2400/20/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 2400лм, cosφ>0,98, 27Вт | 843 | 893 | 1061 | 2
ЭЛИС LED - | 35/3200/20/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль, 4000K/5000K,3200лм, cosφ>0,98, 35Вт | 893 | 976 | 1123 | 2
ЭЛИС LED - | 43/4000/20/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 4000лм, cosφ>0,98, 43 Вт | 976 | 1073 | 1274 | 2
ЭЛИС LED - | 50/4800/20/Д/П | IP20, 595х595х40, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 4800лм, cosφ>0,98, 50 Вт | 1059 | 1164 | 1380 | 2
ЭЛИС LED - | 35/3200/20/Д/П | IP54, 595х595х40, рассеиватель призма, под ячейку 600х600, LED-модуль,4000K/5000K, 3200лм, cosφ>0,99, 35Вт | 1445 | 1562 | 1778 | 2
ЭЛИС LED | Грильято | (встраиваемые светильники с LED-модулями под потолок типа "Грильято")
ЭЛИС LED - | 35/3200/20/Д/П пластик | IP20, 588х588х40, рассеиватель призма, габаритные размеры 588х588, LED-модуль,4000K/5000K, 3200лм, cosφ>0,98, 35Вт | 990 | 1076 | 1298 | 2
СЕВЕР LED |  | (Светодиодные светильники с LED-модулями, IP65)
СЕВЕР LED | 35/3200/20/Д/П | IP65, 1279х147х108, корпус ПК , рассеиватель прозрачный ПС, 3200 лм, Ra=80, 4000K, cosφ>0,98 , 35Вт | 960 | 980 | 1248 | 2
СЕВЕР LED | 35/3200/20/Д/П | IP65, 639х147х108, корпус ПК , рассеиватель прозрачный ПС, 3200 лм, Ra=80, 4000K, cosφ>0,98 , 35Вт | 700 | 860 | 1128 | 2
СЕВЕР LED | 70/6400/20/Д/П | IP65, 1279х147х108, корпус ПК , рассеиватель прозрачный ПС, 6400 лм, Ra=80, 4000K, cosφ>0,99, 70Вт | 1417 | 1500 | 1600 | 2
СЕВЕР LED |  | (Светодиодные светильники с LED-модулями типа ЛПО IP40)
СЕВЕР LED | 35/3200/20/Д/П | IP40, 1240х190х70, корпус металл , рассеиватель прозрачный ПММА, 3200 лм, Ra=80, 4000K/5000K, cosφ>0,98 , 35Вт | 710 | 841 | 900 | 1
НОРМАЛЬ LED |  | (Уличный светодиодный светильник консольного типа )
НОРМАЛЬ LED- | 01-40(4000 Лм)5500К/Ш | IP65,200х149х90, корпус алюминий, с защитой от перегрева, стеклянная линза , LED, 4000 лм,, 5000K, cosφ>0,93 | 1790 | 2200 | 2773 | 1
НОРМАЛЬ LED- | 02-80(8000 Лм)5500К/Ш | IP65,400х149х90, корпус алюминий, с защитой от перегрева, стеклянная линза , LED, 8000 лм,, 5000K, cosφ>0,93 | 2790 | 4300 | 5419 | 1
НОРМАЛЬ LED- | 02-80(8000 Лм)5500К/Ш/З | IP65,400х149х90, корпус алюминий, с защитой от перегрева, стеклянная линза , LED, 8000 лм,, 5000K, cosφ>0,93, в комплекте с блоком грозозащиты | 3090 | 4600 | 5796 | 1
НОРМАЛЬ LED- | 03-120(12000 Лм)5500К/Ш/З | IP65,600х149х90, корпус алюминий, с защитой от перегрева, стеклянная линза , LED, 12000 лм,, 5000K, cosφ>0,93, в комплекте с блоком грозозащиты | 5300 | 6400 | 8064 | 1
НОРМАЛЬ LED- | 01-40(4000 Лм)5500К/Г | IP65,200х149х90, корпус алюминий, с защитой от перегрева, стеклянная линза , LED, 4000 лм,, 5000K, cosφ>0,93 | 1790 | 2200 | 2773 | 1
НОРМАЛЬ LED- | 02-80(8000 Лм)5500К/Г | IP65,400х149х90, корпус алюминий, с защитой от перегрева, стеклянная линза , LED, 8000 лм,, 5000K, cosφ>0,93 | 3090 | 4300 | 5419 | 1
ЧЕРЕПАХА LED |  | ( Светодиодный светильник для ЖКХ )
ЧЕРЕПАХА LED | 01-07(700Лм)5500К | IP54 310x72x70 , корпус поликарбонат ,700лм,5500K. С датчиком движения+дежурный режим. | 490 | 520 | 550 | 50
ЧЕРЕПАХА LED-2.О.А. |  | светильник с оптико-акустическим датчиком, 12Вт, 1000 Лм, 5000К, три режима работы, есть дежурный режим | 590 | 620 | 650 | 20
ЧЕРЕПАХА LED-2.О.М. |  | светильник с оптико-микроволновым режимом, 12Вт, 1000 Лм, 5000К, три режима работы, есть дежурный режим | 660 | 690 | 720 | 50
БОЙГА LED |  | ( Световая линия )
БОЙГА LED | 40 Вт, 4000 Лм |  | 1450 | 1650 | 2300 | 50
ПРОРАБ |  | ( Светодиодные светильники уличные )
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 400х85х130 | 1390 | 1652 | 1870
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 1,3
Потребляемая мощность, Вт 40
Световой поток, лм 4000
| 01-40-10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
72 светодиода
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х85х130 | 1512 | 1680 | 1905
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 1,5
Потребляемая мощность, Вт 50
Световой поток, лм 5850
| 01-50-10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
90 светодиодов
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х85х130 | 1575 | 1750 | 1980
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 1,5
Потребляемая мощность, Вт 60
Световой поток, лм 6000
| 01-55-10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
90 светодиодов
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 600х85х130 | 1890 | 2100 | 2380
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 1,7
Потребляемая мощность, Вт 65
Световой поток, лм 6000
| 01-65-10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
122 светодиода
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 | 2952 | 3360 | 3710
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 2,9
| 01-80-20 | Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц176-264 / 50
Потребляемая мощность 80 Вт
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 9000
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цветовая температура, от 3000 до 6000К
180 светодиода
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 | 3024 | 3360 | 3810
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 2,9
| 01-90-20 | Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц176-264 / 50
Потребляемая мощность 90 Вт
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 10000
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цветовая температура, от 3000 до 6000К
180 светодиода
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 | 3024 | 3360 | 3810
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 2,9
| 01-100-20 | Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц176-264 / 50
Потребляемая мощность 100 Вт
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 11700
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цветовая температура, от 3000 до 6000К
180 светодиодов
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 1000x85x130 | 2520 | 2800 | 3180
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 3,4
Потребляемая мощность, Вт 100
Световой поток, лм 11700
| 01-100-10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
180 светодиода
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500x240x130 | 4428 | 5040 | 5580
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 5,5
Потребляемая мощность, 120 Вт
Световой поток, лм 13000
| 01-120-30 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
270 светодиодов
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500x240x130 | 4536 | 5040 | 5720
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 5,5
Потребляемая мощность, 150 Вт
Световой поток, лм 17550
| 01-150-30 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
270 светодиодов
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 1000x240x170 | 7560 | 8400 | 9530
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 7,5
Потребляемая мощность, Вт 200
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 21000
| 10-200-30 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
540 светодиодов
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 1000x240x170 | 7560 | 8400 | 9530
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 7,5
Потребляемая мощность, Вт 250
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 23000
| 01-250-30 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
540 светодиодов
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 1000x240x170 | 7560 | 8400 | 9530
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 7,5
Потребляемая мощность, Вт 250
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 23000
| 01-300-30 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
540 светодиодов
ПРОРАБ |  | Промышленные светильники
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 400х85х130 | 1390 | 1652 | 1870
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 1,3
Потребляемая мощность, Вт 40
Световой поток, лм 4000
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
| 02-40-10 | Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
72 светодиода
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х85х130 |  | 1680
Диапазон рабочих температур -45 до +50
|  | Масса нетто, кг 1,5 |  |  | 1905
Потребляемая мощность, Вт 50
Световой поток, лм 5850
| 02-50-10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
90 светодиодов
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х85х130 | 1575 | 1750 | 1980
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 1,5
Потребляемая мощность, Вт 60
Световой поток, лм 6000
| 02-55-10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
90 светодиодов
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 600х85х130 | 1890 | 2100 | 2380
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 1,7
Потребляемая мощность, Вт 65
Световой поток, лм 6000
| 02-65-10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
122 светодиода
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 | 2952 | 3360 | 3710
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 2,9
| 02-80-20 | Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц176-264 / 50
Потребляемая мощность 80 Вт
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 9000
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цветовая температура, от 3000 до 6000К
180 светодиода
Состоит из двух секций
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 | 3024 | 3360 | 3810
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 2,9
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц176-264 / 50
Потребляемая мощность 90 Вт
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 10000
| 02-90-20 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цветовая температура, от 3000 до 6000К
180 светодиода
Состоит из двух секций
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500х150х130 | 3024 | 3360 | 3810
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 2,9
Питающее напряжение, В / Диапазон частот, Гц176-264 / 50
Потребляемая мощность 100 Вт
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 11700
| 02-100-20 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цветовая температура, от 3000 до 6000К
180 светодиодов
Состоит из двух секций
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 1000x85x130 | 2520 | 2800
Диапазон рабочих температур -45 до +50
|  | Масса нетто, кг 3,4 |  |  | 3180
Потребляемая мощность, Вт 100
Световой поток, лм 11700
| 02-100-10 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
180 светодиода
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500x240x130 | 4428 | 5040
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 5,5
Потребляемая мощность, 120 Вт
Световой поток, лм 13000
| 02-120-30 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 |  |  | 5580
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
270 светодиодов
Состоит из трех секций
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 500x240x130 | 4536 | 5040
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 5,5
Потребляемая мощность, 150 Вт
Световой поток, лм 17550
| 02-150-30 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 |  |  | 5720
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
270 светодиодов
Состоит из трех секций
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 1000x170x170 | 7560 | 8400
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 7,5
Потребляемая мощность, Вт 200
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 21000
| 02-200-20 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 |  |  | 9530
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
360 светодиодов
Состоит из двух секций
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 1000x240x170 | 7560 | 8400
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 7,5
Потребляемая мощность, Вт 250
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 23000
| 02-250-30 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 |  |  | 9530
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
540 светодиодов
Состоит из трех секций
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д
ПРОРАБ |  | Габаритные размеры, мм 1000x240x170 | 7560 | 8400
Диапазон рабочих температур -45 до +50
Масса нетто, кг 7,5
Потребляемая мощность, Вт 250
Ресурс работы светильника, ч100000
Световой поток, лм 23000
| 02-300-30 | Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP65 |  |  | 9530
Цвет свечения, Цветовая температура, от 3000 -6000К
540 светодиодов
Состоит из трех секций
Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат
УХЛ1
Косинусная Д