## Офисно-административные и ЖКХ
ООО Инжиниринговая компания «ЦИР» ИНН 6671008023 КПП 667101001 ОГРН 1156671006800 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д 14 г. Москва, Страстной бульвар, 6, стр.2 | [5 empty] | Скидка Дилеру 25%
Изображение | Наименование | Тип Монтажа | Технические характеристики | РРЦ | ДИЛЕР | 0.75
Серия Утконос Возможна установка на все светильники микроволнового датчика движения с оптическим сенсором (+450 рублей к розничной цене).
| CENTER-01.55.010.5240 | Накладной | 170-250В AC; 10Вт; 800Лм; Пульсация<2%; PF>0.9; Светодиоды Sanan; 5000К; IP40; Рабочая температура: -20…+50 °C; Габариты: 300×75×24мм; Гарантия: 3 года; | 654 | 490.5
| CENTER-01.56.020.5240 CENTER-01.56.020.4240 | Накладной | 170-250В AC; 20Вт; 1750/1650Лм; Пульсация<2%; PF>0.9; Светодиоды Sanan; 5000/4000К; IP40; Рабочая температура: -20…+50 °C; Габариты: 600×75×24мм; Гарантия: 3 года; | 899 | 674.25
| CENTER-01.57.040.4240 CENTER-01.57.040.5240 | Накладной | 170-250В AC; 40Вт; 3400/3600Лм; Пульсация<2%; PF>0.9; Светодиоды Sanan; 4000/5000К; IP40; Рабочая температура: -20…+50 °C; Габариты: 1200×75×24мм; Гарантия: 3 года; | 1469 | 1101.75
| CENTER-01.58.070.3240 CENTER-01.58.070.4240 | Накладной | 170-250В AC; 70Вт; 5900/6000Лм; Пульсация<2% PF>0.9; Светодиоды Sanan; 3000/4000К; IP40; Рабочая температура: -20…+50 °C; Габариты: 2000×75×24мм; Гарантия: 3 года; | Договорная
Серия Армстронг и Грильято Стандарт 5 лет гарантии. Могут быть оснащены микроволновым датчиком движения в комплекте с датчиком освещенности (+450р. к розничной цене). Также могут быть укомплектованы блоком аварийного питания, рассчитанным на работу в аварийном режиме в течение 3 часов (+3063р. к розничной цене).
| CENTER-01.01.040.3120 CENTER-01.01.040.4120 CENTER-01.01.040.5120 | Накладной | 176-264В AC; 40Вт; 3820/4020/4230Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 64 диода; Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 5 лет; | Армстронг
|  |  |  | 2237 | 1677.75
|  | Встраиваемый |  | Грильято
|  |  |  | 2293 | 1719.75
| CENTER-01.01.049.3120 CENTER-01.01.049.4120 CENTER-01.01.049.5120 | Накладной | 176-264В AC; 49Вт; 4770/5020/5290Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 80 диодов; Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 5 лет; | Армстронг
|  |  |  | 2385 | 1788.75
|  | Встраиваемый |  | Грильято
|  |  |  | 2441 | 1830.75
| CENTER-01.01.079.3120 CENTER-01.01.079.4120 CENTER-01.01.079.5120 | Накладной | 176-264В AC; 79Вт; 7630/8040/8460Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 128 диодов; Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 5 лет; | Армстронг
|  |  |  | 3561 | 2670.75
|  | Встраиваемый |  | Грильято
|  |  |  | 3653 | 2739.75
| CENTER-01.41.036.3220 CENTER-01.41.036.4220 CENTER-01.41.036.5220 | Накладной | 176-264В AC; 36Вт; 4560/4800/4900Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 595х595х70/588х588х70 мм; Рассеиватель: опал Гарантия: 5 лет; | Армстронг
|  |  |  | 4893 | 3669.75
| CENTER-01.42.036.3220 CENTER-01.42.036.4220 CENTER-01.42.036.5220 | Встраиваемый |  | Грильято
|  |  |  | 4941 | 3705.75
| CENTER-01.042.040.3154 CENTER-01.042.040.4154 CENTER-01.042.040.5154 | Накладной | 176-264В AC; 40Вт; 3820/4020/4230Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 5 лет. | Армстронг
|  |  |  | 5170 | 3877.5
|  | Встраиваемый |  | Грильято
|  |  |  | 5218 | 3913.5
Серия Армстронг Эконом. 2 года гарантии.
| CENTER-01.01.028.3120 CENTER-01.01.028.4120 CENTER-01.01.028.5120 | Накладной | 176-264В AC; 28Вт; 2870/3020/3170Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 2 года; | Армстронг
|  |  |  | 1716 | 1287
|  | Встраиваемый |  | Грильято
|  |  |  | 1764 | 1323
| CENTER-01.01.029.3120 CENTER-01.01.029.4120 CENTER-01.01.029.5120 | Накладной | 176-264В AC; 29Вт;2800/2950/3100Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20;Рабочая температура: -40…+50 °C Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 2 года; | Армстронг
|  |  |  | 1760 | 1320
|  | Встраиваемый |  | Грильято
|  |  |  | 1808 | 1356
| CENTER-01.01.037.3120 CENTER-01.01.037.4120 CENTER-01.01.037.5120 | Накладной | 176-264В AC; 37Вт;3820/4020/4230Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 2 года; | Армстронг
|  |  |  | 1811 | 1358.25
|  | Встраиваемый |  | Грильято
|  |  |  | 1858 | 1393.5
Серия Амстронг Эконом с IP54 степень защиты. 5 лет гарантии.
| CENTER-01.01.040.3154 CENTER-01.01.040.4154 CENTER-01.01.040.5154 | Накладной | 176-264В AC; 40Вт; 3820/4020/4230Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP54; Рабочая температура: -40…+50 °C; 64 диода; Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 5 лет; | 2898 | 2173.5
Встраиваемый
| CENTER-01.01.049.3154 CENTER-01.01.049.4154 CENTER-01.01.049.5154 | Накладной | 176-264В AC; 49Вт; 4770/5020/5290Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP54; Рабочая температура: -40…+50 °C; 80 диодов; Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 5 лет; | 3068 | 2301
Встраиваемый
| CENTER-01.01.079.3154 CENTER-01.01.079.4154 CENTER-01.01.079.5154 | Накладной | 176-264В AC; 79Вт; 7630/8040/8460Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP54; Рабочая температура: -40…+50 °C; 128 диодов; Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 3 года; | 4287 | 3215.25
Встраиваемый
Серия Амстронг с IP54 степень защиты. 2 года гарантии.
| CENTER-01.01.028.3154 CENTER-01.01.028.4154 CENTER-01.01.028.5154 | Накладной | 176-264В AC; 29Вт;2800/2950/3100Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP54; Рабочая температура: -40…+50 °C Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 2 года; | 2341 | 1755.75
Встраиваемый
| CENTER-01.01.037.3154 CENTER-01.01.037.4154 CENTER-01.01.037.5154 | Накладной | 176-264В AC; 37Вт;3820/4020/4230Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP54; Рабочая температура: -40…+50 °C Габариты: 595х595х40/588х588х40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 2 года; | 2458 | 1843.5
Встраиваемый
Нестандартные размеры корпуса Амстронг. Возможна установка на светильники микроволнового датчика движения с оптическим сенсором (+450 рублей к розничной цене). Могут быть укомплектованы блоком аварийного питания - работа 3 ч в аварийном режиме (+3063р. к розничной цене)
| CENTER-01.07.019.3120 CENTER-01.07.019.4120 CENTER-01.07.019.5120 | Накладной | 176-264В AC; 19Вт; 1910/3010/2120Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 32 диода; Габариты: 595*295*40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 3 года; | 1396
Встраиваемый
| CENTER-01.07.030.3120 CENTER-01.07.030.4120 CENTER-01.07.030.5120 | Накладной | 176-264В AC; 30Вт; 2870/3020/3170Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 48 диодов; Габариты: 595*295*40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 3 года; | 1858
Встраиваемый
| CENTER-01.04.040.3120 CENTER-01.04.040.4120 CENTER-01.04.040.5120 | Накладной | 176-264В AC; 40Вт; 3820/4020/4230Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 64 диода; Габариты: 1195*295*40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 3 года; | 2290
Встраиваемый
| CENTER-01.05.040.3120 CENTER-01.05.040.4120 CENTER-01.05.040.5120 | Накладной | 176-264В AC; 40Вт; 3820/4020/4230Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 64 диода; Габариты: 1195*195*40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+93руб.); Гарантия: 3 года; | 1718
Встраиваемый
| CENTER-01.08.079.3120 CENTER-01.08.079.4120 CENTER-01.08.079.5120 | Накладной | 176-264В AC; 79Вт; 7630/8020/8460Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 128 диодов; Габариты: 1195*595*40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+186руб.); Гарантия: 3 года; | 4145
Встраиваемый
| CENTER-01.08.099.3120 CENTER-01.08.099.4120 CENTER-01.08.099.5120 | Накладной | 176-264В AC; 99Вт; 9540/10040/10570Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 160 диодов; Габариты: 1195*595*40 мм; Рассеиватель: микропризма, опал (+186руб.); Гарантия: 3 года; | 4464
Встраиваемый
Светильники для классных досок
| CENTER-01.50.020.4320 | Г-образные крепления (в комплект не входят) | 176-264В AC; 20Вт; 1690Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Samsung; 4000К; IP20; CRI > 85 Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1000*100*50 мм; Гарантия: 3 года; | Договорная
| CENTER-01.50.040.4320 | Г-образные крепления (в комплект не входят) | 176-264В AC; 40Вт; 3550Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Samsung; 4000К; IP20; CRI > 85 Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1000*100*50 мм; Гарантия: 3 года; | Договорная
| CENTER-01.51.030.4320 | Г-образные крепления (в комплект не входят) | 176-264В AC; 30Вт; 2660Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Samsung; 4000К; IP20; CRI > 85 Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1500*100*50 мм; Гарантия: 3 года; | 2722
| CENTER-01.51.059.4320 | Г-образные крепления (в комплект не входят) | 176-264В AC; 59Вт; 5320Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Samsung; 4000К; IP20; CRI > 85 Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1500*100*50 мм; Гарантия: 3 года; | Договорная
Серия Прайм. Возможна установка на все светильники микроволнового датчика движения с оптическим сенсором (+450 рублей к розничной цене). Также могут быть укомплектованы блоком аварийного питания, рассчитанным на работу в аварийном режиме в течение 3 часов (+3063р. к розничной цене)
| CENTER-01.06.019.3120 CENTER-01.06.019.4120 CENTER-01.06.019.5120 | Накладной | 176-264В AC; 19Вт;2220/2330/2460Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 32 диода, Габариты: 660×160×70мм; Гарантия: 2 года; | 1214
Подвесной
| CENTER-01.06.028.3120 CENTER-01.06.028.4120 CENTER-01.06.028.5120 | Накладной | 176-264В AC; 28Вт; 2960/3120/3280Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 48 диодов, Габариты: 660×160×70мм; Гарантия: 3 года. | 1173
Подвесной
| CENTER-01.03.028.3120 CENTER-01.03.028.4120 CENTER-01.03.028.5120 | Накладной | 176-264В AC; 28Вт; 2960/3120/3280Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 48 диодов Габариты: 1235×160×70мм; Гарантия: 2 года; | 1347
Подвесной
| CENTER-01.03.030.3120 CENTER-01.03.030.4120 CENTER-01.03.030.5120 | Накладной | 176-264В AC; 30Вт; 2960/3120/3280Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1235×160×70мм; Гарантия: 3 года; | 1844
Подвесной
| CENTER-01.03.040.3120 CENTER-01.03.040.4120 CENTER-01.03.040.5120 | Накладной | 176-264В AC; 40Вт; 4040/4260/4480Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1235×160×70мм; Гарантия: 3 года; | 1936
Подвесной
| CENTER-01.03.049.3120 CENTER-01.03.049.4120 CENTER-01.03.049.5120 | Накладной | 176-264В AC; 49Вт; 5050/5320/5600Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1235×160×70мм; Гарантия: 3 года; | 2074
Подвесной
| CENTER-01.03.059.3120 CENTER-01.03.059.4120 CENTER-01.03.059.5120 | Накладной | 176-264В AC; 59Вт; 6060/6380/6720Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1235×160×70мм; Гарантия: 3 года; | 2728
Подвесной
| CENTER-01.03.069.3120 CENTER-01.03.069.4120 CENTER-01.03.069.5120 | Накладной | 176-264В AC; 69Вт; 7070/7450/7840Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1235×160×70мм; Гарантия: 3 года. | 2581
Подвесной
| CENTER-01.03.079.3120 CENTER-01.03.079.4120 CENTER-01.03.079.5120 | Накладной | 176-264В AC; 79Вт; 8080/8510/8950Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1235×160×70мм; Гарантия: 3 года; | 3046
Подвесной
| CENTER-01.03.089.3120 CENTER-01.03.089.4120 CENTER-01.03.089.5120 | Накладной | 176-264В AC; 89Вт; 9090/9570/10070Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Габариты: 1235×160×70мм; Гарантия: 3 года; | 3429
Подвесной
| CENTER-01.13.059.3120 CENTER-01.13.059.4120 CENTER-01.13.059.5120 | Накладной | 176-264В AC; 59Вт; 6060/6380/6720Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 96 диодов; Габариты: 1565×160×70мм; Гарантия: 3 года; | 2757
Подвесной
| CENTER-01.13.089.3120 CENTER-01.13.089.4120 CENTER-01.13.089.5120 | Накладной | 176-264В AC; 89Вт; 10070/9570/9090; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; 144 диода; Габариты: 1565×160×70мм; Гарантия: 3 года; | 3972
Подвесной
| CENTER-01.03.037.3220 CENTER-01.03.037.4220 CENTER-01.03.037.5220 | Накладной | 176-264В AC; 37Вт; 3370/3550/3730Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды: Osram, Samsung; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -40…+50 °C; Матовый рассеиватель. Габариты: 1155х118х55мм; Гарантия: 3 года; | 1413
Подвесной
Серия Ультра. Ультратонкие светодиодные панели
| CENTER-01.80.040.3240 CENTER-01.80.040.4240 CENTER-01.80.040.5240 | Подвесной | 85-265В AC; 40Вт; 3000/3100/3200Лм; Пульсация<0.5%; PF>0.85; Светодиоды Sanan; 3000/4000/5000К; IP40; Рабочая температура: -20…+45 °C; Габариты: 595×595×11мм; Гарантия: 3 года; | Договорная
Встраиваемый
| CENTER-01.86.042.3240 CENTER-01.86.042.4240 CENTER-01.86.042.5240 | Подвесной | 85-265В AC; 36Вт; 3000/3100/3200Лм; Пульсация<0.5%; Светодиоды Sanan; 3000/4000/5000К; IP40; Рабочая температура: -20…+45 °C; Габариты: 298×1198×10мм; Гарантия: 3 года; | 2794
Встраиваемый
| CENTER-01.88.085.5240 | Подвесной | 85-265В AC; 85Вт; 5600Лм; Пульсация<0.5%; Светодиоды Sanan; 5000К; IP40; Рабочая температура: -20…+45 °C; Габариты: 298×1198×10мм; Гарантия: 3 года; | Договорная
Встраиваемый
| CENTER-01.90.045.3240 | Подвесной | Круглая панель Ø600мм; 85-265В AC; 45Вт; 4000Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 4000К; IP40; диммирование triac; Рабочая температура: -20…+45 °C; Габариты: Ø600×11мм; Гарантия: 3 года; | 5300
Встраиваемый
Светильники для сферы ЖКХ возможна установка на все светильники микроволнового датчика движения с оптическим сенсором (+450 рублей к розничной цене)
| CENTER-06.02.010.5265 | Накладной | 174-268В AC; 10Вт; 900Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды Samsung; 5000K; IP65; Рабочая температура: -20…+50 °C; Габариты: Ø180*80мм; Гарантия: 3 года; | 1123
| CENTER-06.02.020.5265 | Накладной | 174-268В AC; 20Вт; 2000Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды Samsung; 5000K; IP65; Рабочая температура: -20…+50 °C; Габариты: Ø250*80мм; Гарантия: 3 года; | 1627
| CENTER-06.07.020.5265 | Накладной | 174-268В AC; 20Вт; 1720Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды Samsung, Osram, 5000K; IP65; Рабочая температура: -20…+50 °C; Габариты: Ø260*95мм; Гарантия: 3 года; | 1698
| CENTER-06.07.035.5265 | Накладной | 174-268В AC; 35Вт; 3010Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды Samsung, Osram; 5000K; IP65; Рабочая температура: -20…+50 °C; Габариты: Ø260*95мм; Гарантия: 3 года; | 1928
| CENTER-06.06.014.5265 | Накладной | 174-268В AC; 14Вт; 1400Лм; Пульсация<1%; PF>0.9; Светодиоды Samsung, Osram; 5000K; IP65; Рабочая температура: -20…+50 °C; Габариты: 280*76мм; Гарантия: 3 года; | 1092
Небо с облаками
| CENTER-01.80.040.6240 | Встраиваемый | 174-268В AC; 36Вт; Пульсация<1%; PF>0.9; 6000K; IP40; Рабочая температура: 0…+40 °C; Габариты сегмента: 595*595мм; Гарантия: 3 года; Цена за четыре сегмента. | 13720
client@centerir.ru www.centerir.ru
+7 343 236 61-05
+7 495 268 05 45

## Промышленные светильники
ООО Инжиниринговая компания «ЦИР» ИНН 6671008023 КПП 667101001 ОГРН 1156671006800 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д 14 г. Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад, д.18 | [5 empty] | Скидка Дилеру 25%
Изображение | Наименование | Тип Монтажа | Технические характеристики | РРЦ | ДИЛЕР | 0.75
Светильники промышленные, корпус и рассеиватель из поликарбоната (аналог 2х36) Могут быть оснащены микроволновым датчиком движения в комплекте с датчиком освещенности (+450р. к розничной цене). Могут быть укомплектованы блоком аварийного питания на 3 часа (кроме модели 02.55.015) (+3063,00р. к розничной цене).
| CENTER-02.16.028.3265 CENTER-02.16.028.4265 CENTER-02.16.028.5265 | Накладной | 174-265В AC; 28Вт; 2530/2660/2800Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 520х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель матовый | 1500
Подвесной
| CENTER-02.16.028.3065 CENTER-02.16.028.4065 CENTER-02.16.028.5065 | Накладной | 174-265В AC; 28Вт; 3030/3190/3360Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 520х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель прозрачный | 1500
Подвесной
| CENTER-02.12.037.3265 CENTER-02.12.037.4265 CENTER-02.12.037.5265 | Накладной | 174-265В AC; 40Вт; 3370/3550/3730Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 1020х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель матовый | 1942
Подвесной
| CENTER-02.12.037.3065 CENTER-02.12.037.4065 CENTER-02.12.037.5065 | Накладной | 174-265В AC; 40Вт; 4040/4260/4480Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 1020х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель прозрачный | 1942
Подвесной
| CENTER-02.12.040.3265 CENTER-02.12.040.4265 CENTER-02.12.040.5265 | Накладной | 174-265В AC; 40Вт; 3370/3550/3730Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 1020х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель матовый | 2319
Подвесной
| CENTER-02.12.040.3065 CENTER-02.12.040.4065 CENTER-02.12.040.5065 | Накладной | 174-265В AC; 40Вт; 4040/4260/4480Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 1020х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель прозрачный | 2319
Подвесной
| CENTER-02.13.059.3265 CENTER-02.13.059.4265 CENTER-02.13.059.5265 | Накладной | 174-265В AC; 59Вт; 5050/5320/5600Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 1520х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель матовый | 3175
Подвесной
| CENTER-02.13.059.3065 CENTER-02.13.059.4065 CENTER-02.13.059.5065 | Накладной | 174-265В AC; 59Вт; 6060/6380/6720Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 1520х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель прозрачный | 3175
Подвесной
| CENTER-02.14.079.3265 CENTER-02.14.079.4265 CENTER-02.14.079.5265 | Накладной | 174-265В AC; 79Вт; 6740/7090/7460Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65; Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 2020х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель матовый | 4318
Подвесной
| CENTER-02.14.079.3065 CENTER-02.14.079.4065 CENTER-02.14.079.5065 | Накладной | 174-265В AC; 79Вт; 8080/8510/8950Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65; Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: 2020х76х76мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса и рассеивателя: поликарбонат; рассеиватель прозрачный | 4318
Подвесной
Серия Лофт промышленные светильники в алюминиевом корпусе. Могут быть оснащены микроволновым датчиком движения в комплекте с датчиком освещенности (+450р. к розничной цене). Могут быть укомплектованы блоком аварийного питания на 3 часа (кроме модели 02.55.015) (+3063,00р. к розничной цене).
| CENTER-02.10.028.3265 CENTER-02.10.028.4265 CENTER-02.10.028.5265 | Накладной | 176-264В AC; 29Вт; 2530/2660/2800Лм; Пульсация<5%; PF>0.95; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; 48 Led; Габариты: 600х95х80мм; Гарантия: 2 года; Материал корпуса: Алюминий; | 2840
Подвесной
| CENTER-02.10.030.3265 CENTER-02.10.030.4265 CENTER-02.10.030.5265 | Накладной | 176-264В AC; 30Вт; 2530/2660/2800Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; 48 Led; Габариты: 600х95х80мм; Гарантия: 3 года; Материал корпуса: Алюминий; | 3124
Подвесной
| CENTER-02.10.040.3265 CENTER-02.10.040.4265 CENTER-02.10.040.5265 | Накладной | 176-264В AC; 40Вт; 3370/3550/3730Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; 64 Led; Габариты: 600х95х80мм; Гарантия: 3 года; Материал корпуса: Алюминий; | 3257
Подвесной
| CENTER-02.11.040.3265 CENTER-02.11.040.4265 CENTER-02.11.040.5265 | Накладной | 176-264В AC; 40Вт; 3370/3550/3730Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; 64 Led; Габариты: 970х95х80мм; Гарантия: 3 года; Материал корпуса: Алюминий; | 3447
Подвесной
| CENTER-02.11.049.3265 CENTER-02.11.049.4265 CENTER-02.11.049.5265 | Накладной | 176-264В AC; 49Вт; 4210/4430/4670Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; 80 Led; Габариты: 970х95х80мм; Гарантия: 3 года; Материал корпуса: Алюминий; | 3735
Подвесной
| CENTER-02.11.059.4265 CENTER-02.11.059.4265 CENTER-02.11.059.5265 | Накладной | 176-264В AC; 59Вт; 5050/5320/5600Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Osram, Samsung; 3000К/4000К/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; 96 Led; Габариты: 970х95х80мм; Гарантия: 3 года; Материал корпуса: Алюминий; | 3779
Подвесной
Серия Марс антивандальные ударопрочные промышленные светильники в алюминиевом корпусе. Могут быть оснащены микроволновым датчиком движения в комплекте с датчиком освещенности (+450р. к розничной цене). Могут быть укомплектованы блоком аварийного питания на 3 часа (кроме модели 02.55.015) (+3063,00р. к розничной цене).
| CENTER-02.55.015.5165 | Накладной | 90-265В AC; 15Вт; 1500Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Epistar; 5000К; IP65 Рабочая температура: -35…+45 °C Габариты: 200×91×74мм; Гарантия: 5 лет Материал корпуса: Алюминий; | 2796
Подвесной
| CENTER-02.56.025.5165 | Накладной | 90-265В AC; 25Вт; 2500Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Epistar; 5000К; IP65 Рабочая температура: -35…+45 °C Габариты: 600×91×74мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Алюминий; | 4439
Подвесной
| CENTER-02.57.050.5165 | Накладной | 180-240В AC; 50Вт; 5000Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Epistar; 5000К; IP65 Рабочая температура: -35…+45 °C Габариты: 1200×91×74мм; Гарантия: 5 лет Материал корпуса: Алюминий; | 7101
Подвесной
| CENTER-02.58.075.5165 | Накладной | 180-240В AC; 75Вт; 7500Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Epistar; 5000К; IP65 Рабочая температура: -35…+45 °C Габариты: 1500×91×74мм; Гарантия: 5 лет Материал корпуса: Алюминий; | 9543
Подвесной
Серия Арктик. Могут быть оснащены микроволновым датчиком движения в комплекте с датчиком освещенности (+450р. к розничной цене). Могут быть укомплектованы блоком аварийного питания на 3 часа (+3063,00р. к розничной цене).
| CENTER-02.01.040.3065 CENTER-02.01.040.4065 CENTER-02.01.040.5065 | Накладной | 174-268В AC; 40Вт; 4270/4490/4730Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Osram, Samsung; 3000/4000/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+40 °C; 64 Led; Габариты: 1255×125×85мм; Гарантия: 3 года | 2475
Подвесной
| CENTER-02.01.049.3065 CENTER-02.01.049.4065 CENTER-02.01.049.5065 | Накладной | 174-268В AC; 49Вт; 5330/5610/5910Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Osram, Samsung; 3000/4000/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+30 °C; 80 Led; Габариты: 1255×125×85мм; Гарантия: 3 года | 2612
Подвесной
| CENTER-02.15.069.4065 CENTER-02.15.069.5065 1.5 метровый | Накладной | 174-268В AC; 69Вт; 7860/8270Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; Светодиоды Osram, Samsung; 4000/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+40 °C; 96 Led; Габариты: 1580×125×85мм; Гарантия: 3 года | 6680
Подвесной
| CENTER-02.06.019.3065 CENTER-02.06.019.4065 CENTER-02.06.019.5065 | Накладной | 174-268В AC; 19Вт; 2140/2250/2370Лм; Пульсация<5%; PF>0.9; Светодиоды Osram, Samsung; 3000/4000/5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+40 °C; 32 Led; Габариты: 650×95×100мм; Гарантия: 3 года | 2147
Подвесной
Серия Гриф
| CENTER-02.20.048.5067 | Скоба | 85-265 AC; 48Вт; 4800Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP67; Рабочая температура: -40…+50 °C; КСС - 120 °; 182Led; Диоды: Osram, Samsung габариты: 330*220*60 мм; Гарантия: 5 лет. | 7481
| CENTER-02.20.095.5067 | Скоба | 85-265 AC; 95Вт; 9500Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP67; Рабочая температура: -40…+50 °C; КСС - 120 °; 182Led; Диоды: Osram, Samsung габариты: 330*220*60 мм; Гарантия: 5 лет. | 9176
Серия Пром
| CENTER-02.30.085.5065 | Скоба | 180~295VAC; 85Вт; 10180Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 550*240*80 мм; Гарантия: 5 лет. | 9896
| CENTER-02.30.115.5065 | Скоба | 180~295VAC; 115Вт; 12720Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 550*240*80 мм; Гарантия: 5 лет. | 9896
| CENTER-02.31.170.5065 | Скоба | 180~295VAC; 170Вт; 20350 Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 800*240*80 мм; Гарантия: 5 лет. | 15030
| CENTER-02.30.225.5065 | Скоба | 180~295VAC; 225Вт; 26050Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 1000*240*80 мм; Гарантия: 5 лет. | 18959
| CENTER-02.25.056.5065 | Скоба | 180~295VAC; 56Вт; 6160Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 360*80*160 мм; Гарантия: 5 лет. | 4418
| CENTER-02.25.112.5065 | Скоба | 180~295VAC; 112Вт; 12320Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 710*80*160 мм; Гарантия: 5 лет. | 7672
| CENTER-02.25.224.5065 | Скоба | 180~295VAC; 224Вт; 24640 Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты:710*160*160 мм; Гарантия: 5 лет. | 15844
| CENTER-02.25.336.5065 | Скоба | 180~295VAC; 336Вт; 36960 Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 710*240*160 мм; Гарантия: 5 лет. | 23516
Светильники для сферы животноводства (IP68, отсутствие металлических частей)
| CENTER-02.60.030.5068 | Подвесной | 100-240В AC; 30Вт; 3300Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP68 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø100х600мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Прозрачный акрилат | 6530
| CENTER-02.60.030.5268 | Подвесной | 100-240В AC; 30Вт; 2850Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP68 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø100х600мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Матовый Акрилат | 6530
| CENTER-02.61.060.5068 | Подвесной | 100-240В AC; 60Вт; 6600Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP68 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø100х1500мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Прозрачный акрилат | 10446
| CENTER-02.61.060.5268 | Подвесной | 100-240В AC; 60Вт; 5700Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP68 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø100х1500мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Матовый Акрилат | 10446
| CENTER-02.63.020.5069 | Подвесной | 100-240В AC; 20Вт; 2800Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP69К Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø75х600мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Прозрачный Акрилат | 5985
| CENTER-02.63.020.5269 | Подвесной | 100-240В AC; 20Вт; 2400Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP69К Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø75х600мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Матовый Акрилат | 5985
| CENTER-02.64.036.5069 | Подвесной | 100-240В AC; 36Вт; 5040Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP69К Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø75х1200мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Прозрачный Акрилат | 7936
| CENTER-02.64.036.5269 | Подвесной | 100-240В AC; 36Вт; 4320Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP69К Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø75х1200мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Матовый Акрилат | 7936
| CENTER-02.64.045.5069 | Подвесной | 100-240В AC; 45Вт; 4500Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP69К Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø75х1500мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Прозрачный Акрилат | 9472
| CENTER-02.64.045.5269 | Подвесной | 100-240В AC; 45Вт; 5400Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 5000K; IP69К Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø75х1500мм; Гарантия: 3 года Материал корпуса: Матовый Акрилат | 9472
client@centerir.ru www.centerir.ru
+7 343 236 61-05
+7 495 268 05 45

## Уличные светильники
ООО Инжиниринговая компания «ЦИР» ИНН 6671008023 КПП 667101001 ОГРН 1156671006800 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д 14 г. Москва, Страстной бульвар, 6, стр.2 | [5 empty] | Скидка Дилеру 25%
Изображение | Наименование | Тип Монтажа | Технические характеристики | РРЦ | ДИЛЕР |  | 0.75
Серия Гриф
| CENTER-04.20.048.5067 | Консоль | 85-265 AC; 48Вт; 4800Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP67; Рабочая температура: -40…+50 °C; угол луча - 120 °; габариты: 330x220x60 мм; Гарантия: 5 лет | 7481
| CENTER-04.20.095.5067 | Консоль | 85-265 AC; 95Вт; 9500Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP67; Рабочая температура: -40…+50 °C; угол луча - 120 °; габариты: 330x220x60 мм; Гарантия: 5 лет. | 9176
Серия Стрит
| CENTER-04.30.085.5065 | консоль | 180~295VAC; 85Вт; 10180 Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 375*240*80 мм; Гарантия: 5 лет. | 9497
PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP67;
Рабочая температура: -40…+50 °C;
оптика 60°/90°/120°/SH1; 48 Led;
| CENTER-04.30.115.5065 | консоль | 180~295VAC; 115Вт; 12720 Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 500*240*80 мм; Гарантия: 5 лет. | 9924
PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP67;
Рабочая температура: -40…+50 °C;
оптика 60°/90°/120°/SH1; 96 Led;
| CENTER-04.31.170.5065 | консоль | 180~295VAC; 170Вт; 20350 Лм; PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -40…+50 °C; оптика 30°/60°/90°/SH1; габариты: 750*240*80 мм; Гарантия: 5 лет. | 14933
PF>0.95; Пульсация<1%; 5000K; IP67;
Рабочая температура: -40…+50 °C;
оптика 60°/90°/120°/SH1; 192 Led,
Серия Стрит
| CENTER-04.25.056.5065 | Консоль | 85-265 AC; 56Вт; 6160Лм; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -50…+50 °C; угол - 30°/60°/90°/SH1; габариты: 360*80*160 мм; Гарантия: 5 лет | 4568
| CENTER-04.25.112.5065 | Консоль | 85-265 AC; 112Вт; 12320Лм; Пульсация<1%; 5000K; IP65; Рабочая температура: -50…+50 °C; угол - 30°/60°/90°/SH1; габариты: 710*80*160 мм; Гарантия: 5 лет | 7822
client@centerir.ru www.centerir.ru
+7 343 236 61-05
+7 495 268 05 45

## Торговое освещение
ООО Инжиниринговая компания «ЦИР» ИНН 6671008023 КПП 667101001 ОГРН 1156671006800 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д 14 г. Москва, Страстной бульвар, 6, стр.2 | [5 empty] | Скидка Дилеру 25%
Изображение | Наименование | Тип Монтажа | Технические характеристики | РРЦ | ДИЛЕР |  | 0.75
Трековые светодиодные светильники
| CENTER-03.01.022.3020 | Трековый на шинопроводе | 176-264В AC; 22Вт; 2000Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; 3000K; IP20 Рабочая температура: -25…+45 °C; Цвет корпуса: белый/чёрный Светодиоды Philips Гарантия: 5 лет | Договорная
| CENTER-03.01.042.3020 | Трековый на шинопроводе | 176-264В AC; 42Вт; 4000Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; 3000K; IP20 Рабочая температура: -25…+45 °C; Цвет корпуса: белый/чёрный Светодиоды Philips Гарантия: 5 лет | Договорная
| CENTER-03.03.042.3020 | Трековый на шинопроводе | 176-264В AC; 42Вт; 4000Лм; Пульсация<1%; PF>0.95; 3000K; IP20 Рабочая температура: -25…+50 °C; Светодиоды Philips Цвет корпуса – белый/черный Габариты: Гарантия: 5 года | Договорная
Светильники со смещённым цветовым спектром
| CENTER-03.06.030.46020 | Трековый на шинопроводе | СВЕТОДИОДНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 85-265 AC; 30Вт; IP20; Рабочая температура: -20…+40 °C; Гарантия: 3 года | Договорная
| CENTER-03.06.030.49020 | Трековый на шинопроводе | СВЕТОДИОДНЫЙ ТРЕКОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ МЯСНЫХ ВИТРИН 85-265 AC; 30Вт; IP20; Рабочая температура: -20…+40 °C; Гарантия: 3 года | Договорная
| CENTER-07.01.009.49020 Светодиодная лампа Т8 со смещенным спектром (для подсветки мяса) | Цоколь G13 | 85-265В AC; 9Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в розовую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: Ø28×600мм; Гарантия: 3 года | 1571
| CENTER-07.02.012.49020 Светодиодная лампа Т8 со смещенным спектром (для подсветки мяса) | Цоколь G13 | 85-265В AC; 12Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в розовую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: Ø28×900мм; Гарантия: 3 года | 1990
| CENTER-07.03.018.49020 Светодиодная лампа Т8 со смещенным спектром (для подсветки мяса) | Цоколь G13 | 85-265В AC; 18Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в розовую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: Ø28×1200мм; Гарантия: 3 года | 2409
| CENTER-07.04.025.49020 Светодиодная лампа Т8 со смещенным спектром (для подсветки мяса) | Цоколь G13 | 85-265В AC; 25Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в розовую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: Ø28×1500мм; Гарантия: 3 года | 3037
| CENTER-07.01.009.46020 Светодиодная лампа Т8 со смещенным спектром (для подсветки хлеба) | Цоколь G13 | 85-265В AC; 9Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в желтую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: Ø28×600мм; Гарантия: 3 года | 1361
| CENTER-07.03.018.46020 Светодиодная лампа Т8 со смещенным спектром (для подсветки хлеба) | Цоколь G13 | 85-265В AC; 18Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в желтую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: Ø28×1200мм; Гарантия: 3 года | 1990
| CENTER-07.11.004.49020 светильник для подсветки мясных продуктов | накладной | 24В AC; 4Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в розовую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×240мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 1080
| CENTER-07.12.009.49020 светильник для подсветки мясных продуктов | накладной | 24В AC; 9Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в розовую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×560мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 1701
| CENTER-07.13.013.49020 светильник для подсветки мясных продуктов | накладной | 24В AC; 13Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в розовую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×860мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 2326
| CENTER-07.14.018.49020 светильник для подсветки мясных продуктов | накладной | 24В AC; 18Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в розовую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×1160мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 2712
| CENTER-07.15.022.49020 светильник для подсветки мясных продуктов | накладной | 24В AC; 22Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в розовую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×1460мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 3236
| CENTER-07.11.004.46020 светильник для подсветки хлеба | накладной | 24В AC; 4Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в желтую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×240мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 925
| CENTER-07.12.009.46020 светильник для подсветки хлеба | накладной | 24В AC; 9Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в желтую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×560мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 1479
| CENTER-07.13.013.46020 светильник для подсветки хлеба | накладной | 24В AC; 13Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в желтую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×860мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 2105
| CENTER-07.14.018.46020 светильник для подсветки хлеба | накладной | 24В AC; 18Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в желтую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×1160мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 2650
| CENTER-07.15.022.46020 светильник для подсветки хлеба | накладной | 24В AC; 22Вт; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; IP20; смещенный в желтую область спектр; Рабочая температура: -20…+50 °C Габариты: 10х20×1460мм; Гарантия: 3 года (прозрачный или матовый рассеиватель) | 3204
| коннектор |  | для подключения светильников CENTER-07.1… к источнику питания. Длина 1000мм | 444
| коннектор |  | для соединения светильников CENTER-07.1… в линию. Длина 200мм | 288
| коннектор |  | для соединения светильников CENTER-07.1… в линию. Длина 1000мм | 444
| магнитное крепление |  | Дополнительный аксессуар: установка светильника на магнитное крепление с возможностью поворота до 90°, шт. | 211
client@centerir.ru www.centerir.ru
+7 343 236 61-05
+7 495 268 05 45

## На профиле
ООО Инжиниринговая компания «ЦИР» ИНН 6671008023 КПП 667101001 ОГРН 1156671006800 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д 14 г. Москва, Страстной бульвар, 6, стр.2
Изображение | Наименование | Тип Монтажа | Технические характеристики | РРЦ | ДИЛЕР | 0.75
Светильники серии Лакшери. Все светильники имеют следующие параметры, если отдельно не указано другое: вход 176-264В AC; Пульсация<1%; PF>0.9; Рабочая температура: -20…+50 °C; Гарантия: 3 года; IP20;
Светильник в однокамерном алюминиевом профиле 49х32мм
| CENTER-01.22.030.3220 CENTER-01.22.030.4220 CENTER-01.22.030.5220 0.5 метра | Накладной | 30Вт; 2350/2480/2620Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 0.5м; Внешний драйвер; | 3352
Подвесной
| CENTER-01.22.059.3220 CENTER-01.22.059.4220 CENTER-01.22.059.5220 1 метр | Накладной | 59Вт; 4710/4960/5230Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1м; Внешний драйвер; | 5571
Подвесной
| CENTER-01.22.089.3220 CENTER-01.22.089.4220 CENTER-01.22.089.5220 1.5 метра | Накладной | 89Вт; 7060/7440/7840Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1.5м; Внешний драйвер; | 8445
Подвесной
| CENTER-01.22.119.3220 CENTER-01.22.119.4220 CENTER-01.22.119.5220 2 метра | Накладной | 119Вт; 9420/9920/10450Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 2м; Внешний драйвер; | 10660
Подвесной
Светильник в однокамерном алюминиевом профиле 63х32мм
| CENTER-01.101.019.3220 CENTER-01.101.019.4220 CENTER-01.101.019.5220 0.5 метра | Встраиваемый | 19Вт; 1580/1660/1750Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 0.5м; Внутренний драйвер; | 2718
| CENTER-01.101.040.3220 CENTER-01.101.040.4220 CENTER-01.101.040.5220 1 метр | Встраиваемый | 40Вт; 3140/3310/3490Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1м; Внутренний драйвер; | 4982
| CENTER-01.101.059.3220 CENTER-01.101.059.4220 CENTER-01.101.059.5220 1.5 метра | Встраиваемый | 59Вт; 4710/4960/5230Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1.5м; Внутренний драйвер; | 7026
| CENTER-01.101.079.3220 CENTER-01.101.079.4220 CENTER-01.101.079.5220 2 метра | Встраиваемый | 79Вт; 6280/6620/6970Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 2м; Внутренний драйвер; | 9459
Светильник в двухкамерном алюминиевом профиле 50х50мм
| CENTER-01.113.030.3220 CENTER-01.113.030.4220 CENTER-01.113.030.5220 0.5 метра | Накладной | 30Вт; 2350/2480/2620Лм Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 0.5м; Встраиваемый драйвер; | 2817
Подвесной
| CENTER-01.113.059.3220 CENTER-01.113.059.4220 CENTER-01.113.059.5220 1 метр | Накладной | 59Вт; 4710/4960/5230Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1м; Встраиваемый драйвер; | 5288
Подвесной
| CENTER-01.113.089.3220 CENTER-01.113.089.4220 CENTER-01.113.089.5220 1.5 метра | Накладной | 89Вт; 7060/7440/7840Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1.5м; Встраиваемый драйвер; | 7751
Подвесной
| CENTER-01.113.119.3220 CENTER-01.113.119.4220 CENTER-01.113.119.5220 2 метра | Накладной | 119Вт; 9420/9920/10450Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 2м; Встраиваемый драйвер; | 10050
Подвесной
Светильник в двухкамерном алюминиевом профиле 49х70мм
| CENTER-01.114.030.3220 CENTER-01.114.030.4220 CENTER-01.114.030.5220 0.5 метра | Накладной | 30Вт; 2350/2480/2620Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 0.5м; Встраиваемый драйвер; | 2170
Подвесной
| CENTER-01.114.059.3220 CENTER-01.114.059.4220 CENTER-01.114.059.5220 1 метр | Накладной | 59Вт; 4710/4960/5230Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1м; Встраиваемый драйвер; | 4480
Подвесной
| CENTER-01.114.089.3220 CENTER-01.114.089.4220 CENTER-01.114.089.5220 1.5 метра | Накладной | 89Вт; 7060/7440/7840Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1.5м; Встраиваемый драйвер; | 5952
Подвесной
| CENTER-01.114.119.3220 CENTER-01.114.119.4220 CENTER-01.114.119.5220 2 метра | Накладной | 119Вт; 9420/9920/10450Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 2м; Встраиваемый драйвер; | 8512
Подвесной
Светильник в двухкамерном алюминиевом профиле 74х77мм
| CENTER-01.115.030.3220 CENTER-01.115.030.4220 CENTER-01.115.030.5220 0.5 метра | Накладной | 30Вт; 2350/2480/2620Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 0.5м; Встраиваемый драйвер; | 4843
Подвесной
| CENTER-01.115.059.3220 CENTER-01.115.059.4220 CENTER-01.115.059.5220 1 метр | Накладной | 59Вт; 4710/4960/5230Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1м; Встраиваемый драйвер; | 8442
Подвесной
| CENTER-01.115.089.3220 CENTER-01.115.089.4220 CENTER-01.115.089.5220 1.5 метра | Накладной | 89Вт; 7060/7440/7840Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 1.5м; Встраиваемый драйвер; | 12693
Подвесной
| CENTER-01.115.119.3220 CENTER-01.115.119.4220 CENTER-01.115.119.5220 2 метра | Накладной | 119Вт; 9420/9920/10450Лм; Светодиоды Samsung, Osram; 3000/4000/5000К; Длина 2м; Встраиваемый драйвер; | 13417
Подвесной
client@centerir.ru www.centerir.ru
+7 343 236 61-05
+7 495 268 05 45

## Интерьерные (hidden)
|  | ООО Инжиниринговая компания «ЦИР» 620014, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 14/Л, оф. 258 ИНН 6671008023 КПП 667101001 Тел. (343) 23-66-105; Факс: (343) 23-66-115, ОГРН 1156671006800 ОКПО 50290865 e-mail: client@centerir.ru www.centerir.ru |  |  |  | Скидка Дилеру 25%
Изображение | Наименование | Тип Монтажа | Технические характеристики | РРЦ | ДИЛЕР |  | 0.75
Серия светильников на алюминиевом профиле со светодиодными линейками. Все светильники имеют следующие параметры, если отдельно не указано другое: вход 176-264В AC; Пульсация<1%; PF>0.95; Рабочая температура: -30…+50 °C; Гарантия: 3 года; IP20;
| CENTER-03.11.020.1300 | Встраиваемый | 170-260В AC 20Вт 1300/1400/1600Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 3000/4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -20…+45 °C; Габариты: Ø165×90,5мм; Гарантия: 3 года; Диаметр монтажного отверстия 155мм | 2838 | 2128.5
| CENTER-03.12.030.2200 | Встраиваемый | Ø170-260В AC 30Вт 2150/2400Лм Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 4000/5000К; IP20; Рабочая температура: -20…+45 °C; Габариты: Ø195×97мм; Гарантия: 3 года; Диаметр монтажного отверстия 180мм | 3296 | 2472
| CENTER-03.13.006.450 | Встраиваемый | 85-240В AC 6В 450/480Лм Пульсация<1% Светодиоды SanAn 3000/5000К IP20 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø100×67мм; Гарантия: 2 года Диаметр монтажного отверстия 90мм | 1069 | 801.75
| CENTER-03.12.010.750 | Встраиваемый | 85-240В AC 10В 750/800Лм Пульсация<1% Светодиоды SanAn 3000/5000К IP20 Рабочая температура: -20…+45 °C Габариты: Ø120×67мм; Гарантия: 2 года Диаметр монтажного отверстия 110мм | 1619 | 1214.25
| CENTER-03.12.018.1540 | Встраиваемый | 85-240В AC 18В 1540/1620Лм Пульсация<1%; Светодиоды SanAn 3000/5000К IP20; Рабочая температура: -20…+45 °C; Габариты: Ø170×67мм; Гарантия: 2 года; Диаметр монтажного отверстия 160мм | 1937 | 1452.75
| CENTER-03.12.028.2350 | Встраиваемый | 85-240В AC 28В 2350/2500Лм Пульсация<1%; Светодиоды SanAn 3000/5000К IP20; Рабочая температура: -20…+45 °C; Габариты: Ø220×67мм; Гарантия: 3 года; Диаметр монтажного отверстия 210мм | 2635 | 1976.25
| CENTER-03.12.035.3000 | Встраиваемый | 85-240В AC 35В 3000/3150Лм Пульсация<1%; Светодиоды SanAn 30005000К IP20; Рабочая температура: -20…+45 °C; Габариты: Ø220×67мм; Гарантия: 3 года; Диаметр монтажного отверстия 210мм | 2920 | 2190
Серия Spotlight-H для высоких потолков
| CENTER-03.18.060.5350 | Встраиваемый | 100-277В AC 60Вт 5600/5450/5350Лм Пульсация<1%; CRI>80 3000/4000/5000К IP40 Рабочая температура: -35…+50 °C Габариты: Ø282×130мм Монтажное отверстие – 265мм Гарантия: 3 года | 3976 | 2982
Водяная лампа
| CENTER-03.30.004.350 водяная лампа | Подвесной | 100-265В AC; 4Вт; 320/350Лм; Пульсация<1%; Светодиоды Epistar; 3000/6000K; IP20; Рабочая температура: -20…+55 °C; Габариты: Ø120×245мм; Гарантия: 3 года | 2988 | 2241