ПРАЙС-ЛИСТ НА 1 февраля 2010 г.

Все цены указаны с учетом НДС 18 %

Адрес: 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д.60

Тел.: (495) 649-05-99; 8-925-047-8078

E-mail:soptel.msk@gmail.com

www.soptel-msk.ru

| Наименование | Описание | Цена, руб. |
| --- | --- | --- |
| Светодиоды |  |  |
| ИРС-50-W | Цвет излучения: белый, 3200 - 5700 K. Прямой постоянный ток – 350 мА. Угол излучения - 80°. Световой поток от 50 до 60 лм. Срок службы не менее 50000 часов. | 150,00 |
| ИРС-100-W | Цвет излучения: белый, 3200 - 5700 K. Прямой постоянный ток – 350 мА. Угол излучения - 120°. Световой поток от 50 до 60 лм. Срок службы не менее 50000 часов. | 97,94 |
| Светодиодные светильники общего назначения Предназначены для общего освещения подъездов жилых домов, лестничных пролетов, хозяйственных комнат и коридоров, производственных и административных помещений. |  |  |
| ТИС-1-700-БП | Компактный квадратный светильник со встроенным блоком питания. Габаритные размеры: 205х205х40 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: 18 Вт. Цвет излучения: белый. Световой поток: 700 лм. Срок службы: 25000 часов. | 2950,00 |
| ТИС-2-700 | Компактный круглый светильник. Блок питания поставляется отдельно. Габаритные размеры: Ø170х35 мм. Напряжение питания: 7 В,2 А. Потребляемая мощность: 14 Вт. Цвет излучения: белый. Световой поток: 700 лм. Срок службы: 25000 часов. | 2400,12 |
| ТИС-3-750 | Компактный прямоугольный светильник с оригинальным дизайном. Блок питания поставляется отдельно. Габаритные размеры: 230х95х16 мм. Напряжение питания: 14 В,1 А. Потребляемая мощность: 14 Вт. Цвет излучения: белый. Световой поток: 750 лм. Срок службы: 25000 часов. | 2501,60 |
| ТИС-10-700-БП | Компактный квадратный светильник со встроенным оптико-акустическим датчиком и встроенным блоком питания. Габаритные размеры: 205х205х40 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: 18 Вт. Цвет излучения: белый. Световой поток: 700 лм. Срок службы: 50000 часов. | 3150,00 |
| ТИС-15 | Светодиодный светильник, предназначенный для освещения внутренних помещений общественных, административных и жилых зданий. Светильник устанавливается в подвесной потолок, размер ячейки 595х595 мм. Высота установки от 2,5 м. Цвет излучения: белый. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность – 55 Вт. Средний срок службы – 15 лет. | 7500,00 |
| Блоки питания для светильников общего назначения |  |  |
| SP-100-7,5 | Б/п для подключения светильника "ТИС-2" (max кол-во светильников - 5 шт.) | 1850,24 |
| SP-100-15 | Б/п для подключения светильника "ТИС-3" (max кол-во светильников - 5 шт.) | 1880,92 |
| Наименование | Описание | Цена, руб. |
| Светодиодные светильники уличного назначения |  |  |
| ТИС-У-40 | Светодиодный светильник для общего освещения производственных площадей, цехов, складов, автостоянок и паркингов. Габаритные размеры: 664x92x41 мм. Напряжение питания: 17 В, 2,8 А. Потребляемая мощность: 48 Вт. Цвет излучения: белый. Световой поток: 2000 лм. Срок службы: 50000 часов. | 8673,00 |
| ТИС-У-40-БП | Светодиодный светильник для общего освещения производственных площадей, цехов, складов, автостоянок и паркингов. В комплект поставки входит блок питания и крепление. Габаритные размеры: 664x92x41 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: 48 Вт. Цвет излучения: белый. Световой поток: 2000 лм. Срок службы: 50000 часов. | 10384,00 |
| СУС-2 | Светодиодный светильник для общего освещения улиц, дорог, площадей, мостов, тоннелей и транспортных развязок, ж/д платформ, внутриквартального освещения. Габаритные размеры: 691x167x177 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: 100 Вт. Цвет излучения: белый. Световой поток: 4800 лм. Срок службы: 50000 часов. | 21476,00 |
| ТИС-Р2 | Светодиодный светильник ригельного освещения устанавливается на жесткие поперечины и предназначен для освещения сортировочных, участковых, грузовых станций и других открытых производственных территорий объектов железнодорожного транспорта, а также для установки на мачты (опоры) высотой от 10 до 13 м. Расстояние между опорами до 50 м. Потребляемая мощность – 167 Вт. Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Средний срок службы – 15 лет. | 24426,00 |
| ТИС-Р3 | Светодиодный светильник ригельного освещения устанавливается на жесткие поперечины и предназначен для освещения сортировочных, участковых, грузовых станций и других открытых производственных территорий объектов железнодорожного транспорта, а также для установки на мачты (опоры) высотой от 10 до 13 м. Расстояние между опорами до 120 м. Потребляемая мощность – 220 Вт. Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Средний срок службы – 15 лет. | 30208,00 |
| ТИС-М1 | Светодиодный светильник, предназначенный для установки на мачты высотой от 20 до 30 м. Потребляемая мощность – 1000 Вт. Напряжение питания - 220 В, 50 Гц. Средний срок службы – 15 лет. | 97940,00 |
| Дорожные светодиодные светофоры и модули |  |  |
| МСС-К-200 | Модули светодиодные светофорные для автодорожных светофоров. Габаритные размеры: Ø232х65,8 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Цвет излучения: зеленый, желтый, красный. Диапазон рабочих температур: от –60ºС до +60ºС. | 2860,00 |
| МСС-Ж-200 |  | 2860,00 |
| МСС-3-200 |  | 4350,00 |
| МСС-К-300 | Модули светодиодные светофорные для автодорожных светофоров. Габаритные размеры: Ø332х65,8 мм. Напряжение питания: 220 В, 50 Гц. Цвет излучения: зеленый, желтый, красный. Диапазон рабочих температур: от –60ºС до +60ºС. | 3450,00 |
| МСС-Ж-300 |  | 3450,00 |
| МСС-З-300 |  | 5200,00 |
| СДС-200 | Светофор дорожный светодиодный со встроенными светофорными модулями Ø200 мм. | 15270,00 |
| СДС-300 | Светофор дорожный светодиодный со встроенными светофорными модулями Ø300 мм. | 18700,00 |
| Ландшафтная и архитектурная подсветка |  |  |
| Софит-8-W | Светодиодный подводный светильник для подсветки фонтанов и бассейнов. Цвет излучения: белый. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 12 Вт. Угол излучения: 12º. Степень защиты корпуса: IP68. Диапазон рабочих температур: от -30ºС до +45ºС. | 6253,60 |
| Софит-8-В | Светодиодный подводный светильник для подсветки фонтанов и бассейнов. Цвет излучения: синий. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 12 Вт. Угол излучения: 12º. Степень защиты корпуса: IP68. Диапазон рабочих температур: от -30ºС до +45ºС. | 5601,77 |
| Наименование | Описание | Цена, руб. |
| Софит-8-G | Светодиодный подводный светильник для подсветки фонтанов и бассейнов. Цвет излучения: зеленый. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 12 Вт. Угол излучения: 12º. Степень защиты корпуса: IP68. Диапазон рабочих температур: от -30ºС до +45ºС. | 5601,77 |
| Софит-8-Y | Светодиодный подводный светильник для подсветки фонтанов и бассейнов. Цвет излучения: желтый. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 8 Вт. Угол излучения: 12º. Степень защиты корпуса: IP68. Диапазон рабочих температур: от -30ºС до +45ºС. | 4818,36 |
| Софит-8-R | Светодиодный подводный светильник для подсветки фонтанов и бассейнов. Цвет излучения: красный. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 8 Вт. Угол излучения: 12º. Степень защиты корпуса: IP68. Диапазон рабочих температур: от -30ºС до +45ºС. | 4818,36 |
| Софит-I-RGB | Светодиодный подводный светильник для подсветки фонтанов и бассейнов. Цвет излучения: RGB. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 17,4 Вт. Угол излучения: 15º. Степень защиты корпуса: IP68. Диапазон рабочих температур: от -30ºС до +45ºС. | 6933,12 |
| ЛС-1 | Светильник светодиодный светодинамический для подсветки контуров зданий и сооружений, декоративной подсветки мостов, туннелей, набережных и для построения экранов наружной рекламы. Габаритные размеры: 1015х56х90 мм. Цвет излучения: RGB. Напряжение питания: 170..250 В. Потребляемая мощность, не более: 15 Вт. Степень защиты корпуса: IP65. Диапазон рабочих температур: от –30ºС до +50ºС. | 3000,00 |
| ЛС-2 | Светильник светодиодный светодинамический для подсветки контуров зданий и сооружений, декоративной подсветки мостов, туннелей, набережных и для построения экранов наружной рекламы. Габаритные размеры: 2018х56х90 мм. Цвет излучения: RGB. Напряжение питания: 170..250 В. Потребляемая мощность, не более: 30 Вт. Степень защиты корпуса: IP65. Диапазон рабочих температур: от –30ºС до +50ºС. | 6000,00 |
| Система управления |  |  |
| КУ | Контроллер предназначен для управления светодинамическими светильниками "ЛС". | 48840,00 |
| ПИ | Преобразователь интерфейса. Преобразует сигналы управления RS-485, получаемые от контроллера, в сигналы управления светильниками "ЛС". | 4536,00 |
| Сигнальная светотехника |  |  |
| Луч-1-24 | Огонь заградительный светодиодный предназначен для построения систем светоограждения мачт и башен базовых станций мобильной связи в целях обеспечения безопасности полётов авиационных транспортных средств. Цвет излучения: красный. Напряжение питания: 24, 50 или 220 В в зависимости от модели. Диапазон рабочих температур: от –60ºС до +60ºС. Степень защиты корпуса: IP54. Срок службы: 50000 часов. | 5900,00 |
| Луч-1-50 |  | 5900,00 |
| Луч-1-220 |  | 5900,00 |
| ЛСЖ-W | Лампа спасательного жилета - светодиодный световой сигнализатор для индивидуальных средств спасения на воде. Цвет излучения: белый. Угол излучения: 180º. Диапазон рабочих температур: от -30ºС до +65ºС. | 141,60 |
| Светодиодные модули |  |  |
| ЛИК-3-8-630 | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 200х5х4 мм. Цвет излучения: красный. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 0,5 Вт. | 181,72 |
| ЛИК-3-8-590 | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 200х5х4 мм. Цвет излучения: желтый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 0,5 Вт. | 181,72 |
| ЛИК-3-8-505 | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 200х5х4 мм. Цвет излучения: зеленый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 0,5 Вт. | 284,26 |
| ЛИК-3-8-470 | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 200х5х4 мм. Цвет излучения: синий. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 0,5 Вт. | 284,26 |
| ЛИК-3-8-W | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 200х5х4 мм. Цвет излучения: белый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 0,5 Вт. | 290,75 |
| ЛИК-3-12-630 | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 300х5х4 мм. Цвет излучения: красный. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 233,64 |
| ЛИК-3-12-590 | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 300х5х4 мм. Цвет излучения: желтый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 233,64 |
| ЛИК-3-12-505 | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 300х5х4 мм. Цвет излучения: зеленый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 389,40 |
| ЛИК-3-12-470 | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 300х5х4 мм. Цвет излучения: синий. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 389,40 |
| ЛИК-3-12-W | Светодиодная линейка на жесткой плате. Габаритные размеры: 300х5х4 мм. Цвет излучения: белый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 401,08 |
| ЛИК-5ГЭ-8-630 | Светодиодная линейка на гибкой плате. Габаритные размеры: 200х11х7 мм. Цвет излучения: красный. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 0,5 Вт. | 288,16 |
| ЛИК-5ГЭ-8-590 | Светодиодная линейка на гибкой плате. Габаритные размеры: 200х11х7 мм. Цвет излучения: желтый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 0,5 Вт. | 288,16 |
| ЛИК-5ГЭ-8-505 | Светодиодная линейка на гибкой плате. Габаритные размеры: 200х11х7 мм. Цвет излучения: зеленый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 0,5 Вт. | 336,18 |
| ЛИК-5ГЭ-8-470 | Светодиодная линейка на гибкой плате. Габаритные размеры: 200х11х7 мм. Цвет излучения: синий. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 0,5 Вт. | 336,18 |
| ЛИК-5ГЭ-12-630 | Светодиодная линейка на гибкой плате. Габаритные размеры: 300х11х7 мм. Цвет излучения: красный. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 330,99 |
| ЛИК-5ГЭ-12-590 | Светодиодная линейка на гибкой плате. Габаритные размеры: 300х11х7 мм. Цвет излучения: желтый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 330,99 |
| ЛИК-5ГЭ-12-505 | Светодиодная линейка на гибкой плате. Габаритные размеры: 300х11х7 мм. Цвет излучения: зеленый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 399,76 |
| ЛИК-5ГЭ-12-470 | Светодиодная линейка на гибкой плате. Габаритные размеры: 300х11х7 мм. Цвет излучения: синий. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 399,76 |
| МКС-2-12-630 | Светодиодная матрица для торцевой подсветки прозрачных материалов. Габаритные размеры: Ø30х17 мм. Цвет излучения: красный. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 445,21 |
| МКС-2-12-590 | Светодиодная матрица для торцевой подсветки прозрачных материалов. Габаритные размеры: Ø30х17 мм. Цвет излучения: желтый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 445,21 |
| МКС-2-12-505 | Светодиодная матрица для торцевой подсветки прозрачных материалов. Габаритные размеры: Ø30х17 мм. Цвет излучения: зеленый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 654,19 |
| МКС-2-12-470 | Светодиодная матрица для торцевой подсветки прозрачных материалов. Габаритные размеры: Ø30х17 мм. Цвет излучения: синий. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 654,19 |
| МКС-2-12-W | Светодиодная матрица для торцевой подсветки прозрачных материалов. Габаритные размеры: Ø30х17 мм. Цвет излучения: белый. Постоянное напряжение питания: 9 В. Потребляемая мощность: 1 Вт. | 786,59 |
| МКС-4-72-505-15 | Круглая светодиодная матрица. Габаритные размеры: Ø111х19,6 мм. Цвет излучения: зеленый. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 7,3 Вт. | 3779,54 |
| МКС-4-72-470-15 | Круглая светодиодная матрица. Габаритные размеры: Ø111х19,6 мм. Цвет излучения: синий. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 7,3 Вт. | 3779,54 |
| МКС-4-72-W-15 | Круглая светодиодная матрица. Габаритные размеры: Ø111х19,6 мм. Цвет излучения: белый. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 7,3 Вт. | 4167,17 |
| МКС-4-72-630 | Круглая светодиодная матрица. Габаритные размеры: Ø111х19,6 мм. Цвет излучения: красный. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 6,5 Вт. | 3034,96 |
| МКС-4-72-590 | Круглая светодиодная матрица. Габаритные размеры: Ø111х19,6 мм. Цвет излучения: желтый. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 6,5 Вт. | 3034,96 |
| МКС-4-RGB | Круглая светодиодная матрица. Габаритные размеры: Ø111х12,1 мм. Цвет излучения: RGB. Постоянное напряжение питания: 12 В. Потребляемая мощность: 17,4 Вт. | 4774,28 |
| МКС-11 | Круглая светодиодная матрица. Предназначена для установки в корпуса встраеваемых светильников общего назначения. Габаритные размеры: Ø111х40 мм. Цвет излучения: белый. Потребляемая мощность: 9 Вт. | 1500,00 |