## светильники
Наименование продукции | Базовая стоимость | Скидки на партию (штуки)
|  | от 500 | от 1000 | от 2000 | от 4000 | от 6000 | от 8000 | от 10000
|  | 2.5% | 5% | 7.5% | 10% | 12.5% | 15% | 17%
Светильник энергосберегающий антивандальный ЖКХ-01 комплектация: рассеиватель ПММА Ø 150мм, основание пластик АБС-негорючий, ЭПРА "LST" TC-DE 18W , Патрон G24q2, регулируемый оптико-акустический датчик "LST", лампа КЛЛ 18w с цоколем G24q2 | 570 | 555.75 | 541.5 | 527.25 | 513 | 498.75 | 484.5 | 473.1
Светильник энергосберегающий антивандальный ЖКХ-01 комплектация: рассеиватель ПММА Ø 150мм, основание пластик АБС-негорючий, ЭПРА "LST" TC-DE 13W , Патрон G24q2, регулируемый оптико-акустический датчик "LST", лампа КЛЛ 13w с цоколем G24q2 | 550 | 536.25 | 522.5 | 508.75 | 495 | 481.25 | 467.5 | 456.5
Светильник энергосберегающий антивандальный ЖКХ-02 комплектация: рассеиватель ПММА Ø 150мм, основание пластик АБС-негорючий, ЭПРА "LST" TC-DE 18W, Патрон G24q2, лампа КЛЛ 18w с цоколем G24q2 | 380 | 370.5 | 361 | 351.5 | 342 | 332.5 | 323 | 315.4
Светильник энергосберегающий антивандальный ЖКХ-02 комплектация: рассеиватель ПММА Ø 150мм, основание пластик АБС-негорючий, ЭПРА "LST" TC-DE 13W, Патрон G24q2, лампа КЛЛ 13w с цоколем G24q2 | 360 | 351 | 342 | 333 | 324 | 315 | 306 | 298.8
Светильник энергосберегающий антивандальный ЖКХ-03 комплектация: рассеиватель ПММА Ø 150мм, основание пластик АБС-негорючий, Патрон E27 под лампу ЛОН 60w, регулируемый оптико-акустический датчик "LST" | 320 | 312 | 304 | 296 | 288 | 280 | 272 | 265.6
Светильник энергосберегающий антивандальный ЖКХ-04 комплектация: рассеиватель ПММА Ø 150мм, основание пластик полипропилен-негорючий, Патрон E27 под лампу ЛОН 60w, оптико-акустический датчик "LST" | 280 | 273 | 266 | 259 | 252 | 245 | 238 | 232.4
Светильник энергосберегающий ЖКХ-05 комплектация: основание пластик полипропилен-негорючий, Патрон E27 под лампу ЛОН 60w, оптико-акустический датчик "LST" | 225 | 219.375 | 213.75 | 208.125 | 202.5 | 196.875 | 191.25 | 186.75
Выключатель освещения LST-01 особенности:автоматический, оптико-акустический коммутируемая нагрузка до 120w, соотв. нормам ЭМС, защита от высоковольтных имульсов и КЗ, плавный/теплый пуск лампы, ручная поднастройка | 210 | 204.75 | 199.5 | 194.25 | 189 | 183.75 | 178.5 | 174.3
Выключатель освещения LST-02 особенности:автоматический, оптико-акустический коммутируемая нагрузка до 120w, соотв. нормам ЭМС, защита от высоковольтных имульсов и КЗ, плавный/теплый пуск лампы | 210 | 205 | 199.5 | 194 | 208.25 | 183.75 | 178.5 | 174.3
По данным ценам, Вы можете приобрести интересующую Вас продукцию у наших официальных дилеров. Перечень дилеров указан на сайте www.argos-trade.com
Для практического ознакомления с уникальными свойствами светильника предлагаем Вам просмотреть видеоролик «о работе энергоэффективных светильников нашего производства» расположенный на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу http:// www.argo
Приглашаем Дилеров на выгодных условиях к сотрудничеству
Утверждаю |  | Коммерческий директор А. С. Куниловский

## ПРА
Эконом серия дешевых надежных электромагнитных ПРА "Light Power" класса D (китайского производства), для люминесцентных ламп
Наименование товаров | Номин. мощность | В уп-ке штук | Габаритные размеры (ШхГхВ) мм | Вес, в кг | Базовая стоимость
Балласты электромагнитные Light Power
Балласт Light Power 11/4-SC КЛЛ G23 эл/магн. с самозажимной колодкой, д/люмин лампы 11W (ПРА) | 11w | 40 | 92*41*28 | 0.3 | 1.44
Балласт Light Power 13/1-SC КЛЛ G24d2 эл/магн. с самозажимной колодкой, д/люмин лампы 13W (ПРА) | 13w | 40 | 92*41*28 | 0.3 | 1.62
Балласт Light Power 18/1-SC КЛЛ G24d2 эл/магн. с самозажимной колодкой, д/люмин лампы 18W (ПРА) | 18w | 40 | 111*41*28 | 0.44 | 1.8
Балласт Light Power 15/1-SC G13 электромагнитный с самозажимной колодкой, д/люмин.лампы 15W (ПРА) | 15w | 40 | 150*42*28 | 0.44 | 1.8
Балласт Light Power 18/1-SC G13 электромагнитный с самозажимной колодкой, д/люмин.лампы 18W( (ПРА) | 18w | 40 | 150*42*28 | 0.44 | 1.8
Балласт Light Power 30/1-SC G13 электромагнитный с самозажимной колодкой, д/люмин.лампы 30W (ПРА) | 30w | 40 | 150*42*28 | 0.44 | 1.8
Балласт Light Power 36/1-SC G13 электромагнитный с винтовой колодкой, д/люмин. лампы 36W (ПРА) | 36w | 40 | 150*42*28 | 0.44 | 1.8
Балласт Light Power 58/1-SC G13 электромагнитный с самозажимной колодкой, д/люмин.лампы 58W (ПРА) | 58w | 20 | 195*42*28 | 0.975 | 3.6
По данным ценам, Вы можете приобрести интересующую Вас продукцию у наших официальных дилеров. Перечень дилеров указан на сайте www.argos-trade.com

## Патроны
Наименование товаров | Базовая стоимость
Ламподержатели LST цена за 100шт
Для ламп КЛЛ
ПАТРОН LST 22.401 2G11 для КЛЛ PLL 4pin, накл.,вывод пр.к основ.и к тыльн., крепление на винты, PC | 46.14
ПАТРОН LST 23.203 G23, для КЛЛ PL-S 2pin, накладной вывод проводов к тыльной стороне, PC | 30.76
ПАТРОН LST 23.207 G23 для КЛЛ PL-S 2pin, тип E27 резьбовой, крепление на винты, PC | 30.76
ПАТРОН LST 23.215 G23 для КЛЛ PL-S 2pin, встраиваемый, с передними цапфами и креплением на винты, PC | 30.76
ПАТРОН LST 23.223 G23 для КЛЛ PL-S 2pin, накл. вывод проводов к тыльной стороне, крепл на винты, PC | 30.76
ПАТРОН LST 23.403 2G7, для КЛЛ PL-S 4pin, накл. вывод проводов к тыльной стороне, крепл на винты, PC | 46.14
ПАТРОН LST 23.434 2G7, для КЛЛ PL-S 4pin, вставной, крепление на цапфы, PC | 46.14
ПАТРОН LST 24.207 G24d для КЛЛ PL-C 2pin, тип Е27 резьбовой, крепление на винты, PC | 30.76
ПАТРОН LST 24.407 G24q для КЛЛ PL-C 4pin, тип Е27 резьбовой, крепление на винты, PC | 46.14
Для Т8 ламп
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.501 G13 (PC) накидной (крепл. на винт) | 15.38
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.502 G13 (PC) накидной + стартёродерж. (крепл. на винт) | 26.146
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.511 G13 (PC) торцевой поворотный (крепл. на клипсах) | 11.9964
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.512 G13 (PC) торцевой поворотный с пружиной | 11.9964
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.513 G13 (PC) торцевой поворотный (крепл. на 2 винта по краям) | 13.842
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.553 G13 (PC) торцевой поворотный + стартёродерж. | 19.994
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.611 G13 (PC) стоечный поворотный (крепл. на боковые защёлки) | 15.38
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.612 G13 (PC) стоечный поворотный + стартёродерж. | 30.76
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.711 G13 (PC) стоеч. поворот. с вертик. направляющей | 18.456
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.712 G13 (PC) стоечный поворотный + стартёродерж. | 36.912
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.771 G13 (PC) сдвоен. стоеч. поворот. | 46.14
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.772 G13 (PC) сдвоен. стоеч. поворот. + стартёродерж. | 53.83
Герметичные, влагозащищенные (IP65)
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 16.811 белый G13 (PC) IP65 под люмин. лампу T13 | 153.8
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 16.812 серый G13 (PC) IP65 под 2 люмин. лампы T13 | 292.22
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 16.821 серый G13 (PC) IP65 под люмин. лампу T8 | 126.116
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 16.822 серый G13(PC)T8 двойной влагозащ. IP65 с прижим. муфтами под 2 люм лампы | 267.612
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 16.851 G5 T5 одиночный IP67 (водо- и пылезащищенный) под лампу d 16мм, серый | 138.42
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 16.852 G5 T5 сдвоенный IP67 (водо- и пылезащищенный) под лампу d 16мм, серый | 292.22
Для T5 ламп
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 17.501 G5 (PC) накидной | 18.456
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 17.511 G5 (PC) торцевой поворотный (крепл. на клипсах) | 13.842
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 17.512 G5 (PC) торцевой поворотный с пружиной (крепл. на клипсах) | 13.842
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 17.601 G5, для сквозного крепления с тыльной стороны | 18.456
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 17.611 G5, для сквозного крепления, h-оси 15,8mm, для лампы Т5, со стопором | 18.456
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 17.613 G5, для сквозного крепления, h-оси 15,8mm, для лампы Т5, без стопора | 18.456
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 17.711 G5 (PC) стоеч. поворот. с вертик. направляющей | 21.532
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 17.811 G5 (PC) стоечный поворотный, H=24.5/15мм (крепл. на клипсах) | 18.456
ЛАМПОДЕРЖАТЕЛЬ LST 17.821 G5 (PC) стоечный поворотный, H=27.4/18мм | 21.532
Стартеродержатели
СТАРТЕРОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.912 (крепл. на клипсах) | 10.766
СТАРТЕРОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.913 (крепл. на клипсах) | 12.9192
СТАРТЕРОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.917 (крепл. на винты) | 13.842
СТАРТЕРОДЕРЖАТЕЛЬ LST 15.921 (крепл. на клипсах) | 12.9192
Клипсы, Кронштейны
КЛИПСА металлическая LST 15.011 для люмин. ламп T8 d26мм (сталь) | 6.921
КЛИПСА металлическая LST 17.011 для люмин. ламп T5 d16мм (сталь) | 6.921
КРОНШТЕЙН металлический LST 15.013 д/крепления торцевых патронов G13 под винт | 13.842
По данным ценам, Вы можете приобрести интересующую Вас продукцию у наших официальных дилеров. Перечень дилеров указан на сайте www.argos-trade.com
Приглашаем Дилеров на выгодных условиях к сотрудничеству

## ЭПРА
ЭПРА служат для обеспечения режима зажигания и стабилизации светового потока разряда люминесцентных ламп при включении их в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220 В.
Основные приемущества ЭПРА над ПРА:
Снижение расхода электроэнергии до 2-х раз (коэффициент мощности (PF) > 0,95, для КЛЛ (PF) > 0,6)
Увеличение световой отдачи ламп
Уменьшение пульсации светового потока
Отсутствуют звуковые помехи создаваемые дросселем.
Быстрый пуск без мерцания (0,5с)
ЭПРА значительно легче, чем дроссели и компенсирующие конденсаторы.
Увеличение срока службы лампы до 2-х раз
Макс. температура корпуса в точке Тс - +75ºC
Отсутствие радиопомех
Макс. температура корпуса в точке Тс - +75ºC
Работа при температуре окружающей среды - -20º…+50ºC
При отказе лампы автоматический контур отключения активируется в течении, менее чем пяти секунд (аварийная остановка). После замены лампы балласты перезапускаются через выключение и повторное включение светильника
ЭПРА защищен от скачков напряжения в сети и неправильного подключения
Наименование |  | Габаритные размеры (ШхГхВ) мм | EEI | КЛАСС ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСТНОСТИ | Базовая стоимость
ЭПРА ДЛЯ T8 ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
Класс Базовый
теплый пуск
ЭПРА LST T8 1*36w Б.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 164.138
ЭПРА LST T8 2*18w Б.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 164.138
ЭПРА LST T8 2*36w Б.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 187.785
ЭПРА LST T8 4*18w Б.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 215.605
холодный пуск
ЭПРА LST T8 1*36w Б.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 155.792
ЭПРА LST T8 2*18w Б.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 155.792
ЭПРА LST T8 2*36w Б.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 179.439
ЭПРА LST T8 4*18w Б.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 207.259
Класс Эконом
теплый пуск
ЭПРА LP T8 1*36w Э.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х28,2х26 | A2 | КЛАСС I | 111.8364
ЭПРА LP T8 1*58w Э.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 160.6528
ЭПРА LP T8 2*18w Э.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х28,2х26 | A2 | КЛАСС I | 115.1748
ЭПРА LP T8 2*36w Э.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х28,2х26 | A2 | КЛАСС I | 145.2204
ЭПРА LP T8 4*18w Э.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х28,2х26 | A2 | КЛАСС I | 151.8972
ЭПРА LP T8 2*58w Э.ТП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 |  |  | 181.8093
холодный пуск
ЭПРА LP T8 1*36w Э.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х28,2х26 | A2 | КЛАСС I | 106.8288
ЭПРА LP T8 1*58w Э.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 | КЛАСС I | 157.1893
ЭПРА LP T8 2*18w Э.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х28,2х26 | A2 | КЛАСС I | 106.8288
ЭПРА LP T8 2*36w Э.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х28,2х26 | A2 | КЛАСС I | 135.2052
ЭПРА LP T8 4*18w Э.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х28,2х26 | A2 | КЛАСС I | 141.882
ЭПРА LP T8 2*58w Э.ХП., A2, пульсации менее 10% - оптимально для глаз (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) |  | 202х39,5х26,4 | A2 |  | 171.7941
ЭПРА ДЛЯ КОМПАКТНО ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП
ЭПРА LST TC-SE 1*9,11w Б.ТП., A2, пульсации менее 5% - идеально для глаз (СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03) |  | 92,1х35х25 | A2 | КЛАСС II | 71.8424
ЭПРА LST TC-DE 1*13w Л.ТП., A2, пульсации менее 5% - идеально для глаз (СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03) |  | 92,1х35х25 | A2 | КЛАСС II | 187.785
ЭПРА LST TC-DE 1*18w Л.ТП., A2, пульсации менее 5% - идеально для глаз (СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03) |  | 92,1х35х25 | A2 | КЛАСС II | 187.785
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОСВЕЩЕНИЯ ОПТИКО-АКУСТИЧЕСКИЕ
Выключатель освещения LST "ВО-01" (датчик) особенности:автоматический, оптико-акустический коммутируемая нагрузка до 120w, соотв. нормам ЭМС, защита от высоковольтных имульсов и КЗ, плавный/теплый пуск лампы, ручная поднастройка |  | 77х30,5х18,1 | A2 | КЛАСС II | 210
Выключатель освещения LST "ВО-02" (датчик) особенности:автоматический, оптико-акустический коммутируемая нагрузка до 120w, соотв. нормам ЭМС, защита от высоковольтных имульсов и КЗ, плавный/теплый пуск лампы |  |  | A2 | КЛАСС II | 200
По данным ценам, Вы можете приобрести интересующую Вас продукцию у наших официальных дилеров. Перечень дилеров указан на сайте www.argos-trade.com
Приглашаем Дилеров на выгодных условиях к сотрудничеству