## СВЕТОТЕХНИКА
ООО "ЭЛЕКТРОГАММА-НОВОСИБИРСК" 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 309 т./ф. (383) 342-20-98, 342-55-71 www.gizbar.com e-mail: gamma@mail.ksn.ru
натриевые, металлогалогенные и ртутные лампы высокого давления
Цвет | Тип | Лампа/ мощность | Тип колбы | Срок службы, тыс. ч. | Цоколь | ЛМ, тыс. | Ток, А | Цена, руб. | 1-3 короб. Скидка 5% | Более 3х Скидка 10%
желто-оранжевый свет | натриевая | ДнаТ-150 | T | 32000 | Е40 | 16 | 1.8 | 270
|  | ДнаТ-250 | T | 32000 | Е40 | 28 | 3 | 270
|  | ДнаТ-400 Reflux | T | 32000 | Е40 | 48 | 4.6 | 430
|  | ДнаТ-600 | T | 18000 | Е40 | 90 | 6.2 | 980
|  | Philips SON-T Plus 150W | Т | 32000 | Е40 | 17.5 |  | 870
|  | Philips SON-T Plus 250W | Т | 32000 | Е40 | 33.2 |  | 930
|  | Philips SON-T PIA Agro 400W | Т | 30000 | Е40 | 55 |  | 1200
|  | Philips SON-T PIA Plus 600W | Т | 28000 | Е40 | 90 |  | 2150
|  | ДнаЗ-150 | ED90 | 32000 | Е40 | 16 | 1.8 | 680
|  | ДнаЗ-250 | ED120 | 32000 | Е40 | 27.5 | 3 | 720
|  | ДнаЗ-400 | ED120 | 32000 | Е40 | 55 | 4.6 | 840
|  | ДнаЗ-600 | ED140 | 18000 | Е40 | 90 | 6.7 | 1620
|  | ДНаЗ-220 для прямой замены ДРЛ-250 | ED120 | 24000 | ЕХ40 | 18 | 2.2 | 890
|  | ДНаЗ-350 для прямой замены ДРЛ-400 | ED120 | 24000 | ЕХ40 | 34 | 3.5 | 990
белоснежный свет (лунный) | металлогалогенная | ДРИ-250 | Т/ED | 10000 | Е40 | 21 | 2.15 | 520
|  | ДРИ-400 | Т/ED | 12000 | Е40 | 36 | 3.25 | 570
|  | ДРИ-700 | ED90 |  |  |  |  | 915
|  | ДРИЗ-250 | ED120 | 8 000 | Е40 | 20.5 | 2.1 | 860
|  | ДРИЗ-400 | ED120 | 8000 | Е40 | 33.5 | 3.4 | 1120
холодно-белый свет | ртутная | ДРЛ-125 | ED76 | 18000 | Е27 | 5.5 | 1.15 | 80
|  | ДРЛ-250 | ED90 | 24000 | Е40 | 12 | 2.13 | 110
|  | ДРЛ-400 | ED120 | 24000 | Е40 | 21 | 3.25 | 150
|  | ДРЛ-700 | ED150 | 12000 | Е40 | 42 | 5.4 | 380
нормальный белый свет | ртутно-вольфрамовая | ДРВ-160 замена ЛН | ЕD | 8000 | Е27 | 2.4 |  | 180
|  | ДРВ-250 замена ЛН | ED | 8000 | Е40 | 4.5 |  | 220
|  | ДРВ-500 замена ЛН | ED | 8000 | Е40 | 13 |  | 380
|  | ДРВ-1000 замена ЛН | ED | 8000 | Е40 | 33 |  | 1130
пускорегулирующая аппаратура к лампам, комплектующие
*ПРА осуществляет питание источника света от электрической сети и обеспечивает необходимый пусковой и рабочий режим лампы.
| 1. ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ |  |  |  |  | Цена с НДС
1.1. ПРА встраиваемые для ламп ДРЛ
| 1 | 1И125ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В |  |  |  | 343
| 2 | 1И250ДРЛ44Н-003УХЛ2 220В |  |  |  | 343
| 3 | 1И400ДРЛ44Н-001УХЛ2 220В |  |  |  | 640
| 4 | 1И700ДРЛ44Н-001УХЛ2 220В |  |  |  | 1270
1.2. ПРА независимые для ламп ДРЛ
| 5 | 1И125ДРЛ44-003УХЛ1 220В |  |  |  | 490
| 6 | 1И250ДРЛ44-003УХЛ1 220В |  |  |  | 605
| 7 | 1К250ДРЛ44-008УХЛ1 220В |  |  |  | 860
| 8 | 1И400ДРЛ44-003УХЛ1 220В |  |  |  | 825
| 9 | 1И700ДРЛ44-019УХЛ1 220В |  |  |  | 1360
1.3. ПРА встраиваемые для ламп ДНаТ
| 10 | 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 220В |  |  |  | 464
| 11 | 1И100ДНаТ46Н-003УХЛ2 220В |  |  |  | 469
| 12 | 1И150ДНаТ46Н-015УХЛ2 220В |  |  |  | 528
| 13 | 1И250ДНаТ46Н-002УХЛ2 220В |  |  |  | 670
| 14 | 1И400ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В |  |  |  | 890
| 15 | 1И600ДНаТ46Н-001УХЛ2 220В |  |  |  | 1450
1.4. ПРА независимые для ламп ДНаТ
| 16 | 1И70ДНаТ46-006УХЛ1 220В с ИЗУ |  |  |  | 754
| 17 | 1И100ДНаТ46-005УХЛ1 220В с ИЗУ |  |  |  | 856
| 18 | 1И150ДНаТ46-004УХЛ1 220В с ИЗУ |  |  |  | 960
| 19 | 1И250ДНаТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ |  |  |  | 1280
| 20 | 1И400ДНаТ46-002УХЛ1 220В с ИЗУ |  |  |  | 1860
| 21 | 1И600ДНаТ46-003УХЛ1 220В с ИЗУ |  |  |  | 2400
1.5. ПРА для ламп ДРИ
| ПРА с напряжением 220 В |  |  |  |  | напр. 220В
| 22 | 1И250ДРИ48-012УХЛ1 220В с ИЗУ |  |  |  | 1040
| 23 | 1И400ДРИ48-011УХЛ1 220В с ИЗУ |  |  |  | 1480
| ПРА с напряжением 380 В |  |  |  |  | напр. 380В
| 24 | 1И250ДРИ81-001УХЛ1 380В с ИЗУ |  |  |  | 2280
| 25 | 1И400ДРИ81-003УХЛ1 380В с ИЗУ |  |  |  | 2660
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ
*Данные аппараты являются энергосберегающими, их применение позволит сэкономить до 30% электроэнергии. Уникальные технические характеристики аппаратов в сочетании с неординарными конструкторскими решениями позволяют осуществлять замену вышедших из строя обычных электромагнитных ПРА
| п/п | Наименование | Потребляемая мощность (лампа+ЭПРА) | Габариты | Масса, кг | Цена, руб.
| 1 | ЭПРА ДНаТ 70 | 80 | 112х67х45 | 0.5 | 1490
| 2 | ЭПРА ДНаТ 100 | 110 | 112х67х45 | 0.5 | 1520
| 3 | ЭПРА ДНаТ 150 | 160 | 175х103х49 | 0.7 | 1550
| 4 | ЭПРА ДНаТ 250 | 260 | 175х103х49 | 0.7 | 1580
| 5 | ЭПРА ДНаТ 400 | 440 | 180х110х70 | 0.7 | 2230
| 6 | ЭПРА ДНаТ 400 ГК (в корпусе) | 440 | 242х134х113 | 2.2 | 3220
| 7 | ЭПРА ДНаТ 600 | 630 | 200х112х62 | 0.7 | 2550
| 8 | ЭПРА ДНаТ 600 ГК (в корпусе) | 630 | 242х134х113 | 2.2 | 3460

## Рубильники
ООО "ЭЛЕКТРОГАММА-НОВОСИБИРСК" 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 309 т./ф. (383) 315-03-39, 342-20-98, 342-55-71 URL: www.elgamma.com.ru e-mail: gamma@mail.ksn.ru
Маркировка | Ток,А | Цена
ЯРВ-100 с предохранителями | 100 | 1325
ЯРВ-250 с предохранителями | 250 | 2150
ЯРВ-400 с предохранителями | 400 | 2600
РПС-1 с предохранителями | 100 | 1450
РПС-2 с предохранителями | 250 | 2015
РПС-4 с предохранителями | 400 | 2600
ВР32-31А 30220 | 100А | 481
-31А 20220 |  | 380.9
-31А 10220 |  | 273
-31А 30120 |  | 538.2
-31А 20120 |  | 414.7
-31В 31250 |  | 629.2
-31В 21250 |  | 496.6
-31В 31150 |  | 670.8
-31В 21150 |  | 530.4
-31А 31240 |  | 746.2
-31А 21240 |  | 538.2
-31А 31140 |  | 770.9
ВР32-35А 30220 | 250А | 763.1
-35А 20220 |  | 572
-35А 10220 |  | 382.2
-35А 30120 |  | 878.8
-35А 20120 |  | 630.5
-35А 10120 |  | 414.7
-35В 31250 |  | 845
-35В 21250 |  | 672.1
-35В 31150 |  | 911.3
-35В 21150 |  | 729.3
-35А 31240 |  | 977.6
-35А 21240 |  | 763.1
-35А 31140 |  | 1028.3
-35А 21140 |  | 845
-35А 40220 |  | 962
-35В 41250 |  | 1060.8
-35В 31350 |  | 911.3
ВР32-37А 30220 | 400А | 1019.2
-37А 20220 |  | 763.1
-37А 10220 |  | 513.5
-37А 30120 |  | 1134.9
-37А 20120 |  | 837.2
-37В 31250 |  | 1159.6
-37В 21250 |  | 878.8
-37В 31150 |  | 1210.3
-37А 31240 |  | 1267.5
-37А 21240 |  | 962
-37А 31140 |  | 1326
-37А 21140 |  | 1077.7
ВР32-39А 30220 | 630А | 1756.3
-39А 20220 |  | 1326
-39А 10220 |  | 878.8
-39А 31240 |  | 2154.1
-39А 21240 |  | 1608.1
-39В 31250 |  | 1989
-39В 21250 |  | 1475.5
ВР32-31А 70220 | Переключатель 100А | 687.7
ООО "ЭЛЕКТРОГАММА-НОВОСИБИРСК" 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 309 т./ф. (383) 342-20-98, 342-55-71 URL: www.elgamma.com.ru e-mail: gamma@mail.ksn.ru
Маркировка | Ток,А | Цена
-31А 60220 | Переключатель 100А | 497.9
-31А 50220 |  | 348.4
-31В 71250 |  | 861.9
-31В 61250 |  | 646.1
-31А 71240 |  | 994.5
-31А 61240 |  | 746.2
ВР32-35А 70220 | Переключатель 250А | 1053
-35А 60220 |  | 795.6
-35А 50220 |  | 522.6
-35В 71250 |  | 1326
-35В 61250 |  | 962
-35А 71240 |  | 1392.3
-35А 61240 |  | 1043.9
-35А 81250 |  | 1756.3
ВР32-37А 70220 | Переключатель 400А | 1400.1
-37А 60220 |  | 1053
-37А 50220 |  | 712.4
-37В 71250 |  | 1674.4
-37В 61250 |  | 1259.7
-37А 71240 |  | 1790.1
-37А 61240 |  | 1342.9
ВР32-39А 70220 | Переключатель 630А | 2684.5
-39А 60220 |  | 1822.6
-39А 50220 |  | 1358.5
-39В 71250 |  | 3065.4
-39В 61250 |  | 2237.3
-39А 71240 |  | 3165.5
-39А 61240 |  | 2402.4
РУБИЛЬНИКИ (РАЗЪЕДИНИТЕЛИ)
Выключатели - разъединители
РУБИЛЬНИКИ

## Пускатели
ООО "ЭЛЕКТРОГАММА-НОВОСИБИРСК" 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 309 т./ф. (383) 315-03-39, 342-20-98, 342-55-71 URL: www.elgamma.com.ru e-mail: gamma@mail.ksn.ru
Маркировка | Число контактов, исполнение | Цена, с НДС
1-я величина In=10А
Пускатели ПМЛ (1-я)
ПМЛ-1100 IP00 | +1з | 185.592
ПМЛ-1101 IP00 | +1р | 185.592
ПМЛ-1160М IP20,DIN | +1з | 189.3338
ПМЛ-1161М IP20,DIN | +1р | 189.3338
ПМЛ-1140 IP40,оболочка | - | 410.0681
ПМЛ-1110 IP54,оболочка | - | 414.948
ПМЛ-1210 IP54,реле,оболочка, | +1з | 629.112
ПМЛ-1220 IP54,реле,оболочка, | +1з | 672.8491
ПМЛ-1230 IP54,реле,оболочка, | +1з | 716.8883
ПМЛ-1501 IP00,реверс | +2р | 448.2897
ПМЛ-1561М IP20,реверс,DIN | +2р | 457.344
ПМЛ-1541 IP40,реверс,оболочка | +2р | 1048.02
ПМЛ-1511 IP54,реверс,оболочка | +2р | 1051.7784
ПМЛ-1611 IP54,реверс,реле,обол. | +2р+1з | 1264.152
ПМЛ-1621 IP54,реверс,реле,обол. | +2р+1з | 1335.7355
ПМЛ-1631 IP54,реверс,реле,обол. | +2р+1з | 1420.7306
ПМЛ-1720 IP54, звезда-треуг.,обол., | +1р+2з | 2226.1046
1-я величина In=16А
ПМЛ-1160ДМ IP20,DIN | +1з | 252.432
ПМЛ-1161ДМ IP20,DIN | +1р | 252.432
ПМЛ-1210Д IP54,реле,оболочка, | +1з | 729.012
ПМЛ-1220Д IP54,реле,оболочка, | +1з | 763.7636
ПМЛ-1230Д IP54,реле,оболочка, | +1з | 807.648
ПМЛ-1561ДМ IP20,реверс,DIN | +2р | 611.7206
ПМЛ-1611Д IP54,реверс,реле,обол. | +2р+1з | 1530.2179
ПМЛ-1621Д IP54,реверс,реле,обол., | +2р+1з | 1619.148
ПМЛ-1631Д IP54,реверс,реле,обол., | +2р+1з | 1706.9275
2-я величина In=25А
Пускатели ПМЛ (2-я)
ПМЛ-2100 IP00 | +1з | 324.0258
ПМЛ-2101 IP00 | +1р | 324.0258
ПМЛ-2160М IP20,DIN | +1з | 330.1633
ПМЛ-2161М IP20,DIN | +1р | 330.1633
ПМЛ-2140 IP40,оболочка | - | 621.528
ПМЛ-2110 IP54,оболочка | - | 630.1188
ПМЛ-2210 IP54,реле,оболочка, | +1з | 860.5394
ПМЛ-2220 IP54,реле,оболочка, | +1з | 898.8483
ПМЛ-2230 IP54,реле,оболочка, | +1з | 942.3348
ПМЛ-2501 IP00,реверс | +2р | 743.882
ПМЛ-2561М IP20,реверс,DIN | +2р | 759.0368
ПМЛ-2541 IP40,реверс,оболочка | +2р | 1622.184
ПМЛ-2511 IP54,реверс,оболочка | +2р | 1679.388
ПМЛ-2611 IP54,реверс,реле,обол., | +2р+1з | 1921.704
ПМЛ-2621 IP54,реверс,реле,обол., | +2р+1з | 2003.9887
ПМЛ-2631 IP54,реверс,реле,обол., | +2р+1з | 2100.84
ПМЛ-2720 IP54, звезда-треугольник,обол., | +1р+2з | 3239.088
ООО "ЭЛЕКТРОГАММА-НОВОСИБИРСК" 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 309 т./ф. (383) 342-20-98, 342-55-71 URL: www.elgamma.com.ru e-mail: gamma@mail.ksn.ru
Маркировка | Число контактов, исполнение | Цена, с НДС
2-я величина In=25А
Пускатели ПМ (2-я)
ПМ 12-025100 нереверс. б/реле IP00 | 1з,1р// 3з,2з+1р// 5з,3з+2р,1з+4р | 286,8/ 327,6/ 350,4
ПМ 12-025200 нереверс. c реле IP00 | 1з,1р// 3з,2з+1р// 5з,3з+2р,1з+4р | 439,2/ 482,4/ 507,6
ПМ 12-025150 нереверс. б/реле IP20 | 1з,1р// 3з,2з+1р// 5з,3з+2р,1з+4р | 294/ 331,2 / 357,6
ПМ 12-025140 нереверс. б/реле IP40 б/кноп. | 1з,1р// 3з,2з+1р// 5з,3з+2р,1з+4р | 522/ 566,4/ 598,8
ПМ 12-025240 нереверс. с реле IP40 R | 1з,1р// 3з,2з+1р// 5з,3з+2р,1з+4р | 694,8/ 728,4 759,6
ПМ 12-025160 нереверс. б/реле IP40 П+С | 1з,1р// 3з,2з+1р | 576/622,8
ПМ 12-025260 нереверс. с реле IP40 П+С | 1з,1р// 3з,2з+1р | 692,4/ 736,8
ПМ 12-025270 нереверс. с реле IP40 П+С+Л | 1з,1р// 3з,2з+1р | 742,8/ 792
ПМ 12-025110 нереверс. б/реле IP54 б/кноп. | 1з,1р// 3з,2з+1р | 526,8/ 573,6
ПМ 12-025210 нереверс. с реле IP54 R | 1з,1р// 3з,2з+1р// 5з,3з+2р,1з+4р | 722,4/ 763,2 / 788,4
ПМ 12-025120 нереверс. б/реле IP54 П+С | 1з,1р// 3з,2з+1р | 620,4/ 664,8
ПМ 12-025220 нереверс. с реле IP54 П+С | 1з,1р// 3з,2з+1р | 753,6/ 793,2
ПМ 12-025230 нереверс. с реле IP54 П+С+Л | 1з,1р// 3з,2з+1р | 792/ 828
ПМ 12-025501 реверс. б/реле IP00 | 2р// 2з+4р// 4з+6р | 621,6/ 718,8/ 775,2
ПМ 12-025601 реверс. с реле IP00 | 2р// 2з+4р// 4з+6р | 789,6/ 868,8/ 927,6
ПМ 12-025551 реверс. б/реле IP20 | 2р// 2з+4р// 4з+6р | 632,4/ 728,4/ 787,2
ПМ 12-025541 реверс. б/реле IP40 б/кноп. | 2р// 2з+4р// 4з+6р | 1269,6/ 1362/ 1423,2
ПМ 12-025641 реверс. с реле IP40 R | 2з+4р// 4з+6р | 1515,6/ 1576,8
Пускатели ПМЕ (2-я)
ПМЕ-211 нереверс. б/реле IP00 | 1з | 537.8676
ПМЕ-212 нереверс. с реле IP00 | 1з | 792.3885
ПМЕ-221 нереверс. б/реле IP30 б/кноп. | 1з | 672.709
ПМЕ-222 нереверс. с реле IP30 R | 1з | 945.3985
ПМЕ-213 реверс. б/реле IP00 | 2з+2р | 1089.367
ПМЕ-214 реверс. с реле IP00 | 2з+2р | 1269.662
3-я величина In=40А
Пускатели ПМЛ (3-я)
ПМЛ-3100 IP00 | +1р+1з | 546.336
ПМЛ-3160М IP20,DIN | 1з | 659.7115
ПМЛ-3140 IP40,оболочка | +1р+1з | 671.844
ПМЛ-3110 IP54,оболочка | +1р+1з | 1311.864
ПМЛ-3210 IP54,реле,оболочка, | +1р+1з | 1324.226
ПМЛ-3220 IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1791.12
ПМЛ-3230 IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1848.382
ПМЛ-3500 IP00,реверс | +2р+2з | 1902.6248
ПМЛ-3560М IP20,реверс,DIN | +2р+2з | 1621.1292
ПМЛ-3540 IP40,реверс,оболочка |  | 1639.056
ПМЛ-3510 IP54,реверс,оболочка | - | 2908.152
ПМЛ-3610 IP54,рев.,реле,оболочка | +1з | 2956.98
ПМЛ-3620 IP54,реверс,реле,обол. | +1з | 3226.3808
ПМЛ-3630 IP54,реверс,реле,обол. | +1з | 3316.884
ПМЛ-3720 IP54,звезда-треугольник,обол. | 3р+2з | 3416.7372
Пускатели ПМЛ (3-я) (малогабаритные)
ПМЛ-3160ДМ IP20,DIN | +1з | 446.8789
ПМЛ-3161ДМ IP20,DIN | +1р | 446.8789
ПМЛ-3210Д IP54,реле,оболочка, | +1з | 1447.248
ПМЛ-3220Д IP54,реле,оболочка | +1з | 1492.728
ПМЛ-3230Д IP54,реле,оболочка | +1з | 1537.3008
ООО "ЭЛЕКТРОГАММА-НОВОСИБИРСК" 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 309 т./ф. (383) 342-20-98, 342-55-71 URL: www.elgamma.com.ru e-mail: gamma@mail.ksn.ru
Маркировка | Число контактов, исполнение | Цена, с НДС
ПМЛ-3561ДМ IP20,реверс,DIN | +1р | 1191.108
ПМЛ-3611Д IP54,реверс,реле,обол. | +2р+1з | 2357.34
ПМЛ-3621Д IP54,реверс,реле,обол. | +2р+1з | 2465.412
ПМЛ-3631Д IP54,реверс,реле,обол. | +2р+1з | 2552.568
Пускатели ПМ (3-я)
ПМ 12-040200 нереверс. с реле IP00 | 1з | 671.2003
ПМ 12-040150 нереверс. б/реле IP20 | 1з | 436.881
ПМ 12-040140 нереверс. б/реле IP40 б/кноп. | 1з | 1054.2924
ПМ 12-040240 нереверс. с реле IP40 R | 1з | 1465.1189
ПМ 12-040260 нереверс. с реле IP40 П+С | 1з | 1335.4349
ПМ 12-040270 нереверс. с реле IP40 П+С+Л | 1з | 1256.0302
ПМ 12-040210 нереверс. с реле IP54 R | 1з | 1425.0153
ПМ 12-040220 нереверс. с реле IP54 П+С | 1з | 1423.635
ПМ 12-040230 нереверс. с реле IP54 П+С+Л | 1з | 1327.2494
ПМ 12-040600 реверс. с реле IP00 | 4з+2р | 1580.7538
ПМ 12-040550 реверс. б/реле IP20 | 4з+2р | 1307.8717
Пускатели ПМА (3-я)
ПМА 3100 нереверс. б/реле IP00 | 1з | 528.794
ПМА 3200 нереверс. с реле IP00 | 1з | 760.6095
ПМА 3110 нереверс. б/реле IP40 | 1з | 666.6635
ПМА 3210 нереверс. с реле IP40 | 1з | 896.9275
ПМА 3300 реверс. б/реле IP00 | 2з+2р | 1257.5496
ПМА 3100 нереверс. б/реле IP00 | 2з+2р | 571.166
ПМА 3200 нереверс. с реле IP00 | 2з+2р | 804.533
ПМА 3110 нереверс. б/реле IP40 | 2з+2р | 709.089
ПМА 3210 нереверс. с реле IP40 | 2з+2р | 940.9045
ПМА 3300 реверс. б/реле IP00 | 4з+4р | 1318.1544
4-я величина In=63А-80А
Пускатели ПМЛ (4-я)
ПМЛ-4100 IP00 | +1р+1з | 690.1304
ПМЛ- 160М IP20,DIN | +1р+1з | 704.088
ПМЛ-4140 IP40,оболочка | +1р | 1240.776
ПМЛ-4110 IP54,оболочка | +1р | 1250.136
ПМЛ-4210 IP54,реле,оболочка, | +1р+1з | 1670.7894
ПМЛ-4220 IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1752.3225
ПМЛ-4230 IP54,реле,оболочка | +1р+1з | 1796.88
ПМЛ-4500 IP00,реверс | +2р+2з | 1481.76
ПМЛ-4560М IP20,реверс,DIN | +2р+2з | 1551.072
ПМЛ-4540 IP40,реверс,оболочка | - | 2613.66
ПМЛ-4510 IP40,реверс,оболочка | - | 2655.372
ПМЛ-4610 IP40,реверс,реле,обол. | +1з | 3059.5838
ПМЛ-4620 IP40,реверс,реле,обол. | +1з | 3140.04
ПМЛ-4630 IP40,реверс,реле,обол. | +1з | 3233.148
ПМЛ-4720 IP54, звезда-треуг.,обол., | +1р+3з | 4661.196
ПМЛ-4160ДМ IP20,DIN 80 А | +1р+1з | 1199.952
ПМЛ-4560ДМ IP20,реверс,DIN 80 А | +2р+2з | 2601.648
Пускатели ПМ (4-я)
ПМ12-063Р201 нереверс. с реле IP00 (крепление под винт и на рейку 75 мм) | 2з+2р | 993.923
ПМ12-063Р151 нереверс. б/реле IP20 (крепление под винт и на рейку 75 мм) | 2з+2р | 704.5415
ПМ12-063141 нереверс. б/реле IP40 б/кноп. | 2з+2р | 1153.5242
ПМ12-063241 нереверс. с реле IP40R | 2з+2р | 1471.8385
ООО "ЭЛЕКТРОГАММА-НОВОСИБИРСК" 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 309 т./ф. (383) 342-20-98, 342-55-71 URL: www.elgamma.com.ru e-mail: gamma@mail.ksn.ru
Маркировка | Число контактов, исполнение | Цена, с НДС
ПМ12-063271 нереверс. с реле IP40 П+С+Л | 2з+2р | 1472.6945
ПМ12-063551 реверс. б/реле IP20 | 2з+2р | 1553.1371
ПМ12-063601 реверс. с реле IP00 | 2з+2р | 1870.1674
5-я величина In=95А
Пускатели КМД-095 (5-я)
КМД-09510 откр. нереверс без реле IP00 | ПМ12-100150 (ПМА5102) | 2502.6645
КМД-09520 откр. нереверс с реле IP00 | ПМ12-100200 (ПМА5202) | 3518.0455
КМД-09511 закр. нереверс без реле IP40 | ПМ12-100140 (ПМА5112) | 3291.139
КМД-09521 закр. нереверс с реле IP40 | ПМ12-100240 (ПМА5212) | 3832.1335
КМД-09513 закр. нереверс без реле IP54 | ПМ12-100110 (ПМА5122) | 3404.184
КМД-09523 закр. нереверс с реле IP54 | ПМ12-100210 (ПМА5222) | 4009.9465
КМД-09512 закр. нереверс без реле IP40 с кнопками | ПМ12-100160 (ПМА5132) | 3755.923
КМД-09522 закр. нереверс с реле IP40 с кнопками | ПМ12-100260 (ПМА5232) | 3969.455
КМД-09514 закр. нереверс без реле IP54 с кнопками | ПМ12-100120 (ПМА5142) | 3944.3505
КМД-09524 закр. нереверс с реле IP54 с кнопками | ПМ12-100220 (ПМА5242) | 4267.5925
КМД-09530 откр. реверс без реле IP00 | ПМ12-100500 (ПМА5502) | 6151.419
КМД-09540 откр. реверс с реле IP00 | ПМ12-100600 (ПМА5602) | 6837.164
КМД-09531 закр. реверс без реле IP40 | ПМ12-100540 (ПМА5512) | 7606.261
КМД-09541 закр. реверс с реле IP40 | ПМ12-100640 (ПМА5612) | 8143.771
КМД-09533 закр. реверс без реле IP54 | ПМ12-100510 (ПМА5522) | 7823.657
КМД-09543 закр. реверс с реле IP54 | ПМ12-100610 (ПМА5622) | 8578.5515
Пускатели КМД-115 (5-я)
КМД-11510 откр. нереверс без реле IP00 | ПМ12-125150 | 2687.5155
КМД-11520 откр. нереверс с реле IP00 | ПМ12-125200 | 3702.793
КМД-11511 закр. нереверс без реле IP40 | ПМ12-125140 | 3518.9425
КМД-11521 закр. нереверс с реле IP40 | ПМ12-125160 | 4093.678
КМД-11513 закр. неревер без реле IP54 | ПМ12-125240 | 3639.0025
КМД-11523 закр. нереверс с реле IP54 | ПМ12-125110 | 4282.6
КМД-11512 закр. нереверс без реле IP40 | ПМ12-125210 | 4012.718
КМД-11522 закр. нереверс с реле IP40 | ПМ12-125260 | 4239.567
КМД-11514 закр. нереверс без реле IP54 | ПМ12-125120 | 4205.251
КМД-11524 закр. нереверс с реле IP54 | ПМ12-125220 | 4556.3115
КМД-11530 откр. реверс без реле IP00 | ПМ12-125500 | 6582.025
КМД-11540 откр. реверс с реле IP00 | ПМ12-125600 | 7315.7825
КМД-11531 закр. реверс без реле IP40 | ПМ12-125540 | 8074.265
КМД-11541 закр. реверс с реле IP450 | ПМ12-125640 | 8643.2735
КМД-11533 закр. реверс без реле IP54 | ПМ12-125510 | 8305.691
КМД-11543 закр. реверс с реле IP54 | ПМ12-125610 | 9103.5495
6-я величина In=150А
Пускатели КМД-150 (6-я)
КМД-15010 откр. нереверс без реле IP00 | ПМ12-160150 (ПМА6102) | 4002.828
КМД-15020 откр. нереверс с реле IP00 | ПМ12-160200 (ПМА6202) | 5055.883
КМД-15011 закр. нереверс без реле IP40 | ПМ12-160140 (ПМА6112) | 4815.7745
КМД-15021 закр. нереверс с реле IP40 | ПМ12-160240 (ПМА6212) | 5467.744
КМД-15013 закр. нереверс без реле IP54 | ПМ12-160110 (ПМА6122) | 5161.591
КМД-15023 закр. нереверс с реле IP54 | ПМ12-160210 (ПМА6222) | 6051.185
КМД-15012 закр. нереверс без реле IP40 с кнопками | ПМ12-160160 (ПМА6132) | 5866.012
КМД-15022 закр. нереверс с реле IP40 с кнопками | ПМ12-160260 (ПМА6232) | 6019.721
КМД-15014 закр. нереверс без реле IP54 с кнопками | ПМ12-160120 (ПМА6142) | 6621.6885
ООО "ЭЛЕКТРОГАММА-НОВОСИБИРСК" 630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62, оф. 309 т./ф. (383) 342-20-98, 342-55-71 URL: www.elgamma.com.ru e-mail: gamma@mail.ksn.ru
Маркировка | Число контактов, исполнение | Цена, с НДС
КМД-15024 закр. нереверс с реле IP54 с кнопками | ПМ12-160220 (ПМА6242) | 6781.5615
КМД-15030 откр. реверс без реле IP00 | ПМ12-160500 (ПМА6502) | 9878.109
КМД-15040 откр. реверс с реле IP00 | ПМ12-160600 (ПМА6602) | 10552.975
КМД-15031 закр. реверс без реле IP40 | ПМ12-160540 (ПМА6512) | 12461.7105
КМД-15041 закр. реверс с реле IP40 | ПМ12-160640 (ПМА6612) | 12944.2735
КМД-15033 закр. реверс без реле IP54 | ПМ12-160510 (ПМА6522) | 12817.647
КМД-15043 закр. реверс с реле IP54 | ПМ12-160610 (ПМА6622) | 13779.1965
7-я величина In=250А
Пускатели ПМ
ПМ 12-250150 | 2з+2р | 9900
ПМ 12-250500 | 2з+2р | 21260
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ