| Название | Функция | Габариты | Защита | ток (cos f = 1) | Мощность | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | руб. |
| ФОТОБЛОК ФБ-1М | плавно авто | 105х105х55 | IP55 | 10/15 А | 2 / 3 кВт | 800/900 |
| ФОТОБЛОК ФБ-1М | плавно авто | 150х105х60 | IP55 | 20/25 А | 4 / 5 кВт | 1000/1100 |
| ФОТОБЛОК ФБ-2М | бесконтактное | 105х105х55 | IP55 | 10/15 А | 2 / 3 кВт | 800/900 |
| ФОТОБЛОК ФБ-2М | бесконтактное | 150х105х60 | IP55 | 20/25 А | 4 / 5 кВт | 1100/1200 |
| ФОТОБЛОК ФБ-3М | плавно с регулировкой | 105х105х55 | IP55 | 10/15 А | 2 / 3 кВт | 900/1000 |
| ФОТОБЛОК ФБ-3М | плавно с регулировкой | 150х105х60 | IP55 | 20/25 А | 4 / 5 кВт | 1200/1300 |
| ФОТОБЛОК ФБ-4 | с реле времени | 200х150х75 | IP55 | 10/15 А | 2 / 3 кВт | 3000/3100 |
| ФОТОБЛОК ФБ-4 | с реле времени | 200х150х75 | IP55 | 20/25 А | 4 / 5 кВт | 3300/3400 |
| ФОТОБЛОК ФБ-4М | с таймером и д.темпер. | 150х105х60 | IP55 | 3х30 А | 3 х 6 кВт | 3200 |
| ФОТОБЛОК ФБ-5М | контактное по фазе | 105х105х55 | IP55 | 25 А | 5500 Вт | 1000 |
| ФОТОБЛОК ФБ-6М | 3 сухих контакта | 150х105х60 | IP55 | 3 х 30 А | 3 х 6 кВт | 1600 |
| ФОТОБЛОК ФБ-7 | плавное+обычное | 105х105х55 | IP55 | 10/15 А | 2 / 3 кВт | 1150/1290 |
| ФОТОБЛОК ФБ-7 | плавное+обычное | 105х105х55 | IP55 | 20/25 А | 4 / 5 кВт | 1570/1650 |
| ФОТОБЛОК ФБ-9 | сухой контакт | 100х100х35 | IP54 | 30 А | 6000 Вт | 650 |
| ФОТОБЛОК ФБ-10 | 12/24/48 вольт | 100х100х35 | IP55 | 5 А | 60/120/240 | 800 |
| ФОТОБЛОК ФБ-11 | бесконтактное | 105х105х55 | IP56 | 10/15 А | 2 / 3 кВт | 1200/1300 |
| ФОТОБЛОК ФБ-11 | бесконтактное | 105х105х55 | IP56 | 20/25 А | 4 / 5 кВт | 1500/1600 |
| ФОТОБЛОК ФБ-12 | замык. контакт по фазе | 100х40х35 | IP54 | 10/20 А | 2 / 4 кВт | 480/550 |
| ФОТОРЕЛЕ ФР-2Э | для контактора | 60х80х45 | IP20 | 2 А | 440 Вт | 450 |
| ФОТОРЕЛЕ ФР-5Э | Для ДРЛ250 | 60х80х45 | IP20 | 5 А | 1000 Вт | 550 |
| ФОТОРЕЛЕ ФР-7А | Для ДРЛ700 | 60х80х45 | IP20 | 7 А | 1500 Вт | 400 |
| ФОТОРЕЛЕ ФР-10А | Для ДРЛ1000 | 60х80х45 | IP20 | 10А | 2000 Вт | 500 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-101 | мигание | 100х100х35 | IP54 | 5 А | 1000 Вт | 500 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-102 | мигание | 105х105х55 | IP55 | 10 А | 2000 Вт | 750 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-201 | перемигивание | 100х100х35 | IP54 | 10 А | 2000 Вт | 550 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-202 | плавное переключение | 100х100х35 | IP54 | 10 А | 2000 Вт | 700 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-204 | плавное переключение | 105х105х55 | IP55 | 20 А | 4000 Вт | 1000 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-402М | 20 м белт-лайт | 100х100х35 | IP54 | 8 А | 1700 Вт | 1000 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-404 | плавный неон 4 канала | 150х105х60 | IP55 | 20 А | 4000 Вт | 1800 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-408 | 100 метров белт лайт | 200х150х75 | IP55 | 40 А | 8000 Вт | 2900 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-606 | для неоновых | 200х150х75 | IP55 | 30 А | 6000 Вт | 3000 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-808 | для наружки | 240х195х95 | IP55 | 40 А | 8000 Вт | 4000 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-1010 | демо для люстр | 240х195х95 | IP55 | 50 А | 10000 Вт | 4500 |
| КОНТРОЛЛЕР ЭКСЭ-1205 | высоковольтные диоды | 200х150х75 | IP55 | 25 А | 8000 Вт | 4000 |

Все цены указаны за единицу в рублях с учетом НДС.