## с 01.08.2011
№ п/п | Код | Наименование | Краткая техническая характеристика | Цена за 1 шт. | Группа АВС*
1 | Светильники
2 | Промышленные
3 |  | ЛСП44 Flagman
4 | 44118021 | ЛСП44-18-001 нек | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 505 | С
5 | 44118011 | ЛСП44-18-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96 | 852
6 | 44118022 | ЛСП44-18-002 нек | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 551
7 | 44118012 | ЛСП44-18-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 891
8 | 44218001 | ЛСП44-2х18-001 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 696 | А
9 | 44218011 | ЛСП44-2х18-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1051 | С
10 | 44218002 | ЛСП44-2х18-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 759 | А
11 | 44218012 | ЛСП44-2х18-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1091
12 | 44136001 | ЛСП44-36-001 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 665
13 | 44136011 | ЛСП44-36-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96 | 920 | С
14 | 44136002 | ЛСП44-36-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 726 | А
15 | 44136012 | ЛСП44-36-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 969 | С
16 | 44136003 | ЛСП44-36-003 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1300
17 | 44136013 | ЛСП44-36-013 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1243
18 | 44236001 | ЛСП44-2х36-001 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 930 | А
19 | 44236011 | ЛСП44-2х36-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1174
20 | 44236002 | ЛСП44-2х36-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1081
21 | 44236012 | ЛСП44-2х36-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1197
22 | 44236003 | ЛСП44-2х36-003 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1811
23 | 44236013 | ЛСП44-2х36-013 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1939
24 | 44158001 | ЛСП44-58-001 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 984 | С
25 | 44158011 | ЛСП44-58-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1092
26 | 44158002 | ЛСП44-58-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1126
27 | 44158012 | ЛСП44-58-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1211
28 | 44258001 | ЛСП44-2х58-001 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1236 | А
29 | 44258011 | ЛСП44-2х58-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1236
30 | 44258002 | ЛСП44-2х58-002 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1411
31 | 44258012 | ЛСП44-2х58-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1411
32 | 44258003 | ЛСП44-2х58-003 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 2224 | С
33 | 44258013 | ЛСП44-2х58-013 | IP65, корпус и расс. - невоспламеняемый ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 2224
34 |  | ЛСП44 Flagman Т5
35 | 44128011 | ЛСП44-28-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1080 | С
36 | 44128012 | ЛСП44-28-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1166
37 | 44228011 | ЛСП44-2х28-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1138
38 | 44228012 | ЛСП44-2х28-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1226
39 | 44235011 | ЛСП44-2х35-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1169
40 | 44235012 | ЛСП44-2х35-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1262
41 | 44249011 | ЛСП44-2х49-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1464
42 | 44249012 | ЛСП44-2х49-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1580
43 | 44154011 | ЛСП44-54-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1097
44 | 44154012 | ЛСП44-54-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1184
45 | 44254011 | ЛСП44-2х54-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1155
46 | 44254012 | ЛСП44-2х54-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1247
47 | 44280011 | ЛСП44-2х80-011 | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1830
48 | 44280012 | ЛСП44-2х80-012 | IP65, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1976
49 |  | ЛСП44 Flagman БАП
50 | 44236051 | ЛСП44-2х36-001 БАП | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭмПРА, cosφ=0,85, БАП | 3280 | B
51 | 44236061 | ЛСП44-2х36-011 БАП | IP65, корпус ПК, расс. САН, ЭПРА, cosφ=0,96, БАП | 3345 | С
52 | 44236052 | ЛСП44-2х36-002 БАП | IP65, корпус ПК, расс. ПК, мет. замки, ЭмПРА, cosφ=0,85, БАП | 3454
53 | 44236062 | ЛСП44-2х36-012 БАП | IP65, корпус ПК, расс. ПК, мет. замки, ЭПРА, cosφ=0,96, БАП | 3454
54 |  | ЛСП40
55 | 40236005 | ЛСП40-2х36-005 | IP65, корпус ПК, расс. опаловый ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1081 | А
56 | 40236015 | ЛСП40-2х36-015 | IP65, корпус ПК, расс. опаловый ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1197
57 |  | ПВЛМ-П
58 | 06136002 | ПВЛМ-П-36-002 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 716 | B
59 | 06136012 | ПВЛМ-П-36-012 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1099 | С
60 | 06136502 | ПВЛМ-П-36-502 | IP65, корпус полиамид, с трубой, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1042
61 | 06136512 | ПВЛМ-П-36-512 | IP65, корпус полиамид, с трубой, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1425
62 | 06236002 | ПВЛМ-П-2х36-002 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1029 | А
63 | 06236012 | ПВЛМ-П-2х36-012 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1362 | С
64 | 06236502 | ПВЛМ-П-2х36-502 | IP65, корпус полиамид, с трубой, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1681
65 | 06236512 | ПВЛМ-П-2х36-512 | IP65, корпус полиамид, с трубой, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 2014
66 | 06140002 | ПВЛМ-П-40-002 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 716 | B
67 | 06140012 | ПВЛМ-П-40-012 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1099 | С
68 | 06240002 | ПВЛМ-П-2х40-002 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1029 | А
69 | 06240012 | ПВЛМ-П-2х40-012 | IP65, корпус полиамид, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1362 | С
70 | 08021136 | Д1х36/40 (отражатель к ПВЛМ-П-36/40) |  | 282
71 | 08022136 | ДО1х36/40 (отражатель с отверстиями к ПВЛМ-П-36/40) |  | 282
72 | 08021236 | Д2х36/40 (отражатель к ПВЛМ-П-2х36/40) |  | 282
73 | 08022236 | ДО2х36/40 (отражатель с отверстиями к ПВЛМ-П-2х36/40) |  | 282
74 | 09021302 | Р136 (решетка к ПВЛМ-П-36/40) |  | 240
75 | 09022302 | Р236 (решетка к ПВЛМ-П-2х36/40, ПВЛМ-2х36/40, ЛСП02-2х36) |  | 240
76 |  | ПВЛМ
77 | 07236000 | ПВЛМ-2х36-22 | IP5'3, корпус из стали, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1304 | А
78 | 07236010 | ПВЛМ-2х36-22 с ЭПРА | IP5'3, корпус из стали, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1486
79 | 07240000 | ПВЛМ-2х40-22 | IP5'3, корпус из стали, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1304
80 | 07240010 | ПВЛМ-2х40-22 с ЭПРА | IP5'3, корпус из стали, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1486
81 | 10021236 | Д2х36/40 (отражатель к ПВЛМ-2х36/40) |  | 288 | С
82 | 10022236 | ДО2х36/40 (отражатель с отверстиями к ПВЛМ-2х36/40) |  | 288
83 | 09022302 | Р236 (решетка к ПВЛМ-П-2х36/40, ПВЛМ-2х36/40, ЛСП02-2х36) |  | 240
84 |  | ЛСП22
85 | 22258002 | ЛСП22-2х58-002 | IP5'3, корпус из стали, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1811 | А
86 | 23258002 | ЛСП22-2х58-002 с ЭПРА | IP5'3, корпус из стали, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1853
87 | 22265002 | ЛСП22-2х65-002 | IP5'3, корпус из стали, без отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1811
88 | 23265002 | ЛСП22-2х65-002 с ЭПРА | IP5'3, корпус из стали, без отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1853
89 | 12021258 | Д2х58/65 (отражатель к ЛСП22-2х58/65) |  | 346 | С
90 | 12022258 | ДО2х58/65 (отражатель с отверстиями к ЛСП22-2х58/65) |  | 346
91 | 13022302 | Р258 (решетка к ЛСП22-2х58/65, ЛСП02-2х58) |  | 295
92 |  | ЛСП02
93 | 02236001 | ЛСП02-2х36-001 | IP20, корпус из стали, отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 964 | А
94 | 02236011 | ЛСП02-2х36-011 | IP20, корпус из стали, отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1140 | С
95 | 02236003 | ЛСП02-2х36-003 | IP20, корпус из стали, отраж. с отверст., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 964
96 | 02236013 | ЛСП02-2х36-013 | IP20, корпус из стали, отраж. с отверст., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1140
97 | 02236005 | ЛСП02-2х36-005 | IP20, корпус из стали, отраж. кососвет, +реш., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1192
98 | 02236015 | ЛСП02-2х36-015 | IP20, корпус из стали, отраж. кососвет, +реш., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1315
99 | 02258001 | ЛСП02-2х58-001 | IP20, корпус из стали, отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1304 | А
100 | 02258011 | ЛСП02-2х58-011 | IP20, корпус из стали, отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1372 | С
101 | 02258003 | ЛСП02-2х58-003 | IP20, корпус из стали, отраж. с отверст., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1304
102 | 02258013 | ЛСП02-2х58-013 | IP20, корпус из стали, отраж. с отверст., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1372
103 | 02258005 | ЛСП02-2х58-005 | IP20, корпус из стали, отраж. кососвет, +реш., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1545
104 | 02258015 | ЛСП02-2х58-015 | IP20, корпус из стали, отраж. кососвет, +реш., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1556
105 |  | Universal
106 | 25118020 | Universal 118 нек | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 321 | С
107 | 25118010 | Universal 118 A | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭПРА, cosφ=0,96 | 744
108 | 25136000 | Universal 136 | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 484
109 | 25136010 | Universal 136 A | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭПРА, cosφ=0,96 | 795
110 | 25158000 | Universal 158 | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 700
111 | 25158010 | Universal 158 A | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭПРА, cosφ=0,96 | 872
112 | 25218000 | Universal 218 | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 470
113 | 25218010 | Universal 218 A | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭПРА, cosφ=0,96 | 882
114 | 25236000 | Universal 236 | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 658 | B
115 | 25236010 | Universal 236 A | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭПРА, cosφ=0,96 | 893 | С
116 | 25258000 | Universal 258 | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 863 | B
117 | 25258010 | Universal 258 A | IP20, реечный светильник с открытыми лампами, ЭПРА, cosφ=0,96 | 905 | С
118 | 23021118 | Отражатель RU15 118 | отраж. 1х18 метал. диффузный с углом защиты 15 град. для Universal | 93
119 | 23021218 | Отражатель RU15 218 | отраж. 2х18 метал. диффузный с углом защиты 15 град. для Universal | 93
120 | 23021136 | Отражатель RU15 136 | отраж. 1х36 метал. диффузный с углом защиты 15 град. для Universal | 156
121 | 23021236 | Отражатель RU15 236 | отраж. 2х36 метал. диффузный с углом защиты 15 град. для Universal | 156
122 | 23021158 | Отражатель RU15 158 | отраж. 1х58 метал. диффузный с углом защиты 15 град. для Universal | 200
123 | 23021258 | Отражатель RU15 258 | отраж. 2х58 метал. диффузный с углом защиты 15 град. для Universal | 200
124 | 24021118 | Отражатель RU30 118 | отраж. 1х18 метал. диффузный с углом защиты 30 град. для Universal | 121
125 | 24021218 | Отражатель RU30 218 | отраж. 2х18 метал. диффузный с углом защиты 30 град. для Universal | 121
126 | 24021136 | Отражатель RU30 136 | отраж. 1х36 метал. диффузный с углом защиты 30 град. для Universal | 177
127 | 24021236 | Отражатель RU30 236 | отраж. 2х36 метал. диффузный с углом защиты 30 град. для Universal | 177
128 | 24021158 | Отражатель RU30 158 | отраж. 1х58 метал. диффузный с углом защиты 30 град. для Universal | 223
129 | 24021258 | Отражатель RU30 258 | отраж. 2х58 метал. диффузный с углом защиты 30 град. для Universal | 223
130 |  | НСП17 Metro
131 | 17100002 | НСП17-100-002 | IP20, диффузный отраж., корпус из полиамида | 443 | B
132 | 17100006 | НСП17-100-006 | IP20, диффузный отраж. кососвет, корпус из полиамида | 473 | С
133 | 17100102 | НСП17-100-102 | IP5'0, диффузный отраж., корпус из полиамида | 460
134 | 17100106 | НСП17-100-106 | IP5'0, диффузный отраж. кососвет, корпус из полиамида | 504 | А
135 |  | ФСП05
136 | 08126201 | ФСП05-26-201 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1781 | С
137 | 08126202 | ФСП05-26-202 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1788
138 | 08126221 | ФСП05-26-221 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1877
139 | 08126222 | ФСП05-26-222 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1884
140 | 08126232 | ФСП05-26-232 | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 2064 | C
141 | 08132201 | ФСП05-32-201 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1781
142 | 08132202 | ФСП05-32-202 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., встр. ЭПРА cosφ=0,96, под КЛЛ | 1788
143 | 08132221 | ФСП05-32-221 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1877
144 | 08132222 | ФСП05-32-222 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1884
145 | 08132232 | ФСП05-32-232 | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 2064
146 | 08142201 | ФСП05-42-201 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1781
147 | 08142202 | ФСП05-42-202 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1788
148 | 08142221 | ФСП05-42-221 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, встр. ЭПРА cosφ=0,96, под КЛЛ | 1877
149 | 08142222 | ФСП05-42-222 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 1884
150 | 08142232 | ФСП05-42-232 | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, встр. ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 2064
151 |  | ФСП17 Compact
152 | 17105002 | ФСП17-105-002 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст. | 1153 | A
153 | 17105022 | ФСП17-105-022 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка | 1318
154 | 17105032 | ФСП17-105-032 | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло | 1616
155 | 17105042 | ФСП17-105-042 | IP54, алюм.. отраж. без отверст., +стекло, +сетка | 1755
156 | 17250002 | ФСП17-250-002 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст. | 2012
157 | 17250022 | ФСП17-250-022 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка | 2217
158 | 17250032 | ФСП17-250-032 | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло | 2544
159 | 17250042 | ФСП17-250-042 | IP54, алюм.. отраж. без отверст., +стекло, +сетка | 2700
160 |  | SPECTR
161 | 29042011 | SPECTR 42 HF | IP20, расс. ПММА, встроенный ЭПРА, cosφ=0,96, КЛЛ GX224g-4 | 1745 | С
162 | 29085001 | SPECTR 85 FB | IP20, расс. ПММА, КЛЛ с интегрированным ЭПРА, Е27 | 1050
163 | 29250001 | SPECTR 250 FB | IP20, расс. ПММА, КЛЛ с интегрированным ЭПРА, Е40 | 1367
164 |  | НСП17
165 | 17200001 | НСП17-200-001 | IP20, алюм. отраж. с отверст. | 953 | А
166 | 17200002 | НСП17-200-002 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст. | 953 | B
167 | 17200021 | НСП17-200-021 | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка | 1093 | С
168 | 17200022 | НСП17-200-022 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка | 1093
169 | 17200032 | НСП17-200-032 | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло | 1446 | А
170 | 17200042 | НСП17-200-042 | IP54, алюм.. отраж. без отверст., +стекло, +сетка | 1594 | С
171 | 17500001 | НСП17-500-001 | IP20, алюм. отраж. с отверст. | 1063 | А
172 | 17500002 | НСП17-500-002 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст. | 1063 | B
173 | 17500021 | НСП17-500-021 | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка | 1213 | С
174 | 17500022 | НСП17-500-022 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка | 1213 | B
175 | 17500032 | НСП17-500-032 | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло | 2169 | А
176 | 17500042 | НСП17-500-042 | IP54, алюм.. отраж. без отверст., +стекло, +сетка | 2339 | С
177 | 17010001 | НСП17-1000-001 | IP20, алюм. отраж. с отверст. | 1269 | B
178 | 17010002 | НСП17-1000-002 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст. | 1269 | С
179 | 17010021 | НСП17-1000-021 | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка | 1456
180 | 17010022 | НСП17-1000-022 | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка | 1456
181 | 17010032 | НСП17-1000-032 | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло | 3296
182 | 17010042 | НСП17-1000-042 | IP54, алюм.. отраж. без отверст., +стекло, +сетка | 3484
183 |  | РСП05 с независимым ПРА
184 | 05125001 | РСП05-125-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 953 | А
185 | 05125002 | РСП05-125-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 953 | С
186 | 05125021 | РСП05-125-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 1093
187 | 05125022 | РСП05-125-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 1093
188 | 05125032 | РСП05-125-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 1303 | А
189 | 05125042 | РСП05-125-042 б/а | IP54, алюм.. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 1429 | С
190 | 05250001 | РСП05-250-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 1063 | А
191 | 05250002 | РСП05-250-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 1063 | B
192 | 05250021 | РСП05-250-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 1213
193 | 05250022 | РСП05-250-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 1213
194 | 05250032 | РСП05-250-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 1750 | А
195 | 05250042 | РСП05-250-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 1909 | С
196 | 05400001 | РСП05-400-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 1269 | А
197 | 05400002 | РСП05-400-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 1269 | B
198 | 05400021 | РСП05-400-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 1456
199 | 05400022 | РСП05-400-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 1456 | С
200 | 05400032 | РСП05-400-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 2169 | А
201 | 05400042 | РСП05-400-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 2339 | С
202 | 05700001 | РСП05-700-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 1607 | А
203 | 05700002 | РСП05-700-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 1607 | С
204 | 05700021 | РСП05-700-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 1807
205 | 05700022 | РСП05-700-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 1807
206 | 05700032 | РСП05-700-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 3296 | А
207 | 05700042 | РСП05-700-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 3484 | С
208 | 05010001 | РСП05-1000-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 2650 | А
209 | 05010002 | РСП05-1000-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 2650 | С
210 | 05010021 | РСП05-1000-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 2899
211 | 05010022 | РСП05-1000-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 2899 | B
212 | 05010032 | РСП05-1000-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 3296 | А
213 | 05010042 | РСП05-1000-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 3484 | С
214 |  | РСП05 с встроенным ПРА
215 | 05125701 | РСП05-125-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 2569 | С
216 | 05125721 | РСП05-125-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 2713
217 | 05125702 | РСП05-125-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 2569
218 | 05125722 | РСП05-125-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 2713
219 | 05125732 | РСП05-125-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 2933 | А
220 | 05125742 | РСП05-125-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 3060 | С
221 | 05250701 | РСП05-250-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 2819
222 | 05250721 | РСП05-250-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 2977
223 | 05250702 | РСП05-250-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 2819 | B
224 | 05250722 | РСП05-250-722 | IP5'3, алюм. отраж. , +сетка, с встр. ПРА | 2977 | С
225 | 05250732 | РСП05-250-732 | IP54, алюм. отраж. , +стекло, с встр. ПРА | 3556 | А
226 | 05250742 | РСП05-250-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 3824 | B
227 | 05400701 | РСП05-400-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3071 | С
228 | 05400721 | РСП05-400-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 3353
229 | 05400702 | РСП05-400-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3071 | B
230 | 05400722 | РСП05-400-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 3353 | С
231 | 05400732 | РСП05-400-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 3569 | А
232 | 05400742 | РСП05-400-742 | IP54, алюм. отраж. , +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 3917 | С
233 |  | ЖСП01 с независимым ПРА
234 | 01150001 | ЖСП01-150-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 953 | С
235 | 01150002 | ЖСП01-150-002 б/а | IP5'3, алюм. отража. без отверст., без ПРА | 953
236 | 01150021 | ЖСП01-150-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 1093
237 | 01150022 | ЖСП01-150-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 1093
238 | 01150032 | ЖСП01-150-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 1303
239 | 01150042 | ЖСП01-150-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст, +стекло, +сетка, без ПРА | 1429
240 | 01250001 | ЖСП01-250-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 953
241 | 01250002 | ЖСП01-250-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 953
242 | 01250021 | ЖСП01-250-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 1093
243 | 01250022 | ЖСП01-250-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 1093
244 | 01250032 | ЖСП01-250-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 1306 | А
245 | 01250042 | ЖСП01-250-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 1431 | С
246 | 01400001 | ЖСП01-400-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 1063
247 | 01400002 | ЖСП01-400-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 1063
248 | 01400021 | ЖСП01-400-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 1213
249 | 01400022 | ЖСП01-400-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 1213
250 | 01400032 | ЖСП01-400-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверстий, +стекло, без ПРА | 1446 | А
251 | 01400042 | ЖСП01-400-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверстий, +стекло, +сетка, без ПРА | 1594 | С
252 |  | ЖСП01 с встроенным ПРА
253 | 01170701 | ЖСП01-70-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3070 | С
254 | 01170721 | ЖСП01-70-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 3213
255 | 01170702 | ЖСП01-70-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3070
256 | 01170722 | ЖСП01-70-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 3213
257 | 01170732 | ЖСП01-70-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 3431 | А
258 | 01170742 | ЖСП01-70-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 3560 | С
259 | 01100701 | ЖСП01-100-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3264
260 | 01100721 | ЖСП01-100-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 3409
261 | 01100702 | ЖСП01-100-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3264
262 | 01100722 | ЖСП01-100-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 3409
263 | 01100732 | ЖСП01-100-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 3629
264 | 01100742 | ЖСП01-100-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 3759
265 | 01150701 | ЖСП01-150-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3407
266 | 01150721 | ЖСП01-150-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 3551
267 | 01150702 | ЖСП01-150-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3407
268 | 01150722 | ЖСП01-150-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 3551
269 | 01150732 | ЖСП01-150-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 3773
270 | 01150742 | ЖСП01-150-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 3901
271 | 01250701 | ЖСП01-250-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3551
272 | 01250721 | ЖСП01-250-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 3886
273 | 01250702 | ЖСП01-250-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3551
274 | 01250722 | ЖСП01-250-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 3886
275 | 01250732 | ЖСП01-250-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 4089 | А
276 | 01250742 | ЖСП01-250-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 4281 | С
277 | 01400701 | ЖСП01-400-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3956
278 | 01400721 | ЖСП01-400-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 4264
279 | 01400702 | ЖСП01-400-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3956
280 | 01400722 | ЖСП01-400-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 4264
281 | 01400732 | ЖСП01-400-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 4441 | А
282 | 01400742 | ЖСП01-400-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 4731 | С
283 |  | ГСП17 с независимым ПРА
284 | 18250001 | ГСП17-250-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 953 | С
285 | 18250002 | ГСП17-250-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 953
286 | 18250021 | ГСП17-250-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 1093
287 | 18250022 | ГСП17-250-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 1093
288 | 18250032 | ГСП17-250-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 1306
289 | 18250042 | ГСП17-250-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 1431
290 | 18400001 | ГСП17-400-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 1269
291 | 18400002 | ГСП17-400-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 1269
292 | 18400021 | ГСП17-400-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 1456
293 | 18400022 | ГСП17-400-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 1456
294 | 18400032 | ГСП17-400-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 1750
295 | 18400042 | ГСП17-400-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 1906
296 | 18700001 | ГСП17-700-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 3250
297 | 18700002 | ГСП17-700-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 3250 | B
298 | 18700021 | ГСП17-700-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 3494 | С
299 | 18700022 | ГСП17-700-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 3494
300 | 18700032 | ГСП17-700-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 3990
301 | 18700042 | ГСП17-700-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 4210
302 | 18010001 | ГСП17-1000-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 3250
303 | 18010002 | ГСП17-1000-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 3250
304 | 18010021 | ГСП17-1000-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 3494
305 | 18010022 | ГСП17-1000-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 3494
306 | 18010032 | ГСП17-1000-032 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, без ПРА | 3990 | C
307 | 18010042 | ГСП17-1000-042 б/а | IP54, алюм. отраж. без отверст., +стекло, +сетка, без ПРА | 4210
308 | 18020001 | ГСП17-2000-001 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., без ПРА | 3250
309 | 18020002 | ГСП17-2000-002 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., без ПРА | 3250
310 | 18020021 | ГСП17-2000-021 б/а | IP20, алюм. отраж. с отверст., +сетка, без ПРА | 3494
311 | 18020022 | ГСП17-2000-022 б/а | IP5'3, алюм. отраж. без отверст., +сетка, без ПРА | 3494
312 |  | ГСП17 с встроенным ПРА
313 | 18170701 | ГСП17-70-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3070 | С
314 | 18170721 | ГСП17-70-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 3213
315 | 18170702 | ГСП17-70-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3070
316 | 18170722 | ГСП17-70-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 3213
317 | 18170732 | ГСП17-70-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 3431
318 | 18170742 | ГСП17-70-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 3560
319 | 18100701 | ГСП17-100-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3264
320 | 18100721 | ГСП17-100-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 3409
321 | 18100702 | ГСП17-100-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3264
322 | 18100722 | ГСП17-100-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 3409
323 | 18100732 | ГСП17-100-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 3629
324 | 18100742 | ГСП17-100-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 3759
325 | 18150701 | ГСП17-150-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3407
326 | 18150721 | ГСП17-150-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 3551
327 | 18150702 | ГСП17-150-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3407
328 | 18150722 | ГСП17-150-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 3551
329 | 18150732 | ГСП17-150-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 3773
330 | 18150742 | ГСП17-150-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 3901
331 | 18250701 | ГСП17-250-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3551
332 | 18250721 | ГСП17-250-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 3886
333 | 18250702 | ГСП17-250-702 | IP5'3, алюм. отраж. , с встр. ПРА | 3551
334 | 18250722 | ГСП17-250-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 3886
335 | 18250732 | ГСП17-250-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 4089 | А
336 | 18250742 | ГСП17-250-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 4281 | С
337 | 18400701 | ГСП17-400-701 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., с встр. ПРА | 3956
338 | 18400721 | ГСП17-400-721 | IP5'3, алюм. отраж. с отверст., +сетка, с встр. ПРА | 4264
339 | 18400702 | ГСП17-400-702 | IP5'3, алюм. отраж., с встр. ПРА | 3956
340 | 18400722 | ГСП17-400-722 | IP5'3, алюм. отраж., +сетка, с встр. ПРА | 4264
341 | 18400732 | ГСП17-400-732 | IP54, алюм. отраж., +стекло, с встр. ПРА | 4441 | А
342 | 18400742 | ГСП17-400-742 | IP54, алюм. отраж., +стекло, +сетка, с встр. ПРА | 4731 | С
343 |  | РПП05 Terminal
344 | 34250001 | РПП05-250-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2923 | A
345 | 34250003 | РПП05-250-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2282
346 | 34400001 | РПП05-400-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3255
347 | 34400003 | РПП05-400-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2504
348 |  | ЖПП05 Terminal
349 | 37250001 | ЖПП05-250-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3455 | A
350 | 37250002 | ЖПП05-250-002 | IP65, ал. ассимметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3645
351 | 37250003 | ЖПП05-250-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2821
352 | 37400001 | ЖПП05-400-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3868
353 | 37400002 | ЖПП05-400-002 | IP65, ал. ассимметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 4122
354 | 37400003 | ЖПП05-400-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3073
355 |  | ГПП05 Terminal
356 | 35250001 | ГПП05-250-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3455 | A
357 | 35250002 | ГПП05-250-002 | IP65, ал. ассимметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3645
358 | 35250003 | ГПП05-250-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2821
359 | 35400001 | ГПП05-400-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3691
360 | 35400002 | ГПП05-400-002 | IP65, ал. ассимметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3932
361 | 35400003 | ГПП05-400-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2854
362 |  | РВП05 Petrol
363 | 31250001 | РВП05-250-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3108 | A
364 | 31250003 | РВП05-250-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2310
365 | 31400001 | РВП05-400-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3449
366 | 31400003 | РВП05-400-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2647
367 |  | ЖВП05 Petrol
368 | 33250001 | ЖВП05-250-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3662 | A
369 | 33250002 | ЖВП05-250-002 | IP65, ал. ассимметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3815
370 | 33250003 | ЖВП05-250-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2872
371 | 33400001 | ЖВП05-400-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 4028
372 | 33400002 | ЖВП05-400-002 | IP65, ал. ассимметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 4215
373 | 33400003 | ЖВП05-400-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3217
374 |  | ГВП05 Petrol
375 | 32250001 | ГВП05-250-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3662 | A
376 | 32250002 | ГВП05-250-002 | IP65, ал. ассимметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3815
377 | 32250003 | ГВП05-250-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2872
378 | 32400001 | ГВП05-400-001 | IP65, ал. симметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3900
379 | 32400002 | ГВП05-400-002 | IP65, ал. ассимметр. отражатель, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 3992
380 | 32400003 | ГВП05-400-003 | IP65, матированное стекло, ЭмПРА, cosφ>0,85 | 2950
381 |  | НПП03
382 | 03240001 | НПП03-2х40-001 | IP65, расс. прозрачный из силикатного стекла | 368 | С
383 | 03240003 | НПП03-2х40-003 | IP65, расс. прозрачный из силикатного стекла, +сетка | 489
384 | 03160001 | НПП03-60-001 | IP65, расс. прозрачный из силикатного стекла | 284
385 | 03160003 | НПП03-60-003 | IP65, расс. прозрачный из силикатного стекла, +сетка | 404
386 | 03100001 | НПП03-100-001 | IP65, расс. прозрачный из силикатного стекла | 341 | А
387 | 03100003 | НПП03-100-003 | IP65, расс. прозрачный из силикатного стекла, +сетка | 462
ФПП03
| 03020001 | ФПП03-20-001 | IP65, расс. прозрачный из силикатного стекла | 341 | А
| 03020003 | ФПП03-20-003 | IP65, расс. прозрачный из силикатного стекла, +сетка | 462
388 | Коммерческие
389 |  | ЛПО46 Luxe
390 | 56118023 | ЛПО46-18-003 Luxe нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 343 | B
391 | 56118013 | ЛПО46-18-013 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 763 | С
392 | 56118024 | ЛПО46-18-004 Luxe нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 343 | А
393 | 56118014 | ЛПО46-18-014 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 763 | С
394 | 56136003 | ЛПО46-36-003 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 456 | B
395 | 56136013 | ЛПО46-36-013 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 824 | С
396 | 56136004 | ЛПО46-36-004 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 456 | А
397 | 56136014 | ЛПО46-36-014 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 824 | С
398 | 56158003 | ЛПО46-58-003 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 629
399 | 56158013 | ЛПО46-58-013 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 981
400 | 56158004 | ЛПО46-58-004 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 629
401 | 56158014 | ЛПО46-58-014 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 981
402 | 56218003 | ЛПО46-2х18-003 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 489 | B
403 | 56218013 | ЛПО46-2х18-013 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 880 | С
404 | 56218004 | ЛПО46-2х18-004 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 489 | А
405 | 56218014 | ЛПО46-2х18-014 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 880
406 | 56236003 | ЛПО46-2х36-003 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 719
407 | 56236013 | ЛПО46-2х36-013 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1022 | B
408 | 56236004 | ЛПО46-2х36-004 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 719 | А
409 | 56236014 | ЛПО46-2х36-014 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1022
410 | 56258003 | ЛПО46-2х58-003 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1080 | C
411 | 56258013 | ЛПО46-2х58-013 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1080
412 | 56258004 | ЛПО46-2х58-004 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1080 | B
413 | 56258014 | ЛПО46-2х58-014 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1080
414 | 56118623 | ЛПО46-18-603 Luxe нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 343
415 | 56118613 | ЛПО46-18-613 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 763 | С
416 | 56118624 | ЛПО46-18-604 Luxe нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 343 | А
417 | 56118614 | ЛПО46-18-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 763 | С
418 | 56136603 | ЛПО46-36-603 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 456 | B
419 | 56136613 | ЛПО46-36-613 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 824 | С
420 | 56136604 | ЛПО46-36-604 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 456 | А
421 | 56136614 | ЛПО46-36-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 824 | С
422 | 56158603 | ЛПО46-58-603 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 629
423 | 56158613 | ЛПО46-58-613 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 981
424 | 56158604 | ЛПО46-58-604 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 629
425 | 56158614 | ЛПО46-58-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 981
426 | 56218603 | ЛПО46-2х18-603 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. с прозр. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 489
427 | 56218613 | ЛПО46-2х18-613 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. с прозр. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 880
428 | 56218604 | ЛПО46-2х18-604 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 489 | А
429 | 56218614 | ЛПО46-2х18-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 880 | С
430 | 56236603 | ЛПО46-2х36-603 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. с прозр. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 719 | А
431 | 56236613 | ЛПО46-2х36-613 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. с прозр. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1022 | С
432 | 56236604 | ЛПО46-2х36-604 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 719 | А
433 | 56236614 | ЛПО46-2х36-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1022 | B
434 | 56258603 | ЛПО46-2х58-603 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. с прозр. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1080 | С
435 | 56258613 | ЛПО46-2х58-613 Luxe | IP20, расс. экструд. опал. с прозр. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1080 | B
436 | 56258604 | ЛПО46-2х58-604 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1080
437 | 56258614 | ЛПО46-2х58-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1080 | С
438 | 56418906 | ЛПО46-4х18-906 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1023 | B
439 | 56418916 | ЛПО46-4х18-916 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1400 | С
440 | 56436906 | ЛПО46-4х36-906 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1318 | А
441 | 56436916 | ЛПО46-4х36-916 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 2041 | С
442 | 56458906 | ЛПО46-4х58-906 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 2039
443 | 56458916 | ЛПО46-4х58-916 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 2039
444 |  | ЛПО46 Luxe Т5
445 | 56214614 | ЛПО46-2х14-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 под Т5 | 1179 | С
446 | 56221614 | ЛПО46-2х21-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 под Т5 | 1210
447 | 56224614 | ЛПО46-2х24-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 под Т5 | 1179
448 | 56228614 | ЛПО46-2х28-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 под Т5 | 1254
449 | 56235614 | ЛПО46-2х35-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 под Т5 | 1306
450 | 56239614 | ЛПО46-2х39-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 под Т5 | 1210
451 | 56249614 | ЛПО46-2х49-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 под Т5 | 1306
452 | 56254614 | ЛПО46-2х54-614 Luxe | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 под Т5 | 1254
453 |  | ЛПО46 Luxe БАП
454 | 56236053 | ЛПО46-2х36-003 Luxe БАП | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,8, БАП | 3115 | С
455 | 56236063 | ЛПО46-2х36-013 Luxe БАП | IP20, расс. экструд. опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, БАП | 3216
456 | 56236054 | ЛПО46-2х36-004 Luxe БАП | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85, БАП | 3115
457 | 56236064 | ЛПО46-2х36-014 Luxe БАП | IP20, расс. экструд. прозр. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, БАП | 3216
458 | 56236653 | ЛПО46-2х36-603 Luxe БАП | IP20, расс. экструд. опал. с прозр. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85, БАП | 3115
459 | 56236663 | ЛПО46-2х36-613 Luxe БАП | IP20, расс. экструд. опал. с прозр. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, БАП | 3216
460 | 56236654 | ЛПО46-2х36-604 Luxe БАП | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85, БАП | 3115
461 | 56236664 | ЛПО46-2х36-614 Luxe БАП | IP20, расс. экструд. прозр. с опал. краями из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, БАП | 3216
462 |  | ЛПО46 Norma
463 | 46118721 | ЛПО46-18-701 нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 263 | С
464 | 46118722 | ЛПО46-18-702 нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 263 | А
465 | 46136701 | ЛПО46-36-701 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 367 | С
466 | 46136721 | ЛПО46-36-701 нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 338
467 | 46136731 | ЛПО46-36-711 евр. | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 562
468 | 46136711 | ЛПО46-36-711 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, cosφ=0,96 | 413
469 | 46136702 | ЛПО46-36-702 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 367 | А
470 | 46136722 | ЛПО46-36-702 нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 338
471 | 46136732 | ЛПО46-36-712 евр. | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 562 | С
472 | 46136712 | ЛПО46-36-712 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, cosφ=0,96 | 413
473 | 46158701 | ЛПО46-58-701 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 533
474 | 46158721 | ЛПО46-58-701 нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 509
475 | 46158731 | ЛПО46-58-711 евр. | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 776
476 | 46158702 | ЛПО46-58-702 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 533
477 | 46158722 | ЛПО46-58-702 нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 509
478 | 46158732 | ЛПО46-58-712 евр. | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 776
479 | 46218701 | ЛПО46-2х18-701 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 322
480 | 46218721 | ЛПО46-2х18-701 нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 294
481 | 46218731 | ЛПО46-2х18-711 евр. | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 472
482 | 46218702 | ЛПО46-2х18-702 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 322 | А
483 | 46218722 | ЛПО46-2х18-702 нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 294
484 | 46218732 | ЛПО46-2х18-712 евр. | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 472 | С
485 | 46236701 | ЛПО46-2х36-701 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 495 | А
486 | 46236721 | ЛПО46-2х36-701 нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 464
487 | 46236731 | ЛПО46-2х36-711 евр. | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 615 | С
488 | 46236711 | ЛПО46-2х36-711 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, cosφ=0,96 | 464 | B
489 | 46236702 | ЛПО46-2х36-702 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 495 | А
490 | 46236722 | ЛПО46-2х36-702 нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 464
491 | 46236732 | ЛПО46-2х36-712 евр. | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 615
492 | 46236712 | ЛПО46-2х36-712 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, cosφ=0,96 | 464
493 | 46236703 | ЛПО46-2х36-703 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 495 | С
494 | 46236723 | ЛПО46-2х36-703 нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 464
495 | 46236733 | ЛПО46-2х36-713 евр. | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 615
496 | 46236713 | ЛПО46-2х36-713 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, cosφ=0,96 | 464
497 | 46236704 | ЛПО46-2х36-704 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 495 | А
498 | 46236724 | ЛПО46-2х36-704 нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 464
499 | 46236734 | ЛПО46-2х36-714 евр. | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 615 | С
500 | 46236714 | ЛПО46-2х36-714 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, cosφ=0,96 | 464
501 | 46418701 | ЛПО46-4х18-701 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 547 | B
502 | 46418721 | ЛПО46-4х18-701 нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 514
503 | 46418731 | ЛПО46-4х18-711 евр. | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 680 | С
504 | 46418702 | ЛПО46-4х18-702 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 547 | А
505 | 46418722 | ЛПО46-4х18-702 нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 514
506 | 46418732 | ЛПО46-4х18-712 евр. | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 680 | С
507 | 46436701 | ЛПО46-4х36-701 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 935 | B
508 | 46436721 | ЛПО46-4х36-701 нек | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 885 | С
509 | 46436731 | ЛПО46-4х36-711 евр. | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1256
510 | 46436711 | ЛПО46-4х36-711 | IP20, расс. экструд. опал. из ПС, ЭПРА А3, cosφ=0,96 | 908
511 | 46436702 | ЛПО46-4х36-702 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 935 | А
512 | 46436722 | ЛПО46-4х36-702 нек | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 885
513 | 46436732 | ЛПО46-4х36-712 евр. | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1256 | С
514 | 46436712 | ЛПО46-4х36-712 | IP20, расс. экструд. прозр. из ПС, ЭПРА А3, cosφ=0,96 | 908
515 |  | ЛПО46 Contur
516 | 46118821 | ЛПО46-18-801 нек | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,48 | 827 | A
517 | 46118811 | ЛПО46-18-811 | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1203
518 | 46136801 | ЛПО46-36-801 | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 879
519 | 46136811 | ЛПО46-36-811 | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1138
520 | 46218801 | ЛПО46-2х18-801 | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 687
521 | 46218811 | ЛПО46-2х18-811 | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1060
522 | 46236801 | ЛПО46-2х36-801 | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 921
523 | 46236811 | ЛПО46-2х36-811 | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1179
524 | 46418801 | ЛПО46-4х18-801 | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1373
525 | 46418811 | ЛПО46-4х18-811 | IP40, расс. литой опал. из ПК, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1601
526 |  | ЛПО46 407
527 | 46218407 | ЛПО46-2х18-407 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 458 | С
528 | 46218417 | ЛПО46-2х18-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96 | 979
529 | 46236407 | ЛПО46-2х36-407 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 681 | B
530 | 46236417 | ЛПО46-2х36-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1049 | С
531 | 46258407 | ЛПО46-2х58-407 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1025
532 | 46258417 | ЛПО46-2х58-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1292
533 |  | ЛПО46 407 Т5
534 | 46214417 | ЛПО46-2х14-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1595 | С
535 | 46221417 | ЛПО46-2х21-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1619
536 | 46224417 | ЛПО46-2х24-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1595
537 | 46228417 | ЛПО46-2х28-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1664
538 | 46235417 | ЛПО46-2х35-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1715
539 | 46239417 | ЛПО46-2х39-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1619
540 | 46249417 | ЛПО46-2х49-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1715
541 | 46254417 | ЛПО46-2х54-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1668
542 | 46280417 | ЛПО46-2х80-417 | IP20, диффузная экран. реш. из стали, ЭПРА, cosφ=0,96, под Т5 | 1410
543 |  | ЛПО46 Sport
544 | 46236504 | ЛПО46-2х36-504 | IP20, расc. прозр. из ПММА, +сетка, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1045 | А
545 | 46236514 | ЛПО46-2х36-514 | IP20, расc. прозр. из ПММА, +сетка, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1323
546 |  | ЛПО46 Opal
547 | 46418009 | ЛПО46-4х18-009 | IP20, расс. опал. из ПММА УФ-стоек, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1553 | С
548 | 46418019 | ЛПО46-4х18-019 | IP20, расс. опал. из ПММА УФ-стоек, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1729
549 |  | ЛПО46 Rastr
550 | 46418005 | ЛПО46-4х18-005 | IP20, зерк. растр с 9-ю ламелями, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1509 | С
551 | 46418015 | ЛПО46-4х18-015 | IP20, зерк. растр с 9-ю ламелями, ЭПРА, cosφ=0,96 | 2001
552 | 46418205 | ЛПО46-4х18-205 | IP20, зерк. растр с 7-ю ламелями, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1393
553 | 46418215 | ЛПО46-4х18-215 | IP20, зерк. растр с 7-ю ламелями, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1757
554 |  | ЛВО10 Rastr
555 | 10418004 | ЛВО10-4х18-004 | IP20, зерк. растр с 9-ю ламелями, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1488 | B
556 | 10418014 | ЛВО10-4х18-014 | IP20, зерк. растр с 9-ю ламелями, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1885
557 | 10418204 | ЛВО10-4х18-204 | IP20, зерк. растр с 7-ю ламелями, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1445 | С
558 | 10418214 | ЛВО10-4х18-214 | IP20, зерк. растр с 7-ю ламелями, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1841
559 |  | ЛВО10 Opal
560 | 10418009 | ЛВО10-4х18-009 | IP20, расс. опал. из ПММА УФ-стоек, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1553 | С
561 | 10418019 | ЛВО10-4х18-019 | IP20, расс. опал. из ПММА УФ-стоек, ЭПРА, cosφ=0,96 | 1729
562 |  | ЛВО10 Comfort P
563 | 10236001 | ЛВО10-2х36-001 | IP20, отраженного света, перфор. расс., ЭмПРА, cosφ=0,85, под КЛЛ, 2G11 | 896 | B
564 | 10236011 | ЛВО10-2х36-011 | IP20, отраженного света, перфор. расс., ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ, 2G11 | 1123 | С
565 |  | ЛВО10 Comfort L
566 | 10236002 | ЛВО10-2х36-002 | IP20, отраженного света, ЭмПРА, cosφ=0,85, под КЛЛ, 2G11 | 896 | С
567 | 10236012 | ЛВО10-2х36-012 | IP20, отраженного света, ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ, 2G11 | 1123
568 |  | ЛВО10 Great
569 | 30458001 | ЛВО10-4х58-001 | IP20, расс. опал. из ПММА УФ-стоек, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 3782 | С
570 | 30458011 | ЛВО10-4х58-011 | IP20, расс. опал. из ПММА УФ-стоек, ЭПРА, cosφ=0,96 | 4071
571 |  | ЛCО46 Modul
572 | 26218002 | ЛСО46-2х18-002 Modul | IP20, подвесной модульный, зерк. отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1004 | A
573 | 26218012 | ЛСО46-2х18-012 Modul | IP20, подвесной модульный, зерк. отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1286
574 | 26236002 | ЛСО46-2х36-002 Modul | IP20, подвесной модульный, зерк. отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1138
575 | 26236012 | ЛСО46-2х36-012 Modul | IP20, подвесной модульный, зерк. отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1442
576 | 26258002 | ЛСО46-2х58-002 Modul | IP20, подвесной модульный, зерк. отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1505
577 | 26258012 | ЛСО46-2х58-012 Modul | IP20, подвесной модульный, зерк. отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1646
578 | 15040000 | Торцевая крышка | ПК, белый | 39 | A
579 | 34041200 | Решетка пластиковая | ПК, белый, для ЛСО 2х18 - 2 шт, 2х36 - 4 шт, 2х58 - 5 шт., ЛБО - 4 шт. | 39
580 | 35040218 | Рассеиватель к ЛСО 2х18 | ПК | 101
581 | 35040236 | Рассеиватель к ЛСО 2х36 | ПК | 152
582 | 35040258 | Рассеиватель к ЛСО 2х58 | ПК | 202
583 | 06051000 | Тросовый подвес 1-но точечный (1м.), комплект | 1 м, 2 шт | 230
584 | 06053000 | Тросовый подвес 1-но точечный (3м.), комплект | 3 м, 2 шт | 294
585 | 06055000 | Тросовый подвес 1-но точечный (5м.), комплект | 5 м, 2 шт | 354
586 | 16040000 | MI | ПК, белый, линейный соединительный элемент (20 см), с 2 коннекторами | 337
587 | 17040090 | ML | ПК, белый, L-образный соединительный элемент, с 2 коннекторами | 337
588 | 18040290 | MT | ПК, белый, T-образный соединительный элемент, с 3 коннекторами | 337
589 | 19040490 | MX | ПК, белый, Х-образный соединительный элемент, с 4 коннекторами | 337
590 | 20040490 | MQ60 | ПК, белый, угловой соединительный элемент 60º, с 2 коннекторами | 337
591 |  | ЛБО46 Class
592 | 36136003 | ЛБО46-36-003 Class | IP20, диффузный отраж. кососвет, ЭмПРА, cosφ=0,85 | 615 | А
593 | 36136013 | ЛБО46-36-013 Class | IP20, диффузный отраж. кососвет, ЭПРА, cosφ=0,96 | 963
594 | 36041301 | Рассеиватель к ЛБО | ПК | 162 | С
595 |  | ЛБО54 Econom
596 | 54118001 | ЛБО54-18-001 | IP23, корпус ПК, расс. ПК, под Е27 | 177 | A
597 | 54118012 | ЛБО54-18-012 | IP23, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 662
598 | 54118021 | ЛБО54-18-021 | IP23, корпус ПК, расс. ПК, оптико-акустический выключатель, под Е27 | 419
599 | 54118101 | ЛБО54-18-101 | IP54, корпус ПК, расс. ПК, под Е27 | 209
600 | 54118112 | ЛБО54-18-112 | IP54, корпус ПК, расс. ПК, ЭПРА, cosφ=0,96, под КЛЛ | 678
601 |  | НБО54 Econom
602 | 54160001 | НБО54-60-001 | IP23, корпус ПК, расс. ПК, под Е27 | 177 | A
603 | 54160021 | НБО54-60-021 | IP23, корпус ПК, расс. ПК, оптико-акустический выключатель, под Е27 | 419
604 | 54160101 | НБО54-60-101 | IP54, корпус ПК, расс. ПК, под Е27 | 209
605 | Облучатели
606 |  | ЛЭВО10 Solar
607 | 10318004 | ЛЭВО10-3х18/1х15-004 | IP20, зерк. растр с 9-ю ламелями, ЭмПРА, cosφ=0,85, UV-B | 2359 | С
608 | 10318014 | ЛЭВО10-3х18/1х15-014 | IP20, зерк. растр с 9-ю ламелями, ЭПРА, cosφ=0,96, UV-B | 3416
609 | 10318204 | ЛЭВО10-3х18/1х15-204 | IP20, зерк. растр с 7-ю ламелями, ЭмПРА, cosφ=0,85, UV-B | 2318
610 | 10318214 | ЛЭВО10-3х18/1х15-214 | IP20, зерк. растр с 7-ю ламелями, ЭПРА, cosφ=0,96, UV-B | 3379
611 |  | ОБН02 Practik
612 | 04130001 | ОБН02-30-001 б/л | IP20, бактер. облуч. для общественных зданий, диффузный отраж. | 587 | B
613 | 04136001 | ОБН02-36-001 б/л | IP20, бактер. облуч. для общественных зданий, диффузный отраж. | 587 | С
614 | 04136011 | ОБН02-36-011 б/л | IP20, бактер. облуч. для общественных зданий, диффузный отраж. | 1054
615 |  | ББП01 Ray UV-C
616 | 28136001 | ББП01-36-001 б/л | IP65, бактер. облуч. для с/х, диффузный отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1176 | С
617 | 28136011 | ББП01-36-011 б/л | IP65, бактер. облуч. для с/х, диффузный отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1531
618 |  | ЭСП01 Ray UV-B
619 | 27140001 | ЭСП01-40-001 б/л | IP65, эритемный облуч. для с/х, диффузный отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 824 | С
620 | 27140011 | ЭСП01-40-011 б/л | IP65, эритемный облуч. для с/х, диффузный отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1193
621 | 27140101 | ЭСП01-40-101 б/л | IP65, эритемный облуч. для с/х, диффузный отраж., ЭмПРА, cosφ=0,85 | 1008
622 | 27140111 | ЭСП01-40-111 б/л | IP65, эритемный облуч. для с/х, диффузный отраж., ЭПРА, cosφ=0,96 | 1288
623 | Уличные
624 |  | РКУ11
625 | 13125001 | РКУ11-125-001 Street | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для ДРЛ | 1976 | А
626 | 13125002 | РКУ11-125-002 Park | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для ДРЛ | 1837 | С
627 | 13250001 | РКУ11-250-001 Street | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для ДРЛ | 2284 | А
628 |  | ЖКУ11 Street
629 | 14170001 | ЖКУ11-70-001 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для ДНаТ | 2296 | С
630 | 14170011 | ЖКУ11-70-011 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, ЭПРА, для ДНаТ | 4872
631 | 14100001 | ЖКУ11-100-001 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для ДНаТ | 2461
632 | 14150001 | ЖКУ11-150-001 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для ДНаТ | 2461 | А
633 | 14150011 | ЖКУ11-150-011 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, ЭПРА, для ДНаТ | 4933 | С
634 | 14250001 | ЖКУ11-250-001 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для ДНаТ | 2687 | А
635 |  | ГКУ11 Street
636 | 15070001 | ГКУ11-70-001 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для МГЛ | 2296 | С
637 | 15070011 | ГКУ11-70-011 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, ЭПРА, для МГЛ | 4872
638 | 15150001 | ГКУ11-150-001 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для МГЛ | 2461
639 | 15150011 | ГКУ11-150-011 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, ЭПРА, для МГЛ | 4933
640 | 15250001 | ГКУ11-250-001 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для МГЛ | 2687
641 |  | ЛКУ11 Street
642 | 16142001 | ЛКУ11-42-011 | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, встр. ЭПРА, для КЛЛ | 2595 | С
643 | 16185001 | ЛКУ11-85-001 б/а | IP54, корпус и отраж. из алюм., защитное стекло - ПК, для КЛЛ с интегр. ПРА | 1616
644 |  | РТУ11
645 | 11125003 | РТУ11-125-003 Sfera | IP23, расс. тонированный из ПК, форма - шар, встр. ПРА | 3762 | С
646 | 11125004 | РТУ11-125-004 Sfera | IP23, расс. молочный из силикатного стекла, форма - шар, встр. ПРА | 1884
647 | 11100004 | РТУ11-125-008 Sfera | IP23, расс. молочный из ПК, форма - шар, встр. ПРА | 3762
648 |  | РТУ15 Sfera
649 | 49125003 | РТУ15-125-003 | IP23, расс. тонированный из ПК, форма - шар, без ПРА | 3688 | С
650 | 49100004 | РТУ15-125-008 | IP23, расс. молочный из ПК, форма - шар, без ПРА | 3688
651 |  | РТУ17 Retro 6
652 | 47250002 | РТУ17-250-002 | IP23, расс. 6-ти гранный молочный из ПММА, встр. ПРА | 3111 | С
653 | 47250012 | РТУ17-250-012 | IP23, расс. 6-ти гранный молочный из ПММА, встр. ПРА в оптич. отсеке | 3038
654 |  | НТУ15 Sfera
655 | 12150004 | НТУ15-150-004 | IP23, расс. молочный из силикатого стекла, форма - шар | 1578 | С
656
657 | Аварийное освещение
658 | 19358001 | БАП АВП 358-001 Multi | 4.8 В, 4000 мАч, Ni-Cd HT | 2058 | С
659 |  | Услуга по установке ЛПО,ЛСП |  | 379
660 | Аксессуары
661 | Стандартные принадлежности
662 | 33022505 | Защитная решетка - Т250 | Для РПП05-250, ЖПП05-250, ГПП05-250 | 478 | С
663 | 33024005 | Защитная решетка - Т400 | Для РПП05-400, ЖПП05-400, ГПП05-400 | 600
664 | 37061118 | Замок стальной ДФИА 745456.001 | Для ЛСП44 | 11.8
665 | 37040044 | Замок однозвенный ДФИА 745456.002 | Для ЛСП44 | 7.7
666 | 44040044 | Замок в сборе двухзвенный ДФИА 304265.003 | Для ЛСП44 всех исполнений, кроме 1х36 | 9.5
667 | 43040044 | Заглушка ДФИА 711311.005 | Для ЛСП44, ПВЛМ П | 4.2
668 | 29040135 | Кабельный ввод IP65 PG13,5 | Для РСП05, ГСП17, ЖСП01 со встроенным ПРА | 11.8
669 | 29044416 | Кабельный ввод IP65 PG16 | Для ЛСП44 | 16.5
670 | 29040721 | Кабельный ввод IP65 PG21 | Для ПВЛМ, ЛСП22 | 22.4
671 | Подвесы |  |  | 0
672 | 42060044 | Подвес на несущую поверхность, комплект | Для ЛСП44, ПВЛМ П | 38
673 | 01010080 | Серьга, комплект | Для ЛСП44, ПВЛМ П | 38
674 | 02010400 | Стержень, комплект | Для ЛСП44, ПВЛМ П, ПВЛМ, ЛСП22 | 66
675 | 03010060 | Подвес на трос, комплект | Для ЛСП44, ПВЛМ П, ПВЛМ, ЛСП22 | 69
676 | 04010070 | Крюк, комплект | Для ПВЛМ, ЛСП22 | 38
677 | 28017517 | Подвес на монтажный профиль, комплект | Для РСП05, ГСП17, ЖСП01 со встроенным ПРА | 102
678 | Крепление на трубу |  |  | 0
679 | 05037517 | Крепление на трубу | Для РСП05, ГСП17, ЖСП01, НСП17 | 106 | С
680 | Держатель для ламп |  |  | 0
681 | 20010517 | Держатель для ламп | Для РСП05-250,400; ГСП17-250, 400 | 112 | С
682 | 21010517 | Держатель для ламп | Для РСП05-700,1000 | 122
683 | 21010017 | Держатель для ламп | Для ГСП17-700,1000,2000 | 122
684 | 22010001 | Держатель для ламп | Для ЖСП01 | 143
685 | Муфты |  |  | 0
686 | 38042638 | Муфта ø 26, комплект | Для ПВЛМ-2х36, ЛСП22-2х58 под лампу Т8 | 119 | С
687 | 39042638 | Муфта ø 38, комплект | Для ПВЛМ-2х40, ЛСП22-2х65 под лампу Т12 | 212
1 | Аппарат пускорегулирующий электромагнитный - СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ
2 | 19011001 | АВТ11-001 | ЭмПРА для ЛЛ7/9/11 Вт, Iр=0,17А, λ=0,35, tw=105°С,Δt=50°С, m=0,350 кг | 55 | С
3 | 19020001 | АВТ20-001 | ЭмПРА для ЛЛ18/20 Вт, Iр=0,37А, λ=0,35, tw=120°С,Δt=55/120°С, m=0,525 кг | 70
4 | 19030001 | АВТ30-001 | ЭмПРА для ЛЛ30 Вт, Iр=0,365А, λ=0,45, tw=120°С,Δt=55/155°С, m=0,454 кг | 70
5 | 19040001 | АВТ40-001 | ЭмПРА для ЛЛ36/40 Вт, Iр=0,43А, λ=0,5, tw=130°С,Δt=55/155°С, m=0,520 кг | 70
6 | 19040003 | АВТ40-003 | ЭмПРА для ЛЛ36 Вт, Iр=0,43, λ=0,5, tw=130°С,Δt=55/155°С, m=0,550 кг | 70
7 | 19040004 | АВТ40-004 | ЭмПРА для ЛЛ36/40 Вт, Iр=0,43А, λ=0,5, tw=130°С,Δt=55/155°С, m=0,560 кг | 87
8 | 19065004 | АВТ65-001 | ЭмПРА для ЛЛ58/65 Вт, Iр=0,67, λ=0,5, tw=130°С,Δt=75/145°С, m=0,860 кг | 109
* Примерные сроки исполнения заказа:
А - 0-5 рабочих дней;
B - 0-10 рабочих дней;
C - по согласованию.
Генеральный директор
|  | ОАО "АСТЗ" | А.Н. Кудашкин
Финансовый директор
|  | ОАО "АСТЗ" | О.Л. Грицай
Технический директор
|  | ОАО "АСТЗ" | Ю.А. Страдин
Директор по маркетингу
|  | ОАО "АСТЗ" | А.Г. Шаронов
Принятые сокращения:
алюм. – алюминий |  |  | ПММА – полиметилметакрилат
бактер. – бактерицидный |  |  | прозр. – прозрачный
встр. – встроенная |  |  | ПС – полистирол
зерк. – зеркальный |  |  | расс. – рассеиватель
МГЛ – металлогалогенная |  |  | реш. – решетка
метал. – металлический |  |  | САН – сополимер стирола и акрилонитрила
облуч. – облучатель |  |  | УФ – ультрафиолет
опал. – опаловый |  |  | экран. – экранирующая
отверст. – отверстие |  |  | экструд. – экструдированный
отраж. – отражатель |  |  | ЭмПРА – электромагнитная пускорегулирующая аппаратура
перфор. – перфорированный |  |  | ЭПРА – электронная пускорегулирующая аппаратура
ПК – поликарбонат
Прайс-лист от 01.08.2011г. с НДС (Базовые цены)
АРДАТОВСКИЙ
светотехнический завод
431890, Мордовия, Ардатовский р-н, п. Тургенево, ул. Заводская, 73.
Тел./факс: (83431) 21-356, 21-009, 21-010 Тел.: (83431) 21-048
E-mail: mirsveta@astz.ru Web: www.astz.ru