# Коммерческое предложение

- Standard New Tipe

Тип светильника; Мощность, Вт; Тип лампы; Тип цоколя; Масса, кг; Габаритные размеры, мм АxВxС. STANDART NEW TIPE; 70; MHL; RX7s; 3,8; 276x187x117. STANDART NEW TIPE; 150; MHL; RX7s-24; 4,2; 276x187x117. Техническое описание: Корпус арматуры изготовлен из алюминиевой отливки, термостойкий лак, алюминиевый отражатель, защитное стекло, держатель для регулировки прожектора, система зажигания с термозащитой установлена в корпусе.

Цена :2600р(с лампой HQI-TS 70w)